Ek-1

| Tıbbi Cihazlar | Prosedürler | Ekleri |
| --- | --- | --- |
| MD 0100 Genel Aktif Olmayan Vücuda Yerleştirilemeyen Medikal Cihazlar |  |  |
| MD 0101 Anestezi, acil ve yoğun bakım için aktif olmayan cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 0102 Enjeksiyon, infüzyon, transfüzyon ve diyaliz için aktif olmayan cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 0103 Ortopedi ve rehabilitasyon için aktif olmayan cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 0104 Ölçüm fonksiyonlu aktif olmayan tıbbi cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 0105 Aktif Olmayan Oftalmolojik Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 0106 Aktif olmayan aletler | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 0107 Kontraseptif tıbbi cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 0108 Dezenfeksiyon, temizleme ve yıkama için aktif olmayan tıbbi cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 0200 Aktif Olmayan İmplantlar |  |  |
| MD 0202 Aktif olmayan ortopedik implantlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 0203 Aktif olmayan fonksiyonel implantlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 0204 Aktif olmayan yumuşak doku implantları | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |

| MD 0300 Yara Bakım Cihazları |  |  |
| --- | --- | --- |
| MD 0301 Bandajlar ve yara sargı bezi | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 0302 Dikiş materyalleri ve kelepçeler | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 0303 Yara bakımı için diğer tıbbi cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 0400 Aktif Olmayan Dental (Dişçilik) Cihazları ve Aksesuarları |  |  |
| MD 0401 Aktif olmayan dental ekipmanlar ve aletler | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 0402 Dental materyaller | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 0403 Dental implantlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 1100 Genel aktif medikal cihazlar |  |  |
| MD 1101 Ekstra vücut sirkülasyonu, infüzyon ve hemaferez için cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 1102 Solunum cihazları, oksijen terapisi ve inhalasyon anestezisi için basınç odalarını içeren cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 1103 Stimülasyon yada baskılama (inhibisyon) için cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 1104 Aktif cerrahi cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 1105 Aktif oftalmolojik cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 1106 Aktif dental cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 1107 Dezenfeksiyon ve sterilizasyon için aktif cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 1108 Aktif rehabilitasyon cihazları ve aktif protezler | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 1111 Yazılım | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 1112 Tıbbi gaz besleme sistemleri ve parçaları | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 1200 Görüntüleme cihazları |  |  |
| MD 1201 İyonize radyasyon kullanan görüntüleme cihazları | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 1202 İyonize olmayan radyasyon kullanan görüntüleme cihazları | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 1300 İzleme cihazları |  |  |
| MD 1301 Hayati önem taşımayan fizyolojik parametreleri izleme cihazı | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 1302 Hayati fizyolojik parametreleri izleme cihazları | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 1400 Radyoterapi ve termoterapi cihazları |  |  |
| MD 1401 İyonize radyasyon kullanan cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |
| MD 1402 İyonize olmayan radyasyon kullanan cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) | Ek – II Ek – V |

| Yatay Teknik Yeterlilik | Sınırlamalar |
| --- | --- |
| MDS 7001 2001/83/EC direktifine göre tıbbi ürün (ilaç) içeren tıbbi cihazlar |  |
| MDS 7004 2006/42/EC Makine direktifini refere eden tıbbi cihazlar |  |
| MDS 7006 Steril koşuldaki tıbbi cihazlar |  |
| MDS 7009 Biyolojik aktif kaplama ve/veya malzeme veya tamamen veya kısmen absorbe olan malzeme içeren tıbbi cihazlar |  |
| MDS 7010 Yazılım içeren, yazılımdan yararlanan veya yazılım ile kontrol edilen tıbbi cihazlar |  |