Ek-1

İz Düşüm Alanına Göre Açılacak Sondaj Sayıları Tablosu

| İzdüşüm Alanı (Ai) (m2) | Açılacak sondaj sayısı (en az) |
| --- | --- |
| Ai≤2000 | 3 Adet |
| 2000<Ai≤3000 | 4 Adet |
| 3000<Ai≤4000 | 5 Adet |
| 4000<Ai≤5000 | 6 Adet |
| 5000<Ai≤7000 | 7 Adet |
| 7000<Ai≤9000 | 8 Adet |
| 9000<Ai≤12000 | 9 Adet |
| 12000<Ai≤15000* | 10 Adet |

* Ai>15000 olması halinde beher 3000 m2 için en az 1 adet sondaj eklenir.

Ek-2

Örnek Kayadan Oyma Yapı Kesitleri

a) Tek katlı örnek kayadan oyma yapı kesiti

b) İki katlı örnek kayadan oyma yapı kesiti

a=Loca/oda genişliği/açıklığı		           f= İki hacim arasında döşeme kalınlığı

b=Duvar kalınlığı	                                   h=Loca yüksekliği (h=c+d)

c= Locanın kemersiz yüksekliği	           m=Örtü kaya kalınlığı

d=Tavan kemeri yüksekliği	                       n=Örtü zemin kalınlığı

e=Örtü kalınlığı (e=m+n)		           x=Komşu parsele olan yatay mesafe

Ek-3

Kayadan Oyma Yapıda duvarların ve/veya kaya kolonların üst üste gelmemesi durumu

a=Loca/oda genişliği/açıklığı

b=Duvar veya kaya kolon kalınlığı

f= İki hacim arasında döşeme kalınlığı

h=Loca yüksekliği

x=Komşu parsele olan yatay mesafe

Ek-4

Kayadan Oyma Yapı Tavan Kemer Şekli

a) Örtü kalınlığının 0-30m arasında olduğu durum

b) Örtü kalınlığının 30m ve üzerinde olduğu durum

a=Loca/oda genişliği/açıklığı

d=Tavan kemeri yüksekliği

e=Örtü kalınlığı (e=m+n)

Ek-5

Kayadan oyma depo yapısının açılacağı derinliğe ve farklı kayaç gruplarına göre en düşük emniyetli duvar genişlikleri (b)

| Toplam Örtü Kalınlığı (m) | Kayaç Sınıfı |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zayıf | Orta | Sağlam |
| 0-50 |  |  |  |
| 50-100 |  |  |  |
| 100-150 | - | veya | veya |
| 150-200 | - | veya | veya |

Ek-6

Yaşam alanı amaçlı kayadan oyma yapıda minimum kaya kolon boyutları

a=Loca/oda genişliği/açıklığı		            h=Loca yüksekliği (h=c+d)

b=Kaya kolon kalınlığı			d=Tavan kemeri yüksekliği

c= Locanın kemersiz yüksekliği

Ek-7

Yaşam alanı amaçlı kayadan oyma yapıda minimum duvar boyutları

a=Loca/oda genişliği/açıklığı		            h=Loca yüksekliği (h=c+d)

b=Duvar kalınlığı			            d=Tavan kemeri yüksekliği

c= Locanın kemersiz yüksekliği

Ek-8

Kaya malzeme özelliklerinin kaya kütle özelliklerine dönüştürülmesinde kullanılacak katsayılar

| Kayaç Grubu | GSI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Magmatik Kaya | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.0 |
| Metamorfik Kaya | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| Sedimanter Kaya | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |

Ek-9

Sargı veya ilave duvar kesit alanı ile ilgili formül

Ad≥Pσd(1-EkAkEkAk+EdAd)

P  : Kaya kolonun taşıması gereken toplam yük (kN)

Ek : Mevcut kaya kolon malzemesinin elastisite modülü (MPa)

Ak : Mevcut kaya kolon kesit alanı (cm2)

Ed : Sargı malzemesinin elastisite modülü (MPa)

Ad : Sargı kesit alanı (cm2)

бd : Sargı kaya duvarın emniyet gerilme değeri (MPa)