EK – 1

İNCELEME TUTANAĞI

| Laboratuvarın Adı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratuvarın Adresi |  |  |  |
| Yerinde İnceleme Tarihi |  |  |  |
| Tel. No/ Faks No: |  |  |  |
| İnceleme Nedeni | Açılma | Kapsam Genişletme | Diğer |
| İNCELEME BULGULARI: (Bu alan yeterli olmadığında boş bir kâğıda bulguların yazımına devam edilir ve inceleme bulgularının bitiminde inceleme komisyonu ve laboratuvar sorumlusu tarafından paraflanır) |  |  |  |
| İş bu tutanak mahallinde....... madde ve ..... sayfa, 2 nüsha olarak tanzim edildi, taraflarca okunarak imzalandı ve bir sureti Laboratuvar Sorumlusuna teslim edildi. |  |  |  |

| Komisyon Başkanı Adı Soyadı Unvanı İmza | Üye Adı Soyadı Unvanı İmza | Üye Adı Soyadı Unvanı İmza | Laboratuvar Sorumlusu Adı Soyadı Unvanı İmza |
| --- | --- | --- | --- |

| Laboratuvarın Adı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratuvarın Adresi |  |  |  |  |  |  |
| Denetim Tarihi |  |  |  |  |  |  |
| Denetim Yeri |  |  |  |  |  |  |
| E-Posta Adresi |  |  | Tel. No: |  | Faks No: |  |
| DENETİMİN AMACI: |  |  |  |  |  |  |
| DENETİM BULGULARI: (Bu alan yeterli olmadığında boş bir kâğıda bulguların yazılmasına devam edilir ve denetim bulgularının bitiminde denetim personeli tarafından paraflanır.) |  |  |  |  |  |  |
| Denetimin Sebebi | Planlı Anî Şikâyet |  |  |  |  |  |
| Denetimin Kapsamı |  |  |  |  |  |  |
| Denetim Yapan Personelin |  |  |  |  |  |  |
| Adı Soyadı |  |  |  | Unvanı |  | İmzası |
| İş bu tutanak mahallinde ....... madde ve ....... sayfa olmak üzere 3 nüsha olarak tanzim edildi, okunarak imzalandı ve bir nüshası laboratuvara teslim edildi. |  |  |  |  |  |  |

EK- 2

DENETİM TUTANAĞI

EK- 3

YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVARIN DENETİMİNDE UYGULANACAK

YAPTIRIMLAR

DENETLENEN LABORATUVARIN

Denetim Tarihi	:

Denetim Nedeni	:

Adı	:

Adresi 	:

Posta Kodu/Şehir	:

Telefon Numarası	:

Faks Numarası	:

E-Posta Adresi	:

| No | Denetim Kriterleri | Denetim |  | Denetim (Takip Denetimi) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uygunsuzluğun giderilmesi için verilen süre | Uygulanacak yaptırım | Uygunsuzluğun tekrarı | Uygulanacak yaptırım |
| 1 | Yanıltıcı belge ibraz edilmesi. | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir. |  |  |
| 2 | Akreditasyon belgesinin iptal edilmesi. | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir. |  |  |
| 3 | Akreditasyon belgesinde değişiklik ve iptal edilen kapsam, parametre ve metotların bildirilmemesi. | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir. |  |  |
| 4 | Akreditasyon belgesinin Yetkili kuruluşça askıya alınması | - | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*) |  |  |
| 5 | Laboratuvarda; Kimyasal analiz biriminde; en az bir Kimyager/Kimya Mühendisi Mikrobiyolojik analiz biriminde; en az bir Mikrobiyoloji Uzmanı/Biyolog Numune alma biriminde ise en az bir numune alma personeli, tam zamanlı olarak istihdam edilmemesi, | - | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*) |  |  |
| 6 | Laboratuvar sorumlusunun 16 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan mesleklerin herhangi birinden olmaması. | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*) |  |  |  |
| 7 | Laboratuvarda çalışan personelin değişikliği ile ilgili bilgilerinin zamanında bildirilmemesi. | Uyarı yazısı yazılır. |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | 1 ay süre ile faaliyeti durdurulur.(*) |
| 8 | Yetkisi olmayan personelin analiz yapması. | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir. |  |  |
| 9 | Bakanlıkça belirlenen fiyat tarifesinin altında ücret uygulanması | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir. |  |  |
| 10 | Kimyasal analizlerde uygulanan metodun tespit edebildiği en düşük ölçüm miktarının (LOQ) altında rapor düzenlenmesi. | Uyarı yazısı yazılır |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | 1 ay süre ile faaliyeti durdurulur.(*) |
| 11 | Yönetmelik kapsamında laboratuvarda analizi yapılan tüm parametreler için akreditasyon kapsamında belirtilen analiz metotlarının dışında analiz yapılması ve/ veya eksik parametre ile rapor tanzim edilmesi | Uyarı yazısı yazılır |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | Analiz yetki belgesi iptal edilir. |
| 12 | Mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin aynı alanda yapılması. | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir. |  |  |
| 13 | Laboratuvarda ortaya çıkan atıkların ilgili mevzuata uygun olarak ayrıştırılması, taşınması, geçici depolanması ve bertarafının sağlanmadığının tespit edilmesi, | Uygun süre verilerek uyarı yazılır. |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*) |
| 14 | Mevzuatı gereği yapılması gerekli olan laboratuvar güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü iş ve işlemlerin tespit edilmesi, | Uygun süre verilerek uyarı yazılır. |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*) |
| 15 | Yetki Belgesinin askıya alındığı süre içerisinde faaliyet gösterilmesi. | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir. |  |  |
| 16 | Cihaz ve ekipmanların bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılmaması. | - | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*) | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | Analiz yetki belgesi iptal edilir. |
| 17 | Kimya ve Mikrobiyoloji laboratuvarlarının, akredite olduğu parametrelerde ilgili standardın gerekleri ve yetkilendirilmiş ulusal akreditasyon kurumunun ilgili dokümanı gereğince ve/veya Genel Müdürlüğün düzenlediği dış kalite kontrole programına katılım sağlamaması, başarılı sonuç elde edememesi. | 6 ay süre verilerek uyarı yazısı yazılır. |  | Süre sonunda uygunsuzluğun tekrarı halinde | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*) |
| 18 | Yetkili laboratuvarın, halk sağlığı laboratuvarı ile paralel çalıştığı analizlerinin uygunsuz çıkması. | 1 ay süre verilerek uyarı yazısı yazılır. |  | Süre sonunda uygunsuzluğun tekrarı halinde | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*) |
| 19 | Analiz sonucunun güvenirliğini etkileyecek uygunsuzluk tespiti. | - | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*) | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | Analiz yetki belgesi iptal edilir |
| 20 | Ofis alanının laboratuvarın teknik ve destek alanlarından ayrı olmaması. | Uygun süre verilerek uyarı yazısı yazılır |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*) |
| 21 | Teknik alanlarda veya koridorda bulunan acil basınçlı duş ve göz yıkama duşunun bulunmaması veya çalışmaması. | Uygun süre verilerek uyarı yazısı yazılır. |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*) |
| 22 | Aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bulunmaması veya çalışmaması. | Uygun süre verilerek uyarı yazısı yazılır. |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*) |
| 23 | Laboratuvarın cihaz ve ekipman eksikliğinin tespit edilmesi. | - | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. (*) | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | Analiz yetki belgesi iptal edilir |
| 24 | Bulunduğu il sınırı dışında diğer illerden numune alınması ve çalışılması | Uyarı yazısı yazılır |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | Analiz yetki belgesi iptal edilir. |
| 25 | Numunenin alınmasında uygun aparatlar kullanılmaması. | Uygun süre verilerek uyarı yazılır. |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. |
| 26 | Numune alma formuna ait kod numarası ile numune şişesinin üzerinde yazılı kod numarasının aynı olmaması. | Uygun süre verilerek uyarı yazılır. |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | 3 ay süre ile faaliyeti durdurulur. |
| 27 | Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizler için alınan numunenin Mevzuatta belirtilen şartlara uygun alınmaması. | Uygun süre verilerek uyarı yazılır. |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | Analiz yetki belgesi iptal edilir. |
| 28 | Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizler için alınan numunenin Mevzuatta belirtilen sürede ve şartlarda taşınmaması. | Uygun süre verilerek uyarı yazılır. |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | Analiz yetki belgesi iptal edilir |
| 29 | Numune girişlerinin Genel Müdürlüğün Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemine zamanında girilmemesi | Uyarı yazısı yazılır |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | 3 ay süre ile faaliyeti durdurulur. |
| 30 | Analiz sonuçlarının zamanında raporlanmaması | Uyarı yazısı yazılır |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | 3 ay süre ile faaliyeti durdurulur |
| 31 | Analiz sonuçlarının eksik veya yanlış girilmesi | Uyarı yazısı yazılır |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | 3 ay süre ile faaliyeti durdurulur |
| 32 | Analiz sonuçlarının raporlamanın yapıldığı gün içinde Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemine girilmemesi, ilgili yerlere iletilmemesi. | Uyarı yazısı yazılır. |  | Uygunsuzluğun tekrarında 3 ay süre ile faaliyeti durdurulur. Uygunsuzluğun 2. tekrarında analiz yetki belgesi iptal edilir |  |
| 33 | Denetim ekibinin tespit ettiği diğer eksiklik ve uygunsuzluklar. | Uygun süre verilerek uyarı yazılır. |  | Uygunsuzluğun tekrarı halinde | Analiz yetki belgesi iptal edilir |
| 34 | Denetim sürecinde ve sonrasında denetim ekibinin görevini yapmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunulması | Analiz yetki belgesi iptal edilir. |  | - | - |

* Laboratuvar askı ve/veya faaliyet durdurma süresince analiz ve numune alma işlemleri yapamaz, rapor düzenleyemez.

Baş Denetçi	Denetçi	Denetçi

Adı Soyadı	Adı Soyadı	Adı Soyadı

İmza	İmza	İmza