EK-1 (Ek:RG-2/6/2024-32564)

HİDROLOJİK VE HİDROLİK ETÜT RAPORUNUN HAZIRLANMASINDA UYGULANACAK ESASLAR

BÖLÜM 1: GİRİŞ

1.1. Amaç ve kapsam

BÖLÜM 2: ETÜT ALANIN TANITILMASI VE MEVCUT DURUM

2.1. Coğrafi yeri, topoğrafik özellikleri, jeoloji, iklim, yağış, su kaynakları, bitki örtüsü,   arazi kullanım durumu, ekonomik ve sosyal durumu

2.2. Mecra karakteristikleri, akarsu ağı, erozyon ve rüsubat durumu

2.3. Mevcut etütler, su yapıları, taşkın ve rüsubat kontrolü tesisleri, köprü, menfez vb. geçiş yapıları yerleri, boyutları ve özellikleri

2.4. Yaşanmış taşkınlar ve etkileri

BÖLÜM 3: ETÜT ALANIN TAŞKIN DURUMU

3.1. Hidroloji

3.1.1.DSİ Mühendislik Hidrolojisi Hizmetleri Teknik Şartnamesine göre “Taşkın Hidrolojisi” çalışmalarının yapılması

3.2. Hidrolik Çalışmalar ve Değerlendirilmesi

3.2.1. Harita

3.2.1.1. Akarsu yatak içi alımları da dahil üretilen halihazır haritalardan sayısal yükseklik modeli oluşturulması

3.2.1.2. Akarsuların özellikleri dikkate alınarak belirli aralıklarla ve gerekli görülen kritik noktalarda akarsu en kesitlerinin çıkartılması, mevcut geçiş yapıları ve taşkın kontrol tesisleri yerleri ve karakteristiklerinin belirlenmesi

3.2.2. Manning pürüzlülük katsayısı

3.2.3. Hidrolik modelleme

3.2.3.1. Taşkın yayılım ve derinlik haritalarının hazırlanması ve değerlendirilmesi

BÖLÜM 4: TAŞKIN KONTROLÜNE YÖNELİK TEDBİRLER

4.1. Yapısal olmayan tedbirler

4.1.1. Çözüm önerileri ve değerlendirme

4.2. Yapısal Tedbirler

4.2.1. Çözüm önerileri

4.2.2. Memba, mansap ıslahı önlemleri

4.2.2.1. Hidrolik Hesaplar

4.2.2.2. Değerlendirme

BÖLÜM 5: SONUÇ VE ÖNERİLER