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KATEGORİLERE GÖRE SU KALİTE STANDARTLARI

	No
	Parametre
	CAS No
	Birim
	Kılavuz Değerler

	
	
	
	
	A1
	A2
	A3

	1
	pH
	
	
	≤ 9,5-6,5≤
	≤ 9,5-6,5≤
	≤ 9,5-6,5≤

	2
	Bulanıklık
	
	NTU
	1
	50
	500

	3
	İletkenlik (20 oC'de)
	
	µS/cm
	2.500
	-
	25.000

	4
	Renk
	
	Pt/Co
	15
	30
	150

	5
	Alüminyum
	7429-90-5
	µg/L
	200
	500
	2000

	6
	Amonyum
	14798-03-9
	mg/L
	0,5
	2,5
	5

	7
	Antimon
	7440-36-0
	µg/L
	5
	15
	50

	8
	Arsenik
	7440-38-2
	µg/L
	10
	40
	100

	9
	Bakır
	7440-50-8
	µg/L
	2000
	5000
	20000

	10
	Baryum
	7440-39-3
	µg/L
	2000
	-
	20000

	11
	Berilyum
	7440-41-7
	µg/L
	60
	300
	600

	12
	Bor
	7440-42-8
	µg/L
	1000
	1250
	5000

	13
	Bromat*
	15541-45-4
	µg/L
	10
	12
	100

	14
	Cıva
	7487-94-7
	µg/L
	1
	2,5
	5

	15
	Çinko
	7440-66-6
	µg/L
	3000
	6000
	12000

	16
	Demir
	7439-89-6
	µg/L
	200
	1000
	2000

	17
	Fenoller
	
	mg/L
	0,002
	0,005
	0,01

	18
	Florür
	7681-49-4
	µg/L
	1500
	5000
	7500

	19
	Kadmiyum
	7440-43-9
	µg/L
	5
	15
	50

	20
	Klorür
	16887-00-6
	mg/L
	250
	-
	1250

	21
	Kobalt
	7440-48-4
	µg/L
	800
	-
	2600

	22
	Krom
	7440-47-3
	µg/L
	50
	500
	1.000

	23
	Kurşun
	7439-92-1
	µg/L
	10
	50
	100

	24
	Mangan
	7439-96-5
	µg/L
	50
	100
	250

	25
	Nikel
	7440-02-0
	µg/L
	20
	30
	200

	26
	Nitrat
	14797-55-8
	mg/L
	50
	-
	330

	27
	Nitrit
	14797-65-0
	mg/L
	0,5
	-
	3,33

	28
	Ortofosfat
	
	mg/L
	0,4
	0,7
	-

	29
	Selenyum
	7782-49-2
	µg/L
	10
	20
	100

	30
	Siyanür
	57-12-5
	µg/L
	50
	-
	125

	31
	Sodyum
	7440-23-5
	mg/L
	200
	-
	2.000

	32
	Sülfat
	
	mg/L
	250
	-
	1.250

	33
	Toplam Organik Karbon (TOK)
	
	mg/L
	4
	4,7
	10

	34
	1-1 Dikloroetan
	75-34-3
	µg/L
	140
	-
	700

	35
	1,2-Dikloroetan
	107-06-2
	µg/L
	3
	-
	15

	No
	Parametre
	CAS No
	Birim
	Kılavuz Değerler

	
	
	
	
	A1
	A2
	A3

	36
	2,4-d izooktil ester
	25168-26-7
	µg/L
	0,1
	0,14
	0,25

	37
	4-kloroanilin
	106-47-8
	µg/L
	0,1
	-
	0,33

	38
	Akrilamid*
	79-06-1
	µg/L
	0,1
	-
	0,3

	39
	Alaklor
	15972-60-8
	µg/L
	0,1
	0,14
	0,5

	40
	Aldrin
	309-00-2
	µg/L
	0,03
	0,04
	0,1

	41
	Asetoklor
	34256-82-1
	µg/L
	0,1
	0,11
	0,25

	42
	Benzen 
	71-43-2
	µg/L
	1
	-
	3

	43
	Benzo(a)piren
	50-32-8
	µg/L
	0,01
	0,02
	0,03

	44
	Bromoksinil
	1689-84-5
	µg/L
	0,1
	-
	0,2

	45
	Bromür
	7726-95-6
	µg/L
	2000
	4000
	6500

	46
	Di (2-etilhekzil) fitalat (DEHP)
	117-81-7
	µg/L
	10
	15
	35

	47
	Dieldrin
	60-57-1
	µg/L
	0,03
	0,04
	0,15

	48
	Dikloroasetik asit
	79-43-6
	µg/L
	0,1
	-
	0,5

	49
	Diklobenil
	1194-65-6
	µg/L
	0,1
	-
	0,25

	50
	Diklorometan
	75-09-2
	µg/L
	20
	-
	100

	51
	Diklorvos
	62-73-7
	µg/L
	0,1
	0,12
	0,5

	52
	Dikofol
	115-32-2
	µg/L
	0,1
	0,5
	0,65

	53
	Diuron
	330-54-1
	µg/L
	0,1
	0,3
	1

	54
	Etilen tiyoüre (ETU)
	96-45-7
	µg/L
	0,1
	0,25
	0,5

	55
	Fentiyon
	55-38-9
	µg/L
	0,1
	-
	0,5

	56
	Hekzakloro-benzen 
	118-74-1
	µg/L
	0,05
	0,15
	0,25

	57
	Hekzakloro-siklohekzan
	608-73-1
	µg/L
	0,1
	-
	0,5

	58
	Heptaklor
	76-44-8
	µg/L
	0,03
	0,06
	0,1

	59
	Heptaklor epoksit
	1024-57-3
	µg/L
	0,03
	0,045
	0,15

	60
	Kaptan
	133-06-2
	µg/L
	0,1
	-
	0,5

	61
	Karbendazim
	10605-21-7
	µg/L
	0,1
	-
	0,2

	62
	Klorotalonil
	1897-45-6
	µg/L
	0,1
	0,3
	0,5

	63
	Klordan
	57-74-9
	µg/L
	0,1
	0,13
	0,5

	64
	Klorpirifos
	2921-88-2
	µg/L
	0,1
	0,15
	0,5

	65
	Linuron
	330-55-2
	µg/L
	0,1
	-
	0,25

	66
	Metolaklor
	51218-45-2
	µg/L
	0,1
	0,11
	0,3

	67
	Kloroasetik asit
	79-11-8
	µg/L
	0,1
	-
	0,5

	68
	Naftalin
	91-20-3
	µg/L
	100
	120
	500

	69
	Oktabromodifenil eter
	32536-52-0
	µg/L
	9
	13
	30

	70
	Parakuat
	1910-42-5
	µg/L
	0,1
	-
	0,33

	71
	Paration
	56-38-2
	µg/L
	0,1
	0,5
	2

	72
	Paration-metil
	298-00-0
	µg/L
	0,1
	0,5
	2

	73
	Pebulate
	1114-71-2
	µg/L
	0,1
	-
	-

	No
	Parametre
	CAS No
	Birim
	Kılavuz Değerler

	
	
	
	
	A1
	A2
	A3

	74
	Pendimetalin
	40487-42-1
	µg/L
	0,1
	-
	0,25

	75
	Pentaklorobenzen
	608-93-5
	µg/L
	3
	6
	10

	76
	Pentaklorofenol
	87-86-5
	µg/L
	0,1
	-
	0,3

	77
	Permetrin
	52645-53-1
	µg/L
	0,1
	-
	0,5

	78
	Poliklorlubifeniller (PCB’ler)
	1336-36-3
	µg/L
	0,05
	-
	0,15

	79
	Sipermetrin
	52315-07-8
	µg/L
	0,1
	-
	1

	80
	Terbutrin
	886-50-0
	µg/L
	0,1
	0,2
	0,5

	81
	Tetrakloroetilen
	127-18-4
	µg/L
	10
	50
	100

	82
	Toplam DDT
	50-29-3
	µg/L
	0,1
	0,25
	0,5

	83
	Toplam Pestisit
	
	mg/L
	0,0005
	-
	-

	84
	Tribenuron-metil
	101200-48-0
	µg/L
	0,1
	0,11
	0,25

	85
	Trifluralin
	1582-09-8
	µg/L
	0,1
	0,5
	1

	86
	Trihalometanlar*
	
	µg/L
	100
	-
	250

	87
	Trikloroasetik asit
	76-03-9
	µg/L
	0,1
	-
	0,5

	88
	Trikloroetilen
	79-01-6
	µg/L
	10
	20
	50

	89
	Triklosan
	3380-34-5
	mg/L
	0,3
	-
	0,8

	90
	Vanadyum
	7440-62-2
	µg/L
	15
	50
	150

	91
	Vinil klorür
	75-01-4
	µg/L
	0,5
	2,5
	10

	92
	Anatoksin
	64285-06-9
	µg/L
	3
	-
	15

	93
	Silindrospermopsin
	143545-90-8
	µg/L
	1
	-
	5

	94
	Mikrosistin-LR**
	101043-37-2
	µg/L
	1
	-
	5

	95
	Saksitoksin
	35523-89-8
	µg/L
	1
	-
	5

	96
	Cryptosporidium ookist
	
	ookist/L
	0,075
	-
	1

	97
	Fekal Koliform
	
	EMS/100 mL
	20
	2.000
	20.000

	98
	Fekal Streptokok
	
	EMS/100 mL
	20
	1.000
	10.000

	99
	Toplam Koliform 
(37 °C'de)
	
	EMS/100 mL
	50
	5.000
	50.000


* Sadece tesis çıkışında ölçülecektir. 
** Mikrosistin-LR sınır değerleri, mikrosistin-YR ve RR varyant değerlerinin toplamını ifade eder.
Not 1: Tablodaki A1 sınır değerine kadar olan sular A1 sınıfında, A1 sınır değerinden A2 sınır değerine kadar olan sular A2 sınıfında, A2 sınır değerinden A3 sınır değerine kadar olan sular A3 sınıfındadır. Bir parametre için herhangi bir sınıf sınır değer verilmemiş olması, o parametrenin o sınıftaki arıtma prosesleri ile giderilemediğini göstermektedir.
Not 2: Arıtma Verimi (%) =  
Not 3: Sadece yeraltı sularından beslenen içme suyu arıtma tesislerinin girişinde biyolojik parametrelerin (Tabloda 92. sıradan 96. sıraya kadar olan) ölçümü yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
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