Ek-1

YURT İÇİNDE İMAL EDİLEN AKSAM/BÜTÜNLEŞTİRİCİ PARÇALAR LİSTESİ

| TESİS TÜRÜ | AKSAM | BÜTÜNLEŞTİRİCİ PARÇALAR | BÜTÜNLEŞTİRİCİ PARÇANIN AKSAM İÇİNDEKİ ORANI (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| A- HİDROELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | 1. Türbin | Santral binasındaki giriş vanalarından geçen suyun kinetik enerjisini, bir çarka bağlı güç iletim elemanları üzerinden kontrollü bir şekilde mekanik enerjiye çeviren ve salyangoz, türbin ayar kanatları, ayar kanatları ayarlama çemberi, ayar kanatlarını açma-kapama motorları, türbin çarkı, türbin şaftı ve türbin emme borusundan oluşan makine grubu |  |
|  |  | 1.1. Salyangoz veya türbin muhafaza gövdesi ve dağıtıcı boru: Tahrik suyunu türbin çarkının çevresine eşit basınç ve eşit hızlarla dağıtma görevini yaparlar. | 15 |
|  |  | 1.2. Türbin çarkı ve varsa türbin mili: Suyun hidrolik akım enerjisini mekanik enerjiye çeviren döner (dinamik) hidrolik makinalar ile su kuvvetinin türbin çarkında meydana getirdiği döndürme momentini, generatör rotoruna nakletme görevini yaparlar. | 35 |
|  |  | 1.3. Ayar kanatları veya nozul: Salyangoz içinde, sabit kanatlar ile türbin çarkı arasında olup salyangozun alt ve üst kısımlarından sızdırmazlık sağlanarak yataklanmış olan ve salyangozdan türbine gelen suyun yolunu açıp kapamaya yarayan hareketli kanatlardır. Nozul ise cebri boru vasıtasıyla yüksek basınç ve düşük hız altında türbine iletilmiş suyun basıncını atmosfer basıncına inecek şekilde su hızının yükselmesini temin edecek, su püskürtmesi meydana getirmek ve bu püskürtmenin türbin çarkına pürüzsüz, türbülanssız ve dairesel şekilde yöneltilmiş olmasını sağlayan sistemdir. | 20 |
|  |  | 1.4. Servomotor ve varsa ayar çemberi: Ayar çemberi/nozul mili vasıtasıyla türbin ayar kanatlarını/nozulu açıp kapatabilmek ve ayar kanatları veya nozul açık iken regülasyon işlemini yapabilmek için hidrolik bir kuvvet uygulayan sistemdir. Türbin için gerekli olan su debisinin miktarını ayar kanatları ile ayarlar ve aynı zamanda kapama (vana) görevini de yerine getirir. | 10 |
|  |  | 1.5. Hız regülâtörü (Governor): Şebeke senkronizasyonu öncesi türbin devir sayısını ve şebeke senkronizasyonu sonrası jeneratör aktif çıkış gücünü istenilen değerde sabit tutan yazılım ve donanıma sahip sistem. | 10 |
|  |  | 1.6. Emme borusu veya zemine bağlantı elemanları: Çarktan iş görerek çıkan suyun yön değiştirerek nehir yatağına çıktığı çelik saç ve/veya betonarme bir yapıya sahip olan türbin teçhizatının parçası veya türbin muhafaza gövdesini beton zemine sabitlemek için kullanılan bağlantı elemanlarıdır. | 10 |
|  | 2. Jeneratör ve Güç Elektroniği (İkaz Sistemi) | 2.1. Jeneratör: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aksam. Yapısında; Rotor, stator, gövde, soğutma, yatak ve yağlama sistemi bulunan bütünleştirici parça. | 70 |
|  |  | 2.2. Güç elektroniği (İkaz sistemi): Jeneratörden üretilen elektrik enerjisi karakteristiğinin, tesisin şebekeye bağlantı noktasındaki elektriksel karakteristikler ile uyumlu hale getirilmesinde kullanılan donanım ve yazılım. Yapısında; güç dönüştürücüsü, senkronizasyon paneli, ikaz (uyartım) sistemi tasarımı ve otomatik gerilim regülatörü donanımı ile yazılımı ve varsa programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) birimi ve yazılımı bulunan bütünleştirici parça. Yarı iletkenler hariç yapısında bulunan tüm parçalar (tasarım ve yazılım dahil) yurt içinde üretilmelidir. | 30 |
| B-RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ | 1. Kanat | Serbest atmosferdeki rüzgarın taşıdığı enerjiyi mümkün olabildiğince yüksek oranda yakalayan türbin bileşeni. Yapısında; cam veya karbon elyaf iplikleri ile dokunmuş çok eksenli kumaşlar (yüzey kaplama malzemesi), polyvinil klorür veya polietilen tereftalat köpük veya balsa ağacı gibi dolgu malzemeleri, epoksi, polyester, vinilester veya poliüretan esaslı laminasyon reçineleri, sertleştirici kimyasal maddeler, paratoner sistemi ve rotor göbek bloğu bağlantı elemanları bulunan bütünleştirici parça. | 100 |
|  | 2. Jeneratör ve Güç Elektroniği | 2.1. Jeneratör: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aksam. Yapısında; Dişli kutulu türbinde; Rotor, stator, gövde, soğutma, yatak ve yağlama sistemi, Doğrudan sürücülü türbinde; Rotor, stator, gövde (stator göbeği ve kolları) ve soğutma sistemi bulunan bütünleştirici parça. | 70 |
|  |  | 2.2. Güç elektroniği: Jeneratörlerden üretilen elektrik enerjisi karakteristiğinin, tesisin şebekeye bağlantı noktasındaki elektriksel karakteristikler ile uyumlu hale getirilmesinde kullanılan elektrik/elektronik donanım ve bu donanıma ait yazılım (trafo ve şalt ekipmanları hariç). Yapısında; Elektronik donanım, yazılım, güç modülleri, dönüştürücüler, bobinler, filtreler, güç kaynakları, soğutucu üniteler, kontrol donanımları, haberleşme donanımları ve diğer elektronik/elektromekanik bileşenlerden oluşan bütünleştirici parça. Elektronik donanım tasarımı, yazılım ve montaj faaliyetleri yurt içinde yapılmalıdır. | 30 |
|  | 3. Türbin Kulesi | 3.1. Rotor ve nasel gruplarını taşıyan kule: (a)Kule (b)Kule iç donanımı: Düşey tırmanma merdiveni, platformlar, kule kapısı ve çerçevesi, varsa servis/yük asansörü ile kule giriş merdiveni. | 80 |
|  |  | 3.2. Kule bağlantı elemanları: Kuleyi-zemine, kuleyi-nasele ve kule parçalarını birbirine bağlamada kullanılan parçalardır. Yapısında; Çelik kulelerde; ankraj plakaları, ankraj saplamaları, somunlar, pullar, civatalar ve/veya saplamalar, Hibrit kulelerde; çelik halat, halat sabitleme parçaları, çelik pres boru, delikli disk, delikli bağlantı, kılavuz füze (halat başlığı), somunlar, pullar, civatalar ve/veya saplamalar bulunan bütünleştirici parça YMB, Kule-Nasel, Kule-Kule ve Kule-Zemin arasındaki kısımları için ayrı ayrı sunulur. | 20 |
|  | 4. Rotor ve Nasel Gruplarındaki Mekanik Aksamın Tamamı (Kanat grubu ile jeneratör ve güç elektroniği için yapılan ödemeler hariç) | 4.1. Rotor göbek bloğu (Hub): Asgari olarak kanatların bağlandığı döner tabla dişlileri veya kanat yatakları ile kanat yönlendirme sistemine (pitch system) ait aksamın monte edilebileceği blok yapı. | 15 |
|  |  | 4.2. Nasel ve varsa rotor göbek bloğu dış kabinleri: Naselin ve rotor göbek bloğunun içinde bulunan mekanik ve elektro-mekanik aksamın dış ortamdan korunmasını sağlayan ve genellikle cam elyaf, fiberglas veya alüminyum gibi hafif malzemelerden yapılan koruyucu kabin. | 5 |
|  |  | 4.3. Kanat yönlendirme sistemi (Pitch sistemi): Kanatların rüzgâr esme hızlarına bağlı olarak açısal hareketini sağlayan sistem. |  |
|  |  | 4.3.1. Rotor göbek bloğundaki döner tabla dişlileri veya kanat yatağı: Kanatların rotor göbek bloğuna monte edildiği ve açısal kanat hareketine yardımcı olan dişli ve mekanik donanım. | 5 |
|  |  | 4.3.2. Kanat yönlendirme sisteminin elektrik /hidrolik motoru, redüktörü ve pinyon dişlisi veya hidrolik donanımı. | 5 |
|  |  | 4.4. Nasel yönlendirme mekanizması (Yaw sistemi): Naselin rüzgâr esme yönüne doğru hareket etmesini sağlayan sistem. |  |
|  |  | 4.4.1. Nasel-Kule arasındaki döner tabla dişlisi: Elektrik, hidrolik veya pnömatik tahrik üniteleri ile çevresel nasel yönlendirme mekanizmalarından (yaw system) üretilen gücün aktarıldığı ve naselin rüzgâr esme yönüne yönlenmesini sağlayan ana dişli. | 5 |
|  |  | 4.4.2. Nasel yönlendirme sisteminin elektrik / hidrolik motoru, redüktörü ve pinyon dişlisi. | 5 |
|  |  | 4.5. Ana veya sabit mil: Doğrudan rotor kanatlarına bağlantılı olan ve rotorun kinetik enerjisinin nasel içindeki güç aktarma organları veya jeneratöre aktarılmasında kullanılan mil. | 10 |
|  |  | 4.6. Ana mil yatağı ve varsa yatak bloğu: Rotor kanatlarına bağlı olan ana milin mesnetlendiği makine elemanıdır. | 5 |
|  |  | 4.7. Nasel içerisindeki mekanik ve elektro-mekanik aksamı taşıyan iskelet yapılar (Şase): Nasel içindeki ilgili mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın monte edildiği ve döküm yöntemleri ve/veya kaynaklı imalat vb. teknikleriyle üretilen taşıyıcı yapılar. | 10 |
|  |  | 4.8. Mekanik ve aerodinamik fren diskleri ve hidrolik kontrol sistemleri | 5 |
|  |  | 4.9. Dişli kutulu hız dönüştürücüsü elemanları (Hız dönüştürücü redüktör vb. aksam) veya doğrudan sürücülü türbinlerde jeneratör sisteminin tamamının yapılması * *Dişli kutusunun olmadığı doğrudan sürücülü türbinlerde Jeneratör sistemi bütünleşik tasarlandığından 2.1. de yer alan Jeneratör bütünleştirici parçasının oranını ve ilgili desteğini ve ayrıca bu gruptaki aksamın % 55 oranını sağlamak kaydıyla bu maddede tanımlanan orandaki desteği alır. | 30 |
| C- FOTOVOLTAİK (FV) GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ | 1. FV Panel Entegrasyonu ve Güneş Yapısal Mekaniği İmalatı | FV panellerinin yerleştirildiği sabit veya güneşi takip eden platform, bu platformun zemin ile bağlantısını sağlayan taşıyıcı yapı ve bu yapıya ait her türlü bağlantı elemanlarının imalatı. |  |
|  |  | - Taşıyıcı yapı: Mekanik bağlantı elemanları, destek temeli, takipli veya takipsiz destek yapısı. | 55 |
|  |  | 1.2. Elektriksel bağlantılar: Doğru akım kablosu, doğru akım sigortası, doğru akım parafuduru, doğru akım anahtarlı ayırıcı gibi parçalardan oluşan bütünleştirici parça. YMB, doğru akım kablosu, doğru akım sigortası, doğru akım parafuduru ve doğru akım anahtarlı ayırıcı için ayrı ayrı sunulur. | 45 |
|  | 2. FV Panel | Güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik ünite. |  |
|  |  | 2.1. Kristal esaslı FV panel |  |
|  |  | 2.1.1. Cam | 15 |
|  |  | 2.1.2. Çerçeve | 15 |
|  |  | 2.1.3.Hücre koruyucu sarma/kaplama malzemesi (enkapsulant) | 20 |
|  |  | 2.1.4. Alt koruyucu tabaka (back sheet) | 25 |
|  |  | 2.1.5. Kablo bağlantı kutusu (junction box) | 25 |
|  |  | 2.2. Odaklayıcılı FV panel |  |
|  |  | 2.2.1. Hücreleri bir arada tutan yapı | 35 |
|  |  | 2.2.2. Çerçeve | 15 |
|  |  | 2.2.3. Soğutucu ünite | 50 |
|  | 3. FV Panelini Oluşturan Hücreler | Üzerine gelen veya yansıtıcı yüzey levhaları tarafından odaklanan güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren en temel fotovoltaik ünite. |  |
|  |  | 3.1. Kristal esaslı FV hücreler |  |
|  |  | 3.1.1. Saflaştırılmış silisyum | 15 |
|  |  | 3.1.2. Kütük (ingot) | 25 |
|  |  | 3.1.3. Dilimlenmiş külçeler (wafer) | 30 |
|  |  | 3.1.4. Hücre | 30 |
|  |  | 3.2. İnce film esaslı FV hücreler |  |
|  |  | 3.2.1. İnce film malzemesi | 15 |
|  |  | 3.2.2. İnce film malzemeyi taşıyan altlık (cam, vb.) | 20 |
|  |  | 3.2.3. İnce film hücre | 65 |
|  |  | 3.3. Odaklayıcılı FV hücreler (Çok katmanlı FV eleman) | 100 |
|  | 4. İnvertör | Bir enerji kaynağından üretilen doğru akımın, bağlantı noktasının gerilim ile frekans değerleriyle uyumlu olacak şekilde alternatif akıma dönüştürülmesini sağlayan güç elektroniği ünitesi. | 100 |
|  | 5. FV Paneli Üzerine Güneş Işınını Odaklayan Malzeme | Güneş ışınlarını, FV paneli üzerinde bulunan bir veya birden fazla sayıdaki FV hücresi üzerine yoğunlaştıran yansıtıcı veya odaklayıcı özellikli optik malzeme. | 100 |
| D-YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ | 1.Radyasyon Toplama Tüpü | İçerisinden ısı transferi akışkanı geçen ve ısıl iletkenlik ile emicilik değerleri yüksek olan bir boru ve bu boruyu çevreleyen yüksek radyasyon geçirgenliğine sahip vakumlanmış cam tüp. |  |
|  |  | 1.1. Cam tüp | 35 |
|  |  | 1.2. Vakum contası | 15 |
|  |  | 1.3. Seçici yüzeyli boru | 50 |
|  | 2.Yansıtıcı Yüzey Levhası | Güneş ışınlarını, yüksek yansıtıcı özelliğine sahip ve farklı geometrik şekillerde imal edilmiş bir optik yüzey tarafından merkezi bir alıcı veya doğrusal bir hat üzerine yansıtan levha. | 100 |
|  | 3.Güneş Takip Sistemi | Yansıtıcı yüzey levhalarının bir veya birden fazla eksende güneşi takip etmesini sağlayan elektro-mekanik aksam. |  |
|  |  | 3.1. Güneş takibini sağlayan hidrolik pompaları veya elektrik motorları | 50 |
|  |  | 3.2. Yazılım ve yazılıma bağlı donanım | 35 |
|  |  | 3.3. Elektriksel donanım | 15 |
|  | 4.Isı Enerjisi Depolama Sisteminin Mekanik Aksamı | Yoğunlaştırılmış güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinden elde edilen ihtiyaç fazlası ısı enerjisinin depolanması. |  |
|  |  | 4.1. Isı depolama tankları | 55 |
|  |  | 4.2. Sirkülasyon pompaları, tank bağlantı boruları, vanalar ve ısı değiştirici üniteleri | 45 |
|  | 5.Kulede Güneş Işınını Toplayarak Buhar Üretim Sisteminin Mekanik Aksamı | Güneş radyasyonunun yansıtıcı yüzey levhaları tarafından bir kule üzerindeki merkezi bir toplayıcıya odaklanması. |  |
|  |  | 5.1. Merkezi radyasyon alıcısı (Receiver) | 55 |
|  |  | 5.2. Buhar ısı eşanjörleri, sirkülasyon pompaları, ısı transfer akışkanı iletim boruları | 45 |
|  | 6.Stirling Motoru | Hava veya başka bir gazın farklı ısı seviyelerinde oluşan genleşme ve daralma hareketine dayalı dışarıdan ısı kaynaklı motor. |  |
|  |  | 6.1. Toplayıcı | 35 |
|  |  | 6.2. Motor | 40 |
|  |  | 6.3. Alternatör | 15 |
|  |  | 6.4. Soğutma ünitesi | 10 |
|  | 7.Panel Entegrasyonu ve Güneş Paneli Yapısal Mekaniği | Panel entegrasyonu: Güneşi takip eden bir platform üzerine monte edilmiş yansıtıcı yüzey levhaları ile radyasyon toplama tüplerinin birbirlerine elektriksel ve mekanik olarak bağlanması. Güneş paneli yapısal mekaniği: Güneş radyasyonunun doğrusal bir hat üzerine yansıtılması prensibine göre elektrik üreten tesislerde yansıtıcı yüzey levhaları ile radyasyon toplama tüplerinin, merkezi odaklayıcılı sistemlerde (kule ve çanak gibi) ise yansıtıcı yüzey levhalarının monte edildiği bir platform, bu platformun zemin ile bağlantısını sağlayan taşıyıcı yapı ve bu yapıya ait her türlü bağlantı elemanları. |  |
|  |  | 7.1. Yansıtıcı levhaları taşıyan platform | 55 |
|  |  | 7.2. Taşıyıcı platformun yansıtıcı yüzey ile zemin arasındaki her türlü bağlantısını sağlayan elemanlar | 45 |
| E- BİYOKÜTLE ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ | 1.Akışkan Yataklı Buhar Kazanı | Akışkan yataklı biyokütle yakma teknolojilerinin kullanıldığı buhar üretim sistemi. |  |
|  |  | 1.1. Hammadde hazırlama ünitesi: Hammaddelerin fiziksel olarak hazırlandığı ve yanma ünitesine kadar beslenmesini sağlayan donanımların bütünü. | 15 |
|  |  | 1.2. Yanma ünitesi | 35 |
|  |  | 1.3. Buhar Kazanı | 25 |
|  |  | 1.4. Baca gazı temizleme sistemi | 25 |
|  | 2.Sıvı veya Gaz Yakıtlı Buhar Kazanı | Sıvı veya gaz formundaki biyoyakıtların yanma ısısının kullanılması sonucu buhar üreten ünite ve bileşenleri. |  |
|  |  | 2.1. Buhar kazanı | 40 |
|  |  | 2.2. Brulör | 35 |
|  |  | 2.3. Pompa | 20 |
|  |  | 2.4. Isı ve kazan kontrol paneli | 5 |
|  | 3.Gazlaştırma ve Gaz Temizleme Grubu | Gazlaştırma ünitesi: Biyokütle kaynaklarının sınırlı miktarda oksijenli veya oksijensiz ortamda termokimyasal veya biyolojik bozunumu ile yanabilen gaz bileşimlerinin elde edildiği ünite ve bileşenleri. |  |
|  |  | Gaz temizleme ünitesi: Gazlaştırma ünitesinde üretilen yanabilen gaz bileşiminin içerisindeki kirleticilerin fiziksel, kimyasal veya termal işlemlerle bertaraf edilerek kullanılabilir hale getiren ünite ve bileşenleri. |  |
|  |  | 3.1.Hammadde hazırlama ünitesi: Gazlaştırma ünitesine beslenmek üzere hammaddenin fiziksel ve/veya kimyasal olarak hazırlandığı kırıcı/öğütücü/parçalayıcı, karıştırıcı, kurutucu veya şartlandırıcı gibi parçalardan oluşan bütünleştirici parça. | 10 |
|  |  | 3.2. Hammadde besleme ünitesi: Hazırlanan hammaddenin gazlaştırma ünitesine kadar iletilmesini sağlayan konveyör vb. donanımlar bütünü. | 10 |
|  |  | 3.3. Gazlaştırma ünitesi | 35 |
|  |  | 3.4. Gaz temizleme ünitesi: Gazlaştırma ünitesinden elde edilen ve yakıt olarak kullanılacak gazın aşamalı olarak temizlendiği ünite. | 20 |
|  |  | 3.5. Gaz yakma ünitesi | 25 |
|  | 4.Buhar veya Gaz Türbini | Biyokütle gazlaştırma grubunda üretilen temizlenmiş gaz bileşimini yakarak veya akışkan yataklı, sıvı veya gaz yakıtlı buhar kazanlarında üretilen buharı kullanarak mekanik enerji üreten ekipman. |  |
|  |  | 4.1. Buhar türbini |  |
|  |  | 4.1.1. Türbin | 55 |
|  |  | 4.1.2. Yağlama sistemi: Yapısında; ana şase, yağ tankı, hidrolik blok, borulama sistemi, bağlantı elemanları ve yağlama sisteminin dış mahfazası, motor-pompa grubu (elektrik motoru, kaplin, kampana ve hidrolik pompa), yağ soğutma sistemi (fan, radyatör, elektrik motoru), ölçü aletleri (manometreler, debimetreler, termometreler, emniyet kontrol valfleri ve yön kontrol valfleri), filtreler (emme filtresi, basınç filtresi), elektrik panosu, elektriksel malzemeler, kontrol sistemi ve akümülatörler gibi parçalardan oluşan bütünleştirici parça. | 15 |
|  |  | 4.1.3. Hız kontrol sistemi: Yapısında; kontrolcü birimi (PLC, mikroişlemci, mikrodenetleyici, ayrık tasarım vb.), röle, kontaktör, sigorta ve pano gibi parçalardan oluşan bütünleştirici parça. Kontrolcü birimi, yurt içinde üretilmelidir. | 15 |
|  |  | 4.1.4. Yoğuşma sistemi | 15 |
|  |  | 4.2. Gaz türbini |  |
|  |  | 4.2.1. Türbin | 55 |
|  |  | 4.2.2. Yağlama sistemi: Yapısında; ana şase, yağ tankı, hidrolik blok, borulama sistemi, bağlantı elemanları ve yağlama sisteminin dış mahfazası, motor-pompa grubu (elektrik motoru, kaplin, kampana ve hidrolik pompa), yağ soğutma sistemi (fan, radyatör, elektrik motoru), ölçü aletleri (manometreler, debimetreler, termometreler, emniyet kontrol valfleri ve yön kontrol valfleri), filtreler (emme filtresi, basınç filtresi), elektrik panosu, elektriksel malzemeler, kontrol sistemi ve akümülatör gibi parçalardan oluşan bütünleştirici parça. | 15 |
|  |  | 4.2.3. Hız kontrol sistemi: Yapısında; kontrolcü birimi (PLC, mikroişlemci, mikrodenetleyici, ayrık tasarım vb.), röle, kontaktör, sigorta ve pano gibi parçalardan oluşan sistem. Kontrolcü birimi, yurt içinde üretilmelidir. | 15 |
|  |  | 4.2.4. Egzoz sistemi | 15 |
|  | 5.İçten Yanmalı Motor veya Stirling Motoru | 5.1. İçten yanmalı motor: Biyokütle kaynağından üretilen yakıtın, motorun yanma odasında yakılmasıyla oluşan basıncın, pistonu hareket ettirmesini sağlayan aksam. |  |
|  |  | 5.1.1. Motor | 55 |
|  |  | 5.1.2. Yakıt sistemi | 15 |
|  |  | 5.1.3. Egzoz sistemi | 15 |
|  |  | 5.1.4. Soğutma Sistemi | 15 |
|  |  | 5.2. Stirling motoru: Hava veya başka bir gazın farklı ısı seviyelerinde oluşan genleşme ve daralma hareketine dayalı dışarıdan ısı kaynaklı motor. |  |
|  |  | 5.2.1. Motor | 55 |
|  |  | 5.2.2. Alternatör | 25 |
|  |  | 5.2.3. Soğutma sistemi | 20 |
|  | 6. Jeneratör ve Güç Elektroniği (İkaz Sistemi) | 6.1. Jeneratör: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aksam. Yapısında; Rotor, stator, gövde, soğutma, yatak ve yağlama sistemi bulunan bütünleştirici parça. | 70 |
|  |  | 6.2. Güç elektroniği (İkaz sistemi): Jeneratörden üretilen elektrik enerjisi karakteristiğinin, tesisin şebekeye bağlantı noktasındaki elektriksel karakteristikler ile uyumlu hale getirilmesinde kullanılan donanım ve yazılım. Yapısında; güç dönüştürücüsü, senkronizasyon paneli, ikaz (uyartım) sistemi tasarımı ve otomatik gerilim regülatörü donanımı ile yazılımı ve varsa programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) birimi ve yazılımı bulunan bütünleştirici parça. Yarı iletkenler hariç yapısında bulunan tüm parçalar (tasarım ve yazılım dahil) yurt içinde üretilmelidir. | 30 |
|  | 7.Kojenerasyon Sistemi | Kojenerasyon sistemi: Aynı tesiste elektrik enerjisi ve yararlı ısı enerjisini eş zamanlı olarak üreterek kullanıma sunan, Lahika-1’de belirtilen ηk,ort ≥%85 (en az yüzde seksen beş) verime sahip ve birincil enerji kaynağı tasarruf oranı BEKTO≥%10 (en az yüzde on) olan sistemdir. |  |
|  |  | 7.1. Atık ısı geri kazanımı sistemi: Yapısında; atık ısı kazanı, eşanjör, denge tankı, fan, pompa, vana grupları ve baca gazı ile birlikte üretim ünitesinden çıkan sıcak suyun ve/veya buharın doğrudan kullanılması durumunda eklenen ekipman gibi parçaların bütününden oluşan bütünleştirici parça. | 35 |
|  |  | 7.2. Otomasyon sistemi: Yapısında; otomasyon yazılımı, sıcaklık/basınç/akış ölçü aletleri, elektronik besleme ile kontrol/koruma röleleri, elektronik kontrol panoları, elektronik/elektromekanik kontrol sistemi gibi ekipmanlar bulunan, kojenerasyon sisteminin otomasyonunu gerçekleştiren ve tüm performans değerlerini ve işletme koşullarını kaydeden bütünleştirici parça. | 35 |
|  |  | 7.3. Kompansatör ekipmanları: Kojenerasyon sisteminde kullanılan boru hatlarının genleşme ve büzülmelerini kompanze eden içeriğinde boru, flanş, bağlantı elemanları ve vanalar gibi parçalardan oluşan bütünleştirici parça. | 30 |
| F- JEOTERMAL ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ | 1.Buhar veya Gaz Türbini | Yerkabuğundaki doğal ısı nedeniyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan, erimiş madde ve gaz içerebilen doğal su, buhar ve gazlar ile kızgın kuru kayalardan elde edilen su, buhar ve gazları sayesinde mekanik enerji üreten ekipman. |  |
|  |  | 1.1. Buhar türbini |  |
|  |  | 1.1.1. Türbin | 55 |
|  |  | 1.1.2. Yağlama sistemi: Yapısında; ana şase, yağ tankı, hidrolik blok, borulama sistemi, bağlantı elemanları ve yağlama sisteminin dış mahfazası, motor-pompa grubu (elektrik motoru, kaplin, kampana ve hidrolik pompa), yağ soğutma sistemi (fan, radyatör, elektrik motoru), ölçü aletleri (manometreler, debimetreler, termometreler, emniyet kontrol valfleri ve yön kontrol valfleri), filtreler (emme filtresi, basınç filtresi), elektrik panosu, elektriksel malzemeler, kontrol sistemi ve akümülatör gibi parçalardan oluşan bütünleştirici parça. | 15 |
|  |  | 1.1.3. Hız kontrol sistemi: Yapısında; kontrolcü birimi (PLC, mikroişlemci, mikrodenetleyici, ayrık tasarım v.b.), röle, kontaktör, sigorta ve pano gibi parçalardan oluşan bütünleştirici parça. Kontrolcü birimi, yurt içinde üretilmelidir. | 15 |
|  |  | 1.1.4. Yoğuşma sistemi | 15 |
|  |  | 1.2. Gaz türbini |  |
|  |  | 1.2.1. Türbin | 55 |
|  |  | 1.2.2. Yağlama sistemi: Yapısında; ana şase, yağ tankı, hidrolik blok, borulama sistemi, bağlantı elemanları ve yağlama sisteminin dış mahfazası, motor-pompa grubu (elektrik motoru, kaplin, kampana ve hidrolik pompa), yağ soğutma sistemi (fan, radyatör, elektrik motoru), ölçü aletleri (manometreler, debimetreler, termometreler, emniyet kontrol valfleri ve yön kontrol valfleri), filtreler (emme filtresi, basınç filtresi), elektrik panosu, elektriksel malzemeler, kontrol sistemi ve akümülatörler gibi parçalardan oluşan sistem. | 15 |
|  |  | 1.2.3. Hız kontrol sistemi: Yapısında; kontrolcü birimi (PLC, mikroişlemci, mikrodenetleyici, ayrık tasarım v.b.), röle, kontaktör, sigorta ve pano gibi parçalardan oluşan sistem. Kontrolcü birimi, yurt içinde üretilmelidir. | 15 |
|  |  | 1.2.4. Egzoz sistemi | 15 |
|  | 2.Jeneratör ve Güç Elektroniği (İkaz Sistemi) | 2.1. Jeneratör: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aksam. Yapısında; Rotor, stator, gövde, soğutma, yatak ve yağlama sistemi bulunan bütünleştirici parça. | 70 |
|  |  | 2.2 Güç elektroniği (İkaz sistemi): Jeneratörden üretilen elektrik enerjisi karakteristiğinin, tesisin şebekeye bağlantı noktasındaki elektriksel karakteristikler ile uyumlu hale getirilmesinde kullanılan donanım ve yazılım. Yapısında; güç dönüştürücüsü, senkronizasyon paneli, ikaz (uyartım) sistemi tasarımı ve otomatik gerilim regülatörü donanımı ile yazılımı ve varsa programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) birimi ve yazılımı bulunan bütünleştirici parça. Yarı iletkenler hariç yapısında bulunan tüm parçalar (tasarım ve yazılım dahil) yurt içinde üretilmelidir. | 30 |
|  | 3. Buhar Ejektörü veya Vakum Kompresörü | Buhar ejektörü: Jeotermal kaynaklara dayalı flaş buharıyla üretim yapılan tesislerde kullanılan akışkanların bünyesinde bulunabilen düşük oranlardaki yoğuşmayan gazların sistemden uzaklaştırılmasında kullanılan ve venturi prensibine göre çalışan gaz alma sistemleri veya Vakum kompresörü: Jeotermal kaynaklara dayalı flaş buharıyla üretim yapılan tesislerde kullanılan akışkanların bünyesinde bulunabilen yüksek oranlardaki yoğuşmayan gazların sistemden uzaklaştırılmasında kullanılan gaz alma sistemleri. | 100 |

Ek-1/Lahika-1

KOJENERASYON SİSTEMİNE İLİŞKİN HESAPLAMA YÖNTEMİ

Verim: Kojenerasyon sisteminden alınan, işletme şartlarında yerinde yapılan ölçümler neticesinde elde edilen değerlere göre kullanıma sunulan elektrik ve elde edilen yararlı ısı enerjilerinin kWh cinsinden toplamlarının, kojenerasyon sistemini çalıştırmak için kullanılan yakıtın alt ısıl değerine göre hesaplanan enerji girdisine (kWh cinsinden) oranıdır ve aşağıdaki eşitlik ile ifade edilir.

ƞk=Pe+PhPg

ηk: Kojenerasyon sisteminin aylık periyotlardaki verimi,

ηk,ort: Kojenerasyondan elde edilen  aylık periyotlardaki verim değerlerinin yıllık ortalaması,

Pe: Kojenerasyon sisteminden elde edilen kWh cinsinden aylık periyotlardaki toplam elektrik enerjisi miktarı,

Ph: Kojenerasyon sisteminden  elde edilen kWh cinsinden aylık periyotlardaki toplam yararlı ısı enerjisi miktarı,

Pg: Kojenerasyon sistemine giren kWh cinsinden yakıtın alt ısıl değerine göre hesaplanan, aylık periyotlardaki toplam enerji girdisi miktarı,

Yararlı Isı: Kojenerasyon sisteminde, atık ısıların geri kazanımı yoluyla elde edilen ve tüketicinin gerçek işletme şartlarındaki ısıtma, soğutma, sıcak su, buhar ve/veya endüstriyel proses gibi ihtiyaçlarını karşılayan ısı enerjisidir.

Birincil Enerji Kaynağı: Herhangi bir enerji dönüşümünden geçmemiş enerji kaynağını ifade eder.

Birincil Enerji Kaynağı Tasarrufu: Kojenerasyon sisteminde sadece elektrik üretimi ve sadece ısı üretimi yapan tesislerdeki referans verimlere göre kojenerasyon sisteminin yüksek veriminden dolayı bu tesislerdeki birincil enerji kaynağı tüketimine oranla sağladığı tasarruf miktarıdır.

Birincil Enerji Kaynağı Tasarruf Oranı (BEKTO): Kojenerasyon sisteminde, aynı yakıtı (birincil enerji kaynağını) kullanan sadece elektrik ve sadece ısı üretimi yapan tesislere oranla bu tesislerin referans verim değerleri esas alınarak hesaplanan tasarruf oranıdır ve aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

BEKTO= (1 – (1 / ((ηh / ηh-ref) + (ηe / ηe-ref-2)))) x 100

Bu formülde:

ηh: Kojenerasyon tesisinin ısıl verimi,

ηh-ref: Tek başına ısı üretimi için referans verim,

ηe: Kojenerasyon tesisinin elektriksel verim,

ηe-ref:Tek başına elektrik üretimi için referans verim,

ηe-ref-2:Tek başına elektrik üretimi için düzeltilmiş referans verim, değerlerini ifade eder.

Referans verim değerleri Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmektedir. Tek başına elektrik üretimi için referans verim değerleri Tablo 3’deki değerler kullanılmak suretiyle aşağıdaki formüle göre belirlenir.

ηe-ref-2 = ηe-ref x (Toplam Üretim İçinde Yerinde Tüketilen Elektriğin Payı x Cy + Toplam Üretim İçinde Şebekeye Verilen Elektriğin Payı x Cs)

Tablo 1: Tek başına elektrik üretimi için referans verim değerleri (e-ref; %)

| YAKIT TİPİ |  | İŞLETMEYE GİRİŞ YILI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 ve öncesi | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006- |
| Katı | Odun | 30,4 | 31,1 | 31,7 | 32,2 | 32,6 | 33,0 |
|  | Tarımsal Biyokütle | 23,1 | 23,5 | 24,0 | 24,4 | 24,7 | 25,0 |
|  | Biyolojik Olarak Parçalanabilen Atıklar; Belediye Atıkları | 23,1 | 23,5 | 24,0 | 24,4 | 24,7 | 25,0 |
| Sıvı | Biyoyakıt | 42,7 | 43,1 | 43,5 | 43,8 | 44,0 | 44,2 |
|  | Biyolojik Olarak Parçalanabilen Atıklar | 23,1 | 23,5 | 24,0 | 24,4 | 24,7 | 25,0 |
| Gaz | Biyogaz | 40,1 | 40,6 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 |

Tablo 2: Tek başına ısı üretimi için referans verim değerleri (h-ref ; %)

| YAKIT TİPİ |  | Buhar ve Sıcak Su | Baca Gazlarının Doğrudan Kullanımı |
| --- | --- | --- | --- |
| Katı | Odun | 88 | 80 |
|  | Tarımsal Biyokütle | 86 | 78 |
|  | Biyolojik Olarak Parçalanabilen Atıklar; Belediye Atıkları | 86 | 78 |
| Sıvı | Biyoyakıt | 89 | 81 |
|  | Biyolojik Olarak Parçalanabilen Atıklar | 80 | 72 |
| Gaz | Biyogaz | 70 | 62 |

Tablo 3: Kojenerasyon üretiminin yerinde tüketilme ve şebekeye verilme durumuna göre, tek başına elektrik üretimi için referans verim değerleri düzeltme faktörleri

| Gerilim | Şebekeye Verilen Elektrik İçin (Cs) | Yerinde Tüketilen Elektrik İçin (Cy) |
| --- | --- | --- |
| > 200 kV | 1,000 | 0,985 |
| 100 – 200 kV | 0,985 | 0,965 |
| 50 – 100 kV | 0,965 | 0,945 |
| 0,4 – 50 kV | 0,945 | 0,925 |
| < 0,4 kV | 0,925 | 0,860 |

- Teorik Rapor

Kojenerasyon sistemi ile ilgili Bakanlık ve TSE’ye başvuru sahibi tarafından başvuru esnasında sunulacak Teorik Rapor asgari olarak aşağıda belirtilen hususları içermelidir:

- Kojenerasyon sistemi olduğu beyan edilen tesisin ölçüm noktalarını gösteren detaylı projesi,

- Yararlı ısıyı kullanma amacı

- Lisansa derç edilen kurulu güç, teknoloji türü ve yakıt cinsi bilgileri,

- Proses akış şeması (P&ID:Piping and Instrumentation),

- Güç ve verim hesapları (ηk,ort en az %85 olmalı),

- Birincil enerji kaynağı tasarruf oranı hesabı (BEKTO en az %10 olmalı)

- Yararlı ısı üretim/talep ve elektrik üretim planı

Tasarım aşamasında kojenerasyon ünitesinin yıllık elektrik enerjisinin yıllık yararlı ısı enerjisine oranı bilinmiyorsa,

Pe = Ph x C formülü kullanılır ve bu formülde:

C: Yıllık toplam elektrik enerjisi miktarının yıllık toplam yararlı ısı enerjisi miktarına oranını ifade eder.

Üretilecek yıllık elektrik enerjisinin hesaplanmasında aşağıdaki tabloda verilen oranlar kullanılır.

| Sistem Tipi | Elektrik/Isı Oranı (C) |
| --- | --- |
| Isı geri kazanımlı, gaz türbinli kombine çevrim sistemleri | 0,95 |
| Karşı basınçlı, buhar türbinli sistemler | 0,45 |
| Ara buhar çekilen, kondense buhar türbinli sistemler | 0,45 |
| Isı geri kazanımlı, gaz türbinli sistemler | 0,45 |
| İçten yanmalı motorlu sistemler | 1,00 ve altı |

- Saha Doğrulama Raporu

TSE tarafından işletme şartlarında, tesiste yapılan ölçümlere göre hazırlanan ve Teorik Raporda verilen değerlerin teyidini içeren Saha Doğrulama Raporu, başvuru sahibi tarafından kojenerasyon sistemi için YADF’den yararlanılan ilk yıl içerisinde Bakanlığa sunulur.

Ölçüm noktalarında kullanılan tüm ölçüm cihazlarının akredite kuruluşlar tarafından kalibrasyonları yapılmış olmalı ve bu kalibrasyona ilişkin sertifika ve raporlar Saha Doğrulama Raporu ekinde sunulmalıdır.

Elektrik üretim tesisinde kojenerasyon sistemine ilişkin aylık olarak ölçülen değerlere göre hesaplanan verim hesaplamaları ve buna ilişkin aylık olarak ölçülen tüm ölçüm değerleri, başvuru sahibi tarafından istenildiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altında tutulur.

YADF’den yararlanma süresince gerekli görülmesi halinde, Bakanlık tarafından oluşturulan yerli aksam tespit heyeti ve/veya TSE tarafından kojenerasyon sistemine ilişkin elektrik üretim tesisinde denetimler gerçekleştirilebilir. Başvuru sahibi, TSE ve/veya yerli aksam tespit heyetinin istediği rapor, bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür.

Ek-1/Lahika-2

KOJENERASYON SİSTEMİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

Şirketimize ait .................... önlisans/lisans numaralı ............ ili ............ ilçesinde yer alan ve ................ tarihinde işletmeye girmiş/girecek olan ................... elektrik üretim tesisimizde kojenerasyon sistemine ilişkin verim değerinin en az %85 (yüzde seksen beş) ve birincil enerji kaynağı tasarruf oranının en az %10 (yüzde on) olması şartını, “Yerli Aksam Yönetmeliği” kapsamındaki diğer şartları sağlamadığı, Bakanlık tarafından onaylanan projesine göre işletilmediği ve Bakanlık ve/veya TSE  tarafından kojenerasyon sistemine ilişkin denetimlerde olumsuzluk tespit edildiği takdirde; 6446 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi hükümlerinin uygulanacağını, ilgili aksama ait ödenmiş tutarların faizi ile birlikte koşulsuz geri ödeneceğini ve bu tutarlar hakkında YEKDEM Yönetmeliği kapsamında EPDK tarafından işlem tesis edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Başvuru Sahibi Adına

İmza ve Kaşe

Ad SOYAD

Tarih

(Değişik:RG-13/12/2025-33106) Ek-2

YURT İÇİNDE İMAL EDİLEN AKSAM LİSTESİ

| TESİS TÜRÜ | AKSAM | YMB YKO | PUAN | TANIM/YAPISI | YKO HESABINDAKİ YERLİ GİRDİ ŞARTI VE DİĞER ŞARTLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. HİDROELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | Jeneratör | 65 | 30 | Tanım: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aksam. Yapısı: Rotor, stator, gövde, soğutma, yatak ve yağlama sistemi. | Rotor, stator ve gövde yurt içinde üretilmelidir. |
|  | Güç Elektroniği (İkaz Sistemi) | 80 | 10 | Tanım: Jeneratörden üretilen elektrik enerjisi karakteristiğinin, tesisin şebekeye bağlantı noktasındaki elektriksel karakteristikler ile uyumlu hale getirilmesinde kullanılan donanım ve yazılım. Yapısı: Güç dönüştürücüsü, senkronizasyon paneli, ikaz (uyartım) sistemi tasarımı ve otomatik gerilim regülatörü donanım ile yazılımı ve varsa programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) birimi ve yazılımı. | Güç Elektroniği (İkaz Sistemi) Aksamının YADF’ten faydalanabilmesi için Jeneratör Aksamının YADF’ten faydalanması koşulu aranır . |
|  | Salyangoz veya Türbin Muhafaza Gövdesi ve Dağıtıcı Boru | 80 | 10 | Tanım: Tahrik suyunu türbin çarkının çevresine eşit basınç ve hızlarla dağıtma görevini yapan aksam. Yapısı: Çelik saç plakalar. | - |
|  | Türbin Çarkı ve varsa Türbin Mili | 70 | 20 | Tanım: Suyun hidrolik enerjisini mekanik enerjiye çeviren döner (dinamik) hidrolik makinalar ile su kuvvetinin türbin çarkında meydana getirdiği döndürme momentini, jeneratör rotoruna nakletme görevini yapan aksam. Yapısı: Türbin tipine göre değişen formda dövme çelik. | Dövme (dövülmüş) çelik hammaddesi dışındaki imalatların tamamı yurt içinde üretilmelidir. |
|  | Ayar Kanatları veya Nozul | 80 | 10 | Ayar kanadı: Tanım: Salyangoz içinde, sabit kanatlar ile türbin çarkı arasında olup salyangozun alt ve üst kısımlarından sızdırmazlık sağlanarak yataklanmış olan ve salyangozdan türbine gelen suyun yolunu açıp kapamaya yarayan hareketli kanatlardır. Yapısı: Türbin tipine göre değişen formda dövme/dökme çelik. Nozul: Tanım: Cebri boru vasıtasıyla yüksek basınç ve düşük hız altında türbine iletilmiş suyun basıncını atmosfer basıncına inecek şekilde su hızının yükselmesini temin edecek, su püskürtmesi meydana getirmek ve bu püskürtmenin türbin çarkına pürüzsüz, türbülanssız ve dairesel şekilde yöneltilmiş olmasını sağlayan sistemdir. Yapısı: Nozul gövdesi, flanşları, nozul iğnesi, bağlantı parçaları, hidrolik bileşenleri ve benzeri parçalar. | - |
|  | Hız Regülatörü (Governor) ve Servomotor | 70 | 10 | Hız regülatörü (Governor): Tanım: Şebeke senkronizasyonu öncesi türbin devir sayısını ve şebeke senkronizasyonu sonrası jeneratör aktif çıkış gücünü istenilen değerde sabit tutan yazılım ve donanıma sahip sistemdir. Yapısı: Elektronik kontrol ve yazılımı, yağ tankı, hidrolik pompa-motor grubu, filtreler, basınç, sıcaklık ve seviye ölçü aletleri, hidrolik akümülatörler, valfler, hidrolik bloklar, hidrolik boru ve benzeri parçalar. Servomotor: Tanım: Servomotor, ayar çemberi/nozul mili vasıtasıyla türbin ayar kanatlarını/nozulu açıp kapatabilmek ve ayar kanatları veya nozul açık iken regülasyon işlemini yapabilmek için hidrolik bir kuvvet uygulayan sistemdir. Yapısı: Hidrolik piston silindir sistemi ve yardımcı parçalardan (flanşlar, strok cetveli, konum anahtarı, sızdırmazlık elemanları, hidrolik boru, hortumları ve benzeri). | YMB, hız regülatörü (governor) ve servomotor için ayrı ayrı sunulur. Ayrı ayrı sunulan YMB’lerde YKO %70 ve üzeri olması şartı aranacaktır. |
|  | Türbin Giriş Vanası | 70 | 10 | Tanım: Hidroelektrik enerji santralinde oluşabilecek ani bir arıza durumunda veya türbin bakımı için türbine giden suyun kesilmesini sağlayan, türbini durdurmak ve cebri borudaki suyu tahliye için kullanılan ekipmandır. Yapısı: Gövde, disk, mil, hidrolik silindirler, karşı ağırlıklar, hidrolik sistemi, bypass sistemi, bağlantı elemanları ve benzeri parçalar. | Gövde, disk/küre, mil, hidrolik sistem ve bağlantı elemanları yurt içinde üretilmelidir. |
|  | TOPLAM PUAN |  | 100 |  |  |

| TESİS TÜRÜ | AKSAM | YMB YKO | PUAN | TANIM/YAPISI | YKO HESABINDAKİ YERLİ GİRDİ ŞARTI VE DİĞER ŞARTLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ | Türbin Kulesi | 65 | 13 | Tanım: Rotor ve nasel bileşenlerine ait aksamları taşıyan çelik ve/veya beton yapı. Yapısı: Çelik ve/veya beton gövde segmentleri (bölümleri). | - |
|  | Kule Flanşları | 51 | 3 | Tanım: Kule-kule, kule-zemin, kule-nasel arası bağlantı yapılmasında ve hizalama için kullanılan parça. Yapısı: Çelik flanşlar. | - |
|  | Kule Bağlantı Elemanları | 70 | 2 | Tanım: Kule-kule, kule-zemin, kule-nasel parçalarını birbirine bağlamada kullanılan parçalardır. Yapısı: Çelik kulelerde; ankraj plakaları, ankraj saplamaları, somunlar, pullar, civatalar ve/veya saplamalar, Hibrit kulelerde; çelik halat, halat sabitleme parçaları, çelik pres boru, delikli disk, delikli bağlantı, kılavuz füze (halat başlığı) somunlar, pullar, civatalar ve/veya saplamalar. | Kule bağlantı elemanları yurt içinde üretilmelidir. YMB, rotor ve nasel gruplarını taşıyan kule ile kule-kule, kule- zemin, kule-nasel bağlantı elemanları için ayrı ayrı sunulur. Ayrı ayrı sunulan YMB’lerde YKO %70 ve üzeri olması şartı aranacaktır. |
|  | Kanat | 65 | 15 | Tanım: Serbest atmosferdeki rüzgârın taşıdığı enerjiyi mümkün olabildiğince yüksek oranda yakalayan türbin bileşeni. Yapısı: Cam veya karbon elyaf iplikleri ile dokunmuş çok eksenli kumaşlar (yüzey kaplama malzemesi), polyvinil klorür veya polietilen tereftalat köpük veya balsa ağacı gibi dolgu malzemeleri, epoksi, polyester, vinilester veya poliüretan esaslı laminasyon reçineleri, sertleştirici kimyasal maddeler, paratoner sistemi ve rotor göbek bloğu bağlantı elemanları. | - |
|  | Rotor Göbek Bloğu (Hub) | 51 | 6 | Tanım: Kanat ve kanat yönlendirme sisteminin (pitch system) bağlandığı ana blok. Yapısı: Döküm/dövme, talaşlı imalat ve gerekli yüzey işleme yöntemleriyle üretilen ve asgari olarak kanatların bağlandığı döner tabla dişlileri veya kanat yatakları ile kanat yönlendirme sistemine (pitch system) ait aksamın monte edilebileceği blok yapı. | Türbin rotor göbeğinin tüm montajı ve yapısında bulunan parçaların döküm/dövme, talaşlı imalat işlemleri yurt içinde yapılmalıdır. |
|  | Rotor Göbek Bloğundaki Döner Tabla Dişlileri veya Kanat Yatağı | 51 | 2 | Tanım: Kanatların, rotor göbek bloğuna monte edildiği ve açısal kanat hareketine yardımcı olan aksam. Yapısı: Kanatların bağlandığı döner tabla dişlileri, bağlantı elemanları, kanat yatakları. | - |
|  | Ana veya Sabit Mil | 51 | 5 | Tanım: Doğrudan rotor kanatlarına bağlantılı olan ve rotorun kinetik enerjisinin nasel içindeki güç aktarma organları veya jeneratöre aktarılmasında kullanılan mil (şaft). Yapısı: Dövme/döküm teknikleriyle üretilmiş ekipman. | - |
|  | Kanat Yönlendirme Sistemi (Pitch System) | 51 | 5 | Tanım: Kanatların çalışma açısını ölçen, denetleyen ve kontrol eden kanat yönlendirme sistemi (Pitch System). Yapısı: Kanat yönlendirme sistemi (redüktörlü yönlendirme sistemlerinde; redüktör, döner tabla yatak, ana dişli ve pinyon dişlisi, hidrolik yönlendirme sistemlerinde; döner tabla yatak, varsa ana dişli, hidrolik devre ve hareket pistonu). | - |
|  | Nasel ve Hub Dış Kabinleri | 51 | 1 | Tanım: Naselin içinde bulunan mekanik ve elektro-mekanik aksamın dış ortamdan korunmasını sağlayan koruyucu yapı. Yapısı: Genellikle cam elyaf, fiberglas veya alüminyum gibi hafif malzemelerden yapılan kompozit bileşen. | - |
|  | Nasel İçerisindeki İskelet Yapılar (Şase) | 51 | 4 | Tanım: Nasel içindeki ilgili mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın montajının yapıldığı taşıyıcı yapı. Yapısı: Nasel şasesi, nasel dış kabin karkası, jeneratör şasesi. | - |
|  | Nasel-Kule Arasındaki Döner Tabla Dişlisi | 51 | 3 | Tanım: Naselin rüzgâr yönüne göre hareket etmesine yardımcı olan aksam. Yapısı: İç ring, dış ring, tapa, keçe, dişli, bilya, gresörlük. | - |
|  | Nasel Yönlendirme Sistemi (Yaw System) | 51 | 4 | Tanım: Naselin rüzgâr esme yönüne doğru hareket etmesini sağlayan sistem. Yapısı: Elektrik veya hidrolik motor, redüktör, pinyon dişlisi, mil ve yataklar. | - |
|  | Ana Mil Yatağı veya Yatak Bloğu | 51 | 2 | Tanım: Rotor kanatlarına bağlı olan ana milin mesnetlendiği makine elemanıdır. Yapısı: Döküm/dövme teknikleriyle üretilen makine elemanı. | - |
|  | Soğutma Sistemi | 51 | 2 | Tanım: Makine dairesi ve makine dairesi içindeki jeneratör, dişli kutusu ve transformatör gibi ekipmanların soğutulmasını sağlayan sistem. Yapısı: Soğutma suyu ve hava kanallarıyla beraber soğutma fanları, ısı eşanjörleri ve hidrolik pompalar. | - |
|  | Fren Sistemi | 51 | 2 | Tanımı: Nasel ve kanatların dönüş hareketlerinin kısıtlayan ve kilitleyen mekanizma. Yapısı: Her türlü aerodinamik /mekanik /elektrik /hidrolik veya pnömatik fren düzenekleri ve bu sistemleri kontrol eden mekanik kontrol elemanları. | - |
|  | Hidrolik Sistemi | 51 | 2 | Tanımı: Kanat açılarının ayarlanması, aerodinamik verimi artırmak için rotor freni, bakım esnasında rotoru kilitlemek ve naseli normal çalışma sırasında en uygun pozisyonda kilitlemek için kullanılan sistem. Yapısı: Hidrolik pompa, tank, pistonlar, silindirler, oransal valf, akümülatör ve benzeri elemanlar. | - |
|  | Dişli Kutusu | 51 | 11 | Tanımı: Ana milin devir sayısını jeneratöre göre ayarlayan türbin bileşeni. Yapısı: Döküm ana gövde, şaft (mil), mil yatakları (rulman), dişliler gibi makine elemanları, yağlama, filtreleme, sızdırmazlık, soğutma, titreşim sönümleme, kontrol ve soğutma sistemleri/elemanları. | - |
|  | Dişli Kutulu Türbin Jeneratörü | 65 | 9 | Tanım: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aksam. Yapısı: Rotor, stator, gövde (stator göbeği ve kolları) ve soğutma sistemi. | 6 MWm’a kadar olan güçlerdeki Rotor veya stator ile gövde yurt içinde üretilmelidir. |
|  |  | 51 |  |  | 6 MWm ve üzeri olan güçlerdeki jeneratörler için YMB YKO en az %51 olmalıdır. |
|  | Doğrudan Tahrikli Türbin Jeneratörü | 65 | 20 | Tanım: Jeneratörün rotor kısmının kanatların bağlandığı merkez parçaya doğrudan bağlı olduğu, rüzgâr enerjisinin mekanik enerjiye çevrildiği sistemdir. Yapısı: Rotor ve stator çelik konstrüksiyon, uyartımlı kutup papuçları veya kalıcı manyetik kutup papuçlarını (permanent magnet ve benzeri) içerir. Soğutma sistemi olarak sıvı ve fanlı sistemler kullanılabilir. | 6 MWm’a kadar olan güçlerdeki Rotor ve stator ile gövde yurt içinde üretilmelidir. |
|  |  | 51 |  |  | 6 MWm ve üzeri olan güçlerdeki jeneratörler için YMB YKO en az %51 olmalıdır. |
|  | Türbin Transformatörü | 51 | 2 | Tanım: Aynı gücü koruyarak elektromanyetik indüksiyon yolu ile frekansta değişiklik yapmadan gerilim ve akım değerlerini istenilen değere ayarlayan makine. Yapısı:Primer ve sekonder iki sargı (bobin) ve ince, silisli saclardan oluşan manyetik bir gövdeden (nüve) oluşan ekipman. | - |
|  | Güç Dönüştürücüsü | 51 | 3 | Tanım: Rüzgâr türbini jeneratöründe üretilen dengesiz alternatif akımı önce doğru akıma, sonrasında istenilen şebeke standartlarına uygun biçimde tekrar alternatif akıma çeviren güç sistemi. Yapısı: Doğrultucu ve dönüştürücü ekipmanları bünyesinde bulunduran elektrik kabini. IGBT, diyot, kondansatör, filtre ekipmanları, kontrol ünitelerinden oluşan ekipman. | - |
|  | Elektronik Güç Kontrol Ünitesi | 51 | 2 | Tanım: Rüzgâr türbini jeneratöründe üretilen elektrik enerjisine ait akım, gerilim, frekans gibi parametrelerin sürekli takibini yaparak güç elektroniğinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan sistem. Yapısı: Yazılım, kontrol donanımları ve haberleşme donanımları. | - |
|  | SCADA Sistemi | 51 | 2 | Tanım: Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisinin bütünsel olarak izlenmesini sağlayan, ilgili rapor ve analizler ekranlarına sahip SCADA yazılımı ile santralin şebeke kodlarına uygun olarak kontrol edilmesini sağlayan yazılım ve donanım bütünü Yapısı: Sunucu ve veri depolama kümesi üzerinde çalışan SCADA yazılımı, mikro işlemcili devre kartı, endüstriyel bilgisayar veya programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) donanım birimi ve santral kontrol yazılımı. | - |
|  | TOPLAM PUAN |  | 120 | Bir türbinde; dişli kutusu veya doğrudan sürücülü türbin teknolojilerinden yalnızca bir tanesi tercih edileceğinden toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. |  |

| TESİS TÜRÜ | AKSAM | YMB YKO | PUAN | TANIM/YAPISI | YKO HESABINDAKİ YERLİ GİRDİ ŞARTI VE DİĞER ŞARTLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ TEKNOLOJİ TÜRÜ: FOTOVOLTAİK (FV) | Karasal GES Taşıyıcı Yapı (Sabit Kısım) | 70 | 4 | Tanım: Güneş panellerinin zemin ile bağlantısını sağlayan sabit veya hareketli yapı Yapısı: Sabit Kısım: Platformun zemin ile bağlantısını sağlayan mekanik yapı ve bu yapıya bağlı her türlü bağlantı elemanı Hareketli Kısım: Güneş takip sistemi donanımları (tahrik sistemi, elektrik motoru, hidrolik/pnömatik sistemler, güç aktarma organı (redüktörler), yataklama sistemi (rulman, burç sistemleri), elektronik donanım tasarımı ve yazılımı gibi ekipmanlar). | - |
|  | Karasal GES Taşıyıcı Yapı (Hareketli Kısım) | 51 | 6 |  | Hareketli kısmın YADF’ten faydalanabilmesi için sabit kısmın da YADF’ten faydalanması koşulu aranır. |
|  | Yüzer GES Taşıyıcı Yapı | 51 | 10 | Tanım: Güneş panellerinin platform (duba, ponton, membran ve benzeri) ile bağlantısını sağlayan sabit veya hareketli yapı. Yapısı: Yüzdürücü bir platform (duba, ponton, membran ve benzeri), platforma bağlantısını sağlayan mekanik yapı ve bu yapıya bağlı her türlü bağlantı elemanları varsa güneş takip sistemi donanımları (tahrik sistemi, elektrik motoru, hidrolik/pnömatik sistemler, güç aktarma organı (redüktörler), yataklama sistemi (rulman, burç sistemleri), elektronik donanım tasarımı ve yazılımı gibi ekipmanlar). | - |
|  | Panel | 70 | 65 | Tanım: Güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik ünite. Yapısı: En temel fotovoltaik ünite olan hücrenin (ince film, odaklayıcılı, mono kristal, polikristal gibi) çevresel etkilere karşı dayanıklı bir yüzeye monte edilmesi ile elde edilen, cam, varsa çerçeve ve benzeri, hücre koruyucu sarma/kaplama malzemesi, alt koruyucu tabaka ve benzeri, kablo bağlantı kutusu gibi parçalardan oluşan yapı. | Kristal esaslı fotovoltaik hücrelerde en az ham waferdan (herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmamış gri wafer) sonraki üretim işlemleri yurt içinde yapılmalıdır. Üst koruyucu tabaka (Cam ve benzeri), çerçeve yurt içinde üretilmeli ve ayrı ayrı YMB sunulmalıdır. Ayrı ayrı sunulan YMB’lerde YKO %70 ve üzeri olması şartı aranacaktır. |
|  | İnvertör | 51 | 25 | Tanım: Bir enerji kaynağından üretilen doğru akımın, bağlantı noktasının gerilim ile frekans değerleriyle uyumlu olacak şekilde alternatif akıma dönüştürülmesini sağlayan güç elektroniği ünitesi. Yapısı: Elektronik donanım, yazılım, güç modülleri, dönüştürücüler, bobinler, filtreler, güç kaynakları, soğutucu üniteler, kontrol donanımları, haberleşme donanımları ve diğer elektronik/elektromekanik bileşenler. | - |
|  | TOPLAM PUAN |  | 110 | Karasal GES Taşıyıcı Yapı ve Yüzer GES Taşıyıcı Yapı’dan yalnızca bir tanesi dikkate alınacağı için toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. |  |

| TESİS TÜRÜ | AKSAM | YMB YKO | PUAN | TANIM/YAPISI | YKO HESABINDAKİ YERLİ GİRDİ ŞARTI VE DİĞER ŞARTLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1. BİYOKÜTLEYE DAYALI ÜRETİM TESİSİ TEKNOLOJİ TÜRÜ: BİYOLOJİK BOZUNUM (BİYOMETANİZASYON VEYA ÇÖPGAZI (LANDFİLL)) | Jeneratör | 65 | 30 | Tanım: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aksam. Yapısı: Rotor, stator, gövde, soğutma, yatak ve yağlama sistemi. | Rotor, stator ve gövde yurt içinde üretilmelidir. |
|  | Güç Elektroniği (İkaz Sistemi) | 80 | 10 | Tanım: Jeneratörden üretilen elektrik enerjisi karakteristiğinin, tesisin şebekeye bağlantı noktasındaki elektriksel karakteristikler ile uyumlu hale getirilmesinde kullanılan donanım ve yazılım. Yapısı: Güç dönüştürücüsü, senkronizasyon paneli, ikaz (uyartım) sistemi tasarımı ve otomatik gerilim regülatörü donanımı ile yazılımı ve varsa programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) birimi ve yazılımı. | Güç Elektroniği (İkaz Sistemi) Aksamının YADF’ten faydalanabilmesi için Jeneratör Aksamının YADF’ten faydalanması koşulu aranır. |
|  | İçten Yanmalı Motor | 51 | 30 | Tanım: Biyokütle kaynağından üretilen yakıtın, motorun yanma odasında yakılmasıyla oluşan basıncın, pistonu hareket ettirmesini sağlayan aksam. Yapısı: Silindir bloğu, silindir kapağı, karter, sübap kapağı, radyatör, hava filtresi, piston, biyel kolu, krank mili, eksantrik (kam) mili, subaplar (emme ve egzoz). | - |
|  | Biyogaz Ünitesi (Fermenter) veya Gaz Toplama Sistemi (Borulama Sistemi) | 51 | 20 | Biyogaz ünitesi (Fermenter): Tanım: Biyokütle kaynaklarının sınırlı miktarda oksijenli veya oksijensiz ortamda biyolojik bozunumu ile yanabilen gaz bileşimlerinin elde edildiği ve ilgili diğer bileşenlerden oluşan ünite. Yapısı: Karıştırıcı sistemler, ısıtma sistemleri, yardımcı ekipmanlar (borulama, izolasyon, bağlantı elemanları ve benzeri), gaz tutucu/depolayıcılardan oluşan sistem. Gaz toplama sistemi (Borulama sistemi): Tanım: Depolama sahalarında organik atıkların havasız ortamda çürümesi sonucunda oluşan depo gazının toplanmasını sağlayan ekipman. Yapısı: Dikey ve/veya yatay kuyular, sızdırmasız üst tabaka, yatay boru düzeni, emiciler (blower), manifoltlardan (toplama üniteleri) oluşan sistem. | - |
|  | Gaz Temizleme Ünitesi | 51 | 10 | Tanım: Fermentasyon grubunda üretilen yanabilen gaz (biyogaz veya çöp gazı) bileşiminin içerisindeki kirleticilerin fiziksel ve kimyasal işlemlerle bertaraf edilmesini sağlayan ünite ve bileşenler. Yapısı: Hidrojen sülfür (H2S) giderme ünitesi, amonyak giderme ünitesi ve su giderme ünitesi. | - |
|  | TOPLAM PUAN |  | 100 |  |  |

| TESİS TÜRÜ | AKSAM | YMB YKO | PUAN | TANIM/YAPISI | YKO HESABINDAKİ YERLİ GİRDİ ŞARTI VE DİĞER ŞARTLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.2. BİYOKÜTLEYE DAYALI ÜRETİM TESİSİ TEKNOLOJİ TÜRÜ: TERMAL BERTARAF (DOĞRUDAN YAKMA /GAZLAŞTIRMA/PİROLİZ) | Jeneratör | 65 | 30 | Tanım: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aksam. Yapısı: Rotor, stator, gövde, soğutma, yatak ve yağlama sistemi. | Rotor, stator ve gövde yurt içinde üretilmelidir. |
|  | Güç Elektroniği (İkaz Sistemi) | 80 | 10 | Tanım: Jeneratörden üretilen elektrik enerjisi karakteristiğinin, tesisin şebekeye bağlantı noktasındaki elektriksel karakteristikler ile uyumlu hale getirilmesinde kullanılan donanım ve yazılım. Yapısı: Güç dönüştürücüsü, senkronizasyon paneli, ikaz (uyartım) sistemi tasarımı ve otomatik gerilim regülatörü donanımı ile yazılımı ve varsa programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) birimi ve yazılımı. | Güç Elektroniği (İkaz Sistemi) Aksamının YADF’ten faydalanabilmesi için Jeneratör Aksamının YADF’ten faydalanması koşulu aranır. |
|  | Türbin veya İçten Yanmalı Motor | 70 | 30 | Türbin: Tanım: Yüksek bir basınç ve sıcaklık altında, yüksek ısı enerjisine sahip olan akışkanın (kızgın buhar/organik gaz) enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren aksam. Yapısı: Rotor, stator, gövde, kanat, çark, şaft, yatak, egzoz ve yağlama sistemi. | Türbin tasarımına göre rotor, stator, gövde, kanat, çark, egzoz ve yağlama sistemi yurt içinde üretilmelidir. YMB, türbin, egzoz ve yağlama sistemleri için ayrı ayrı sunulmalıdır. Ayrı ayrı sunulan YMB’lerde YKO %70 ve üzeri olması şartı aranacaktır. |
|  |  | 51 |  | İçten Yanmalı Motor: Tanım: Biyokütle kaynağından üretilen yakıtın motorun yanma odasında yakılmasıyla oluşan basınç ile pistonun hareket ettirilmesini sağlayan aksam. Yapısı: Silindir bloğu, silindir kapağı, karter, sübap kapağı, radyatör, hava filtresi, piston, biyel kolu, krank mili, eksantrik (kam) mili, supaplar (emme ve egzoz). | - |
|  | Gazlaştırma/Piroliz Reaktörü ve/veya Kazan Sistemi | 70 | 30 | Gazlaştırma/Piroliz Reaktörü: Tanım: Biyokütle gazlaştırma/piroliz teknolojilerinin kullanıldığı sınırlı miktarda oksijenli veya oksijensiz ortamda termokimyasal bozunum ile yakıtın oluşumunu sağlayan sistem. Yapısı: Hammadde hazırlama/besleme ünitesi, gazlaştırma/piroliz reaktörü, gaz temizleme ünitesi. | Yapılarında bulunan tüm parçalar yurt içinde üretilmelidir. Tesiste, Gazlaştırma/Piroliz Reaktörü ve Kazan Sistemi birlikte bulunması halinde YMB her iki aksam için de sunulur. |
|  |  |  |  | Kazan Sistemi: Tanım: Biyokütle/pirolitik ürün yakma teknolojilerinin kullanıldığı ısı üretim sistemi. Yapısı: Hammadde hazırlama/besleme ünitesi, yanma ünitesi, kazan, baca gazı temizleme sistemi bileşenlerinden oluşan ekipman. |  |
|  | TOPLAM PUAN |  | 100 |  |  |

| TESİS TÜRÜ | AKSAM | YMB YKO | PUAN | TANIM/YAPISI | YKO HESABINDAKİ YERLİ GİRDİ ŞARTI VE DİĞER ŞARTLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. JEOTERMAL ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ | Jeneratör | 65 | 30 | Tanım: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aksam. Yapısı: Rotor, stator, gövde, soğutma, yatak ve yağlama sistemi. | Rotor, stator ve gövde yurt içinde üretilmelidir. |
|  | Güç Elektroniği (İkaz Sistemi) | 80 | 10 | Tanım: Jeneratörden üretilen elektrik enerjisi karakteristiğinin, tesisin şebekeye bağlantı noktasındaki elektriksel karakteristikler ile uyumlu hale getirilmesinde kullanılan donanım ve yazılım. Yapısı: Güç dönüştürücüsü, senkronizasyon paneli, ikaz (uyartım) sistemi tasarımı ve otomatik gerilim regülatörü donanımı ile yazılımı ve varsa programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) birimi ve yazılımı. | Güç Elektroniği (İkaz Sistemi) Aksamının YADF’ten faydalanabilmesi için Jeneratör Aksamının YADF’ten faydalanması koşulu aranır. |
|  | Türbin Sistemi | 70 | 30 | Tanım: Yüksek bir basınç ve sıcaklık altında, yüksek ısı enerjisine sahip olan akışkanın (kızgın buhar/organik gaz) enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren aksam. Yapısı: Rotor, stator, gövde, kanat, çark, şaft, yatak, egzoz ve yağlama sistemi. | YMB, türbin, egzoz ve yağlama sistemleri için ayrı ayrı sunulmalıdır. Ayrı ayrı sunulan YMB’lerde YKO %70 ve üzeri olması şartı aranacaktır. |
|  | Soğutma Sistemi | 51 | 15 | Tanım: Hava veya akışkan vasıtasıyla jeotermal akışkanın/gazın soğutulmasını sağlayan sistemdir. Yapısı: Su soğutmalı sistem; Cam takviyeli plastik malzemeler, paneller, borular, damla tutucular, fanlar ve motorlar bulunan sistem, Hava soğutmalı sistem; Çelik konstrüksiyon, borular/finli borular, fanlar ve motorlar bulunan sistem. | - |
|  | Buharlaştırıcı (Isı Eşanjörü) veya Yoğuşturucu Ünitesi | 51 | 15 | Buharlaştırıcı (Isı Eşanjörü) Ünitesi: Tanım: ORC (Organic Rankine Cycle) teknolojisi ile çalışan santrallerde jeotermal akışkanın ısısı ile gaz türevleri arasında ısı değişiminin gerçekleştiği aksam. Yapısı: Giriş portu, ısı transfer plakaları/boruları ve çıkış portundan oluşan sistem. Yoğuşturucu Ünitesi: Tanım: Kuru/flaş buhar teknolojisi ile çalışan santrallerde jeotermal akışkanın ısısı ile soğutma suyu arasında ısı değişiminin gerçekleştiği aksam. Yapısı: Giriş portu, ısı transfer plakaları/boruları ve çıkış portundan oluşan sistem. | - |
|  | TOPLAM PUAN |  | 100 |  |  |

| TESİS TÜRÜ | AKSAM | YMB YKO |  | PUAN | TANIM/YAPISI | YKO HESABINDAKİ YERLİ GİRDİ ŞARTI VE DİĞER ŞARTLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1. RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI DEPOLAMALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | Türbin Kulesi | .RÜZGAR TÜRBİNİ AKSAMLARI | 65 | 6 | Tanım: Rotor ve nasel bileşenlerine ait aksamları taşıyan çelik ve/veya beton yapı. Yapısı: Çelik ve/veya beton gövde segmentleri (bölümleri). | - |
|  | Kule Flanşları |  | 51 | 1,25 | Tanım: Kule-kule, kule-zemin, kule-nasel arası bağlantı yapılmasında ve hizalama için kullanılan parça. Yapısı: Çelik flanşlar. | - |
|  | Kule Bağlantı Elemanları |  | 70 | 0,75 | Tanım: Kule-kule, kule-zemin, kule-nasel parçalarını birbirine bağlamada kullanılan parçalardır. Yapısı: Çelik kulelerde; ankraj plakaları, ankraj saplamaları, somunlar, pullar, civatalar ve/veya saplamalar, Hibrit kulelerde; çelik halat, halat sabitleme parçaları, çelik pres boru, delikli disk, delikli bağlantı, kılavuz füze (halat başlığı) somunlar, pullar, civatalar ve/veya saplamalar. | Kule bağlantı elemanları yurt içinde üretilmelidir. YMB, rotor ve nasel gruplarını taşıyan kule ile kule-kule, kule- zemin, kule-nasel bağlantı elemanları için ayrı ayrı sunulur. Ayrı ayrı sunulan YMB’lerde YKO %70 ve üzeri olması şartı aranacaktır. |
|  | Kanat |  | 65 | 6 | Tanım: Serbest atmosferdeki rüzgârın taşıdığı enerjiyi mümkün olabildiğince yüksek oranda yakalayan türbin bileşeni. Yapısı: Cam veya karbon elyaf iplikleri ile dokunmuş çok eksenli kumaşlar (yüzey kaplama malzemesi), polyvinil klorür veya polietilen tereftalat köpük veya balsa ağacı gibi dolgu malzemeleri, epoksi, polyester, vinilester veya poliüretan esaslı laminasyon reçineleri, sertleştirici kimyasal maddeler, paratoner sistemi ve rotor göbek bloğu bağlantı elemanları. | - |
|  | Rotor Göbek Bloğu (Hub) |  | 51 | 2,5 | Tanım: Kanat ve kanat yönlendirme sisteminin (pitch system) bağlandığı ana blok. Yapısı: Döküm/dövme, talaşlı imalat ve gerekli yüzey işleme yöntemleriyle üretilen ve asgari olarak kanatların bağlandığı döner tabla dişlileri veya kanat yatakları ile kanat yönlendirme sistemine (pitch system) ait aksamın monte edilebileceği blok yapı. | Türbin rotor göbeğinin tüm montajı ve yapısında bulunan parçaların döküm/dövme, talaşlı imalat işlemleri yurt içinde yapılmalıdır. |
|  | Rotor Göbek Bloğundaki Döner Tabla Dişlileri veya Kanat Yatağı |  | 51 | 1 | Tanım: Kanatların, rotor göbek bloğuna monte edildiği ve açısal kanat hareketine yardımcı olan aksam. Yapısı: Kanatların bağlandığı döner tabla dişlileri, bağlantı elemanları, kanat yatakları. | - |
|  | Ana veya Sabit Mil |  | 51 | 2,25 | Tanım: Doğrudan rotor kanatlarına bağlantılı olan ve rotorun kinetik enerjisinin nasel içindeki güç aktarma organları veya jeneratöre aktarılmasında kullanılan mil (şaft). Yapısı: Dövme/döküm teknikleriyle üretilmiş ekipman. | - |
|  | Kanat Yönlendirme Sistemi (Pitch System) |  | 51 | 2,25 | Tanım: Kanatların çalışma açısını ölçen, denetleyen ve kontrol eden kanat yönlendirme sistemi (Pitch System). Yapısı: Kanat yönlendirme sistemi (redüktörlü yönlendirme sistemlerinde; redüktör, döner tabla yatak, ana dişli ve pinyon dişlisi, hidrolik yönlendirme sistemlerinde; döner tabla yatak, varsa ana dişli, hidrolik devre ve hareket pistonu). | - |
|  | Nasel ve Hub Dış Kabinleri |  | 51 | 0,75 | Tanım: Naselin içinde bulunan mekanik ve elektro-mekanik aksamın dış ortamdan korunmasını sağlayan koruyucu yapı. Yapısı: Genellikle cam elyaf, fiberglas veya alüminyum gibi hafif malzemelerden yapılan kompozit bileşen. | - |
|  | Nasel İçerisindeki İskelet Yapılar (Şase) |  | 51 | 1,75 | Tanım: Nasel içindeki ilgili mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın montajının yapıldığı taşıyıcı yapı. Yapısı: Nasel şasesi, nasel dış kabin karkası, jeneratör şasesi. | - |
|  | Nasel-Kule Arasındaki Döner Tabla Dişlisi |  | 51 | 1 | Tanım: Naselin rüzgâr yönüne göre hareket etmesine yardımcı olan aksam. Yapısı: İç ring, dış ring, tapa, keçe, dişli, bilya, gresörlük. | - |
|  | Nasel Yönlendirme Sistemi (Yaw System) |  | 51 | 2 | Tanım: Naselin rüzgâr esme yönüne doğru hareket etmesini sağlayan sistem. Yapısı: Elektrik veya hidrolik motor, redüktör, pinyon dişlisi, mil ve yataklar. | - |
|  | Ana Mil Yatağı veya Yatak Bloğu |  | 51 | 1 | Tanım: Rotor kanatlarına bağlı olan ana milin mesnetlendiği makine elemanıdır. Yapısı: Döküm/dövme teknikleriyle üretilen makine elemanı. | - |
|  | Soğutma Sistemi |  | 51 | 1 | Tanım: Makine dairesi ve makine dairesi içindeki jeneratör, dişli kutusu ve transformatör gibi ekipmanların soğutulmasını sağlayan sistem. Yapısı: Soğutma suyu ve hava kanallarıyla beraber soğutma fanları, ısı eşanjörleri ve hidrolik pompalar. | - |
|  | Fren Sistemi |  | 51 | 1 | Tanımı: Nasel ve kanatların dönüş hareketlerinin kısıtlayan ve kilitleyen mekanizma. Yapısı: Her türlü aerodinamik /mekanik /elektrik /hidrolik veya pnömatik fren düzenekleri ve bu sistemleri kontrol eden mekanik kontrol elemanları. | - |
|  | Hidrolik Sistemi |  | 51 | 1 | Tanımı: Kanat açılarının ayarlanması, aerodinamik verimi artırmak için rotor freni, bakım esnasında rotoru kilitlemek ve naseli normal çalışma sırasında en uygun pozisyonda kilitlemek için kullanılan sistem. Yapısı: Hidrolik pompa, tank, pistonlar, silindirler, oransal valf, akümülatör ve benzeri elemanlar. | - |
|  | Dişli Kutusu |  | 51 | 5 | Tanımı: Ana milin devir sayısını jeneratöre göre ayarlayan türbin bileşeni. Yapısı: Döküm ana gövde, şaft (mil), mil yatakları (rulman), dişliler gibi makine elemanları, yağlama, filtreleme, sızdırmazlık, soğutma, titreşim sönümleme, kontrol ve soğutma sistemleri/elemanları. | - |
|  | Dişli Kutulu Türbin Jeneratörü |  | 65 | 4 | Tanım: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aksam. Yapısı: Rotor, stator, gövde (stator göbeği ve kolları) ve soğutma sistemi. | 6 MWm’a kadar olan güçlerdeki Rotor veya stator ile gövde yurt içinde üretilmelidir. |
|  |  |  | 51 |  |  | 6 MWm ve üzeri olan güçlerdeki jeneratörler için YMB YKO en az %51 olmalıdır. |
|  | Doğrudan Tahrikli Türbin Jeneratörü |  | 65 | 9 | Tanım: Jeneratörün rotor kısmının kanatların bağlandığı merkez parçaya doğrudan bağlı olduğu, rüzgâr enerjisinin mekanik enerjiye çevrildiği sistemdir. Yapısı: Rotor ve stator çelik konstrüksiyon, uyartımlı kutup papuçları veya kalıcı manyetik kutup papuçlarını (permanent magnet ve benzeri) içerir. Soğutma sistemi olarak sıvı ve fanlı sistemler kullanılabilir. | 6 MWm’a kadar olan güçlerdeki Rotor ve stator ile gövde yurt içinde üretilmelidir. |
|  |  |  | 51 |  |  | 6 MWm ve üzeri olan güçlerdeki jeneratörler için YMB YKO en az %51 olmalıdır. |
|  | Türbin Transformatörü |  | 51 | 1 | Tanım: Aynı gücü koruyarak elektromanyetik indüksiyon yolu ile frekansta değişiklik yapmadan gerilim ve akım değerlerini istenilen değere ayarlayan makine. Yapısı:Primer ve sekonder iki sargı (bobin) ve ince, silisli saclardan oluşan manyetik bir gövdeden (nüve) oluşan ekipman. | - |
|  | Güç Dönüştürücüsü |  | 51 | 1,5 | Tanım: Rüzgâr türbini jeneratöründe üretilen dengesiz alternatif akımı önce doğru akıma, sonrasında istenilen şebeke standartlarına uygun biçimde tekrar alternatif akıma çeviren güç sistemi. Yapısı: Doğrultucu ve dönüştürücü ekipmanları bünyesinde bulunduran elektrik kabini. IGBT, diyot, kondansatör, filtre ekipmanları, kontrol ünitelerinden oluşan ekipman. | - |
|  | Elektronik Güç Kontrol Ünitesi |  | 51 | 1 | Tanım: Rüzgâr türbini jeneratöründe üretilen elektrik enerjisine ait akım, gerilim, frekans gibi parametrelerin sürekli takibini yaparak güç elektroniğinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan sistem. Yapısı: Yazılım, kontrol donanımları ve haberleşme donanımları. | - |
|  | SCADA Sistemi |  | 51 | 1 | Tanım: Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisinin bütünsel olarak izlenmesini sağlayan, ilgili rapor ve analizler ekranlarına sahip SCADA yazılımı ile santralin şebeke kodlarına uygun olarak kontrol edilmesini sağlayan yazılım ve donanım bütünü Yapısı: Sunucu ve veri depolama kümesi üzerinde çalışan SCADA yazılımı, mikro işlemcili devre kartı, endüstriyel bilgisayar veya programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) donanım birimi ve santral kontrol yazılımı. | - |
|  | Hücre | DEPOLAMA ÜNİTESİ AKSAMLARI | 51 | 33 | Tanım: Elektrik enerjisini kimyasal veya elektrostatik enerji olarak depolayan ve istendiğinde sisteme geri verebilen temel depolama bileşeni. Yapısı: Elektrokimyasal depolama için: Anot, katot, seperatör, elektrolit, koruyucu kaplama/kaplamalar. Elektrostatik depolama metodu için: anot, katot, dielektrik (yalıtkan malzeme) ve koruyucu kaplamadan oluşan enerji depolama birimi Redoks akış batarya sistemleri için; pozitif/negatif elektrolit ve tankları, pompa, membran | - |
|  | Güç Elektroniği Ekipmanları |  | 51 | 22 | Tanım: Depolama modülü ile şebeke arasında enerji alışverişi için doğru akım ile şebeke bağlantı noktasındaki frekans değerleriyle uyumlu olacak şekilde alternatif akım arasında çift yönlü dönüşüm yapabilen güç elektroniği ünitesi/üniteleri. Yapısı: Elektronik donanım, yazılım, güç modülleri, dönüştürücüler, bobinler, filtreler, güç kaynakları, soğutucu üniteler, kontrol ve haberleşme donanımları ile diğer elektronik/elektromekanik bileşenler. | - |
|  |  | TOPLAM PUAN |  | 109 | Bir türbinde; dişli kutusu veya doğrudan sürücülü türbin teknolojilerinden yalnızca bir tanesi tercih edileceğinden toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. |  |

| TESİS TÜRÜ | AKSAM | YMB YKO | PUAN | TANIM/YAPISI | YKO HESABINDAKİ YERLİ GİRDİ ŞARTI VE DİĞER ŞARTLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2. GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI DEPOLAMALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | Karasal GES Taşıyıcı Yapı (Sabit Kısım) | 70 | 2,25 | Tanım: Güneş panellerinin zemin ile bağlantısını sağlayan sabit veya hareketli yapı Yapısı: Sabit Kısım: Platformun zemin ile bağlantısını sağlayan mekanik yapı ve bu yapıya bağlı her türlü bağlantı elemanı Hareketli Kısım: Güneş takip sistemi donanımları (tahrik sistemi, elektrik motoru, hidrolik/pnömatik sistemler, güç aktarma organı (redüktörler), yataklama sistemi (rulman, burç sistemleri), elektronik donanım tasarımı ve yazılımı gibi ekipmanlar). | - |
|  | Karasal GES Taşıyıcı Yapı (Hareketli Kısım) | 51 | 4,5 |  | Hareketli kısmın YADF’ten faydalanabilmesi için sabit kısmın da YADF’ten faydalanması koşulu aranır. |
|  | Yüzer GES Taşıyıcı Yapı | 51 | 6,75 | Tanım: Güneş panellerinin platform (duba, ponton, membran ve benzeri) ile bağlantısını sağlayan sabit veya hareketli yapı Yapısı: Yüzdürücü bir platform (duba, ponton, membran ve benzeri), platforma bağlantısını sağlayan mekanik yapı ve bu yapıya bağlı her türlü bağlantı elemanları varsa güneş takip sistemi donanımları (tahrik sistemi, elektrik motoru, hidrolik/pnömatik sistemler, güç aktarma organı (redüktörler), yataklama sistemi (rulman, burç sistemleri), elektronik donanım tasarımı ve yazılımı gibi ekipmanlar). | - |
|  | Panel | 70 | 27 | Tanım: Güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik ünite. Yapısı: En temel fotovoltaik ünite olan hücrenin (ince film, odaklayıcılı, mono kristal, polikristal gibi) çevresel etkilere karşı dayanıklı bir yüzeye monte edilmesi ile elde edilen, cam, varsa çerçeve ve benzeri, hücre koruyucu sarma/kaplama malzemesi, alt koruyucu tabaka ve benzeri, kablo bağlantı kutusu gibi parçalardan oluşan yapı. | Kristal esaslı fotovoltaik hücrelerde en az ham waferdan (herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmamış gri wafer) sonraki üretim işlemleri yurt içinde yapılmalıdır. Üst koruyucu tabaka (Cam ve benzeri), çerçeve yurt içinde üretilmeli ve ayrı ayrı YMB sunulmalıdır. Ayrı ayrı sunulan YMB’lerde YKO %70 ve üzeri olması şartı aranacaktır. |
|  | İnvertör | 51 | 11,25 | Tanım: Bir enerji kaynağından üretilen doğru akımın, bağlantı noktasının gerilim ile frekans değerleriyle uyumlu olacak şekilde alternatif akıma dönüştürülmesini sağlayan güç elektroniği ünitesi. Yapısı: Elektronik donanım, yazılım, güç modülleri, dönüştürücüler, bobinler, filtreler, güç kaynakları, soğutucu üniteler, kontrol donanımları, haberleşme donanımları ve diğer elektronik/elektromekanik bileşenler. | - |
|  | Hücre | 51 | 33 | Tanım: Elektrik enerjisini kimyasal veya elektrostatik enerji olarak depolayan ve istendiğinde sisteme geri verebilen temel depolama bileşeni. Yapısı: Elektrokimyasal depolama için: Anot, katot, seperatör, elektrolit, koruyucu kaplama/kaplamalar. Elektrostatik depolama metodu için: anot, katot, dielektrik (yalıtkan malzeme) ve koruyucu kaplamadan oluşan enerji depolama birimi Redoks akış batarya sistemleri için; pozitif/negatif elektrolit ve tankları, pompa, membran | - |
|  | Güç Elektroniği Ekipmanları | 51 | 22 | Tanım: Depolama modülü ile şebeke arasında enerji alışverişi için doğru akım ile şebeke bağlantı noktasındaki frekans değerleriyle uyumlu olacak şekilde alternatif akım arasında çift yönlü dönüşüm yapabilen güç elektroniği ünitesi/üniteleri. Yapısı: Elektronik donanım, yazılım, güç modülleri, dönüştürücüler, bobinler, filtreler, güç kaynakları, soğutucu üniteler, kontrol ve haberleşme donanımları ile diğer elektronik/elektromekanik bileşenler. | - |
|  | TOPLAM PUAN |  | 106,75 | Karasal GES Taşıyıcı Yapı ve Yüzer GES Taşıyıcı Yapı’dan yalnızca bir tanesi dikkate alınacağı için toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. |  |

| TESİS TÜRÜ | AKSAM | YMB YKO | PUAN | TANIM/YAPISI | YKO HESABINDAKİ YERLİ GİRDİ ŞARTI VE DİĞER ŞARTLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G. POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | Jeneratör/Pompa | 51 | 30 | Tanım: Jeneratör (Türbin) modunda; mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aksam. Pompa (Motor) modunda; alt rezervuardaki suyun üst rezervuara basılması için, elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren aksam. Yapısı: Rotor, stator, gövde, soğutma, yatak ve yağlama sistemi. | - |
|  | Güç Elektroniği (İkaz Sistemi) | 80 | 10 | Tanım: Jeneratörden üretilen ya da pompa tarafından tüketilen elektrik enerjisi karakteristiğinin, tesisin şebekeye bağlantı noktasındaki elektriksel karakteristikler ile uyumlu hale getirilmesinde kullanılan donanım ve yazılım. Yapısı: Güç dönüştürücüsü, senkronizasyon paneli, ikaz (uyartım) sistemi tasarımı ve otomatik gerilim regülatörü donanım ile yazılımı ve varsa programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) birimi, yazılımı ve benzeri. | - |
|  | Salyangoz | 80 | 10 | Tanım: Tahrik suyunu türbin çarkının çevresine eşit basınç ve hızlarla dağıtma görevini yapan aksam. Yapısı: Çelik saç plakalar. | Tamamı yurt içinde üretilmelidir. |
|  | Türbin Çarkı ve varsa Türbin Mili | 70 | 20 | Tanım: Jeneratör (Türbin) modunda; Suyun hidrolik enerjisini mekanik enerjiye çeviren döner (dinamik) hidrolik makinalar ile su kuvvetinin türbin çarkında meydana getirdiği döndürme momentini, jeneratör rotoruna nakletme görevini yapan aksam. Pompa (Motor) modunda; Pompa (Jeneratör) milinden sağlanan mekanik enerji yardımıyla alt rezervuardaki suyun, üst rezervuara pompalanması görevini yapan aksam. Yapısı: Türbin tipine göre değişen formda dövme çelik. | Dövme (dövülmüş) çelik hammaddesi dışındaki imalatların tamamı yurt içinde yapılmalıdır. |
|  | Ayar Kanatları | 70 | 10 | Tanım: Salyangoz içinde, sabit kanatlar ile türbin çarkı arasında olup salyangozun alt ve üst kısımlarından sızdırmazlık sağlanarak yataklanmış olan ve türbin modunda; salyangozdan türbine gelen suyun yolunu açıp kapamaya yarayan, pompa modunda ise emme borusundan salyangoza (ve dolayısıyla cebri boruya) gelen suyun yolunu açıp kapamaya yarayan hareketli kanatlar. Yapısı: Türbin tipine göre değişen formda dövme/dökme çelikten üretilmiş ekipman. | - |
|  | Hız Regülatörü (Governor) ve Servomotor | 70 | 10 | Hız regülatörü (Governor): Tanım: Şebeke senkronizasyonu öncesi türbin devir sayısını ve şebeke senkronizasyonu sonrası jeneratör aktif çıkış gücünü istenilen değerde sabit tutan yazılım ve donanıma sahip sistem. Yapısı: Elektronik kontrol ve yazılımı, yağ tankı, hidrolik pompa-motor grubu, filtreler, basınç, sıcaklık ve seviye ölçü aletleri, hidrolik akümülatörler, valfler, hidrolik bloklar, hidrolik boru ve bağlantı parçaları ve benzeri. Servomotor: Tanım: Ayar çemberi vasıtasıyla türbin ayar kanatlarını açıp kapatabilmek ve ayar kanatları açık iken regülasyon işlemini yapabilmek için hidrolik bir kuvvet uygulayan sistem. Yapısı: Hidrolik piston silindir sistemi ve yardımcı elemanları (flanşlar, konum anahtarı, sızdırmazlık elemanları, hidrolik boru ve hortumları ve benzeri.). | YMB ve SUB hız regülatörü (governor) ve servomotor için ayrı ayrı sunulur. Ayrı ayrı sunulan YMB’lerde YKO %70 ve üzeri olması şartı aranacaktır. |
|  | Türbin Giriş Vanası | 70 | 10 | Tanım: HES’te oluşabilecek ani bir arıza durumunda veya türbin bakımı için türbine giden suyun kesilmesini sağlayan, türbini durdurmak ve cebri borudaki suyu tahliye için kullanılan vanalar. Yapısı: Gövde, disk, mil, hidrolik silindirler, karşı ağırlıklar, hidrolik sistemi, bypass sistemi, bağlantı elemanları ve benzeri. | Gövde, disk/küre, mil, hidrolik sistem ve bağlantı elemanları yurt içinde üretilmelidir. |
|  | TOPLAM PUAN |  | 100 |  |  |

| TESİS TÜRÜ | AKSAM | YMB YKO | PUAN | TANIM/YAPISI | YKO HESABINDAKİ YERLİ GİRDİ ŞARTI VE DİĞER ŞARTLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1. DALGA ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ (SALINIMLI SU KOLONU) | Jeneratör | 65 | 30 | Tanım: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aksam. Yapısı: Rotor, stator, gövde, soğutma, yatak ve yağlama sistemi. | Rotor, stator ve gövde yurt içinde üretilmelidir. |
|  | Güç Elektroniği (İkaz Sistemi) | 80 | 10 | Tanım: Jeneratörden üretilen elektrik enerjisi karakteristiğinin, tesisin şebekeye bağlantı noktasındaki elektriksel karakteristikler ile uyumlu hale getirilmesinde kullanılan donanım ve yazılım. Yapısı: Güç dönüştürücüsü, senkronizasyon paneli, ikaz (uyartım) sistemi tasarımı ve otomatik gerilim regülatörü donanım ile yazılımı ve varsa programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) birimi ve yazılımı. | Güç Elektroniği (İkaz Sistemi) Aksamının YADF’ten faydalanabilmesi için Jeneratör Aksamının YADF’ten faydalanması koşulu aranır. |
|  | Hava Türbini | 51 | 40 | Tanım: Yakalama odasından (capture chamber) gelen basınçlı havayı hareket enerjisine çeviren sistem. Yapısı: Türbin gövdesi, kanadı ve mil. | - |
|  | Boşaltma Valfi | 51 | 20 | Tanım: Yakalama odasında oluşabilecek ani basınç değişimlerini dengelemek için kullanılan emniyet valfi. Yapısı: Valf yuvası, valf kutusu, yay ve benzeri bileşenler. | - |
|  | TOPLAM PUAN |  | 100 |  |  |

| TESİS TÜRÜ | AKSAM | YMB YKO | PUAN | TANIM/YAPISI | YKO HESABINDAKİ YERLİ GİRDİ ŞARTI VE DİĞER ŞARTLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2. DALGA ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ (SALINIMLI GÖVDELER) | Jeneratör | 65 | 30 | Tanım: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aksam. Yapısı: Rotor, stator, gövde, soğutma, yatak ve yağlama sistemi. | Rotor, stator ve gövde yurt içinde üretilmelidir. |
|  | Güç Elektroniği (İkaz Sistemi) | 80 | 10 | Tanım: Jeneratörden üretilen elektrik enerjisi karakteristiğinin, tesisin şebekeye bağlantı noktasındaki elektriksel karakteristikler ile uyumlu hale getirilmesinde kullanılan donanım ve yazılım. Yapısı: Güç dönüştürücüsü, senkronizasyon paneli, ikaz (uyartım) sistemi tasarımı ve otomatik gerilim regülatörü donanım ile yazılımı ve varsa programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) birimi ve yazılımı. | Güç Elektroniği (İkaz Sistemi) Aksamının YADF’ten faydalanabilmesi için Jeneratör Aksamının YADF’ten faydalanması koşulu aranır. |
|  | Hidrolik Piston | 51 | 20 | Tanım: Dalga hareketinden kaynaklanan sıvı basıncını piston mekanizması yardımıyla hareket enerjisine çeviren hidrolik sistem elemanları. Yapısı: Piston gövdesi, piston mili ve sızdırmazlık elemanları. | - |
|  | Hidrolik Motor | 51 | 40 | Tanım: Hidrolik basıncı ve akışı dairesel harekete çeviren hidrolik sistem elemanı. Yapısı: Motor gövdesi, piston, piston yatağı, motor mili ve benzeri ekipmanlar. | - |
|  | TOPLAM PUAN |  | 100 |  |  |

(Değişik:RG-13/12/2025-33106) Ek-3

(YURT İÇİ İMALATIN DENETLENMESİ DİLEKÇE FORMATI)

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

(Enerji İşleri Genel Müdürlüğü)

Şirketimize ait …………..önlisans/üretim lisansı numaralı ……… ili …….….. ilçesinde yer alan ….. adet üniteye ve … MWm üretim lisansı kurulu gücüne sahip………… adlı elektrik üretim tesisimizde kullanılacak aksamın/bütünleştirici parçanın imalatı/montajı Ek’te belirtilen programa göre imalat yerinde/elektrik üretim tesisinde gerçekleşecek olup ilgili aşamaların yerinde denetlenmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.

Başvuru Sahibi Adına

İmza ve Kaşe

Ad SOYAD

Tarih

Lahikalar:

- Başvuru sahibi adına düzenlenen sicil tasdiknamesi, vekaleten imzalanması durumunda vekaletname ve imza beyannamesi,

- Tesis bilgi formu (Ek-3/Lahika-1)

- YADF başvurusu yapılacak tüm aksamlar/bütünleştirici parçalar için ayrı ayrı olmak üzere; planlanan imalat programı (Ek-3/Lahika-2)

- YADF başvurusu yapılacak tüm aksamlar/bütünleştirici parçalar için ayrı ayrı olmak üzere; toprak altında kalacak veya sonradan görülemeyecek aksamlar/bütünleştirici parçalar varsa elektrik üretim tesisine montaj programı (Ek-3/Lahika-3)

(Değişik:RG-13/12/2025-33106) Ek-3/Lahika-1

TESİS BİLGİ FORMU

| Başvuru Sahibi Şirket Bilgileri | Adı |  |
| --- | --- | --- |
|  | İletişim Adresi |  |
|  | Telefon No |  |
|  | KEP Adresi |  |
| Elektrik Üretim Tesisi Bilgileri | Adı |  |
|  | Adresi |  |
|  | Önlisans/Üretim Lisansı Numarası |  |
|  | Önlisans/ Üretim Lisansı Tarihi |  |
|  | Kaynak Türü |  |
|  | Üretim Lisansı Ünite Sayısı |  |
|  | Üretim Lisansı Ünite Güçleri (MWm) |  |
|  | Üretim Lisansı Kurulu Gücü (MWm) |  |
| Elektrik Üretim Tesisi Yetkilisi Bilgileri | Adı Soyadı |  |
|  | İletişim Adresi |  |
|  | Telefon No |  |
| Önlisans/Üretim Lisansı Sahibi Şirket Yetkilisi Bilgileri | Adı Soyadı |  |
|  | İletişim Adresi |  |
|  | Telefon No |  |

“Kişisiel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için https://enerji.gov.tr/kvkk tıklayınız”

Başvuru Sahibi Adına

İmza ve Kaşe

Ad SOYAD

Tarih

(Değişik:RG-13/12/2025-33106) Ek-3/Lahika-2

ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİNDE KULLANILAN AKSAM/BÜTÜNLEŞTİRİCİ PARÇAYA AİT İMALAT PROGRAMI TABLOSU

| Elektrik Üretim Tesisi Adı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Önlisans/Üretim Lisansı No |  |  |  |
| Aksam | Bütünleştirici Parça | İmal Eden Şirketin Ticari Unvanı | Planlanan İmalat Tarihleri |

Başvuru Sahibi Adına

İmza ve Kaşe

Ad SOYAD

Tarih

(Değişik:RG-13/12/2025-33106) Ek-3/Lahika-3

ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİNDE KULLANILAN AKSAM/BÜTÜNLEŞTİRİCİ PARÇAYA AİT MONTAJ PROGRAMI TABLOSU

| Elektrik Üretim Tesisi Adı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Önlisans/ Üretim Lisansı No |  |  |  |
| Aksam | Bütünleştirici Parça | İmal Eden Şirketin Ticari Unvanı | Elektrik Üretim Tesisinde Planlanan Montaj Tarihleri |

Başvuru Sahibi Adına

İmza ve Kaşe

Ad SOYAD

Tarih

(Değişik:RG-13/12/2025-33106) Ek-4

SERTİFİKA UYGUNLUK BELGESİ (NİHAİ/GEÇİCİ)

| Sertifika Uygunluk Belgesi (SUB) Bilgileri | Düzenlenme Tarihi |  |
| --- | --- | --- |
|  | Düzenlenme No |  |
|  | Son Geçerlilik Tarihi | (Geçici ise düzenlenme tarihinden itibaren 18 aylık süre sonu yazılır) |
| Aksam/Bütünleştirici Parça İmalatçısı Şirket Bilgileri | Adı |  |
|  | İletişim Adresi |  |
|  | Telefon |  |
|  | Faks |  |
|  | E-Posta |  |
| Aksam/Bütünleştirici Parça Bilgileri | Adı |  |
|  | Markası |  |
|  | Modeli |  |
|  | Seri Numaraları |  |
| Aksamın/Bütünleştirici Parçanın Kullanıldığı Elektrik Üretim Tesisi Bilgileri | Adı |  |
|  | Önlisans/Üretim Lisansı No |  |
| TSE’ye Sunulan Sertifika Bilgileri | Veren Kuruluş |  |
|  | Veriliş Tarihi |  |
|  | Geçerlilik Süresi |  |
| ONAY İmza ve Mühür Ad SOYAD Tarih ………………….şirketi tarafından Enstitümüze sunulan sertifikalar incelenmiş olup, “Yerli Aksam Yönetmeliği” kapsamında ilgili standardın kapsamı, sertifikanın uygunluğu, geçerlilik süresi, sertifikayı düzenleyen kurumun akreditasyon durumları bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmiş olup uygun bulunmuştur. |  |  |

Lahika

- İşbu belgenin GEÇİCİ düzenlenmesi halinde Bakanlığa sunulması gereken taahhütname (Ek-4/Lahika-1)

(Değişik:RG-13/12/2025-33106) Ek-4/Lahika-1

GEÇİCİ SERTİFİKA UYGUNLUK BELGESİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

Şirketimize ait ........... önlisans/üretim lisansı numaralı ............ ili ............ ilçesinde yer alan ve ................ tarihinde işletmeye girmiş/girecek olan ................. elektrik üretim tesisimizde kullanılan ve ................. şirketi tarafından imal edilen …… isimli aksamın/bütünleştirici parçanın kapsamında olduğu ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan ilgili standardın gerektirdiği sertifikalar  (tip sertifikası ve/veya ürün sertifikası veya birim doğrulama sertifikası ve bileşen sertifikası) temin edilinceye kadar hüküm ifade etmek üzere sunulan ….. tarihli ve ….. nolu düzenlenen geçici SUB ile ilgili olarak;

Beyanımızla ilgili yanıltıcı bilgi ve/veya belge verildiğinin/düzenlendiğinin tespiti veya 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan ilgili standardın gerektirdiği sertifikalar temin edilinceye kadar geçen süreçte aksamdan/bütünleştirici parçadan kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklar sonucunda ortaya çıkan her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde istenen sertifikaların temin edilerek TSE’den alınacak nihai SUB’un belirtilen süre içerisinde Bakanlığa teslim edilememesi durumunda; 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükümlerinin uygulanacağını, ilgili aksama/bütünleştirici parçaya ait ödenmiş tutarların 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı dikkate alınarak hesaplanan faiz ile birlikte koşulsuz geri ödeneceğini ve bu tutarlar hakkında EPDK tarafından işlem tesis edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu belgede verilen tüm bilgiler tarafımızca doğru bir şekilde doldurulmuştur.

Başvuru Sahibi Adına

İmza ve Kaşe

Ad SOYAD

Tarih

(Değişik:RG-13/12/2025-33106) Ek-5

(BAŞVURU DİLEKÇESİ FORMATI)

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

(Enerji İşleri Genel Müdürlüğü)

Şirketimize ait ………….. önlisans/üretim lisansı numaralı ……… ili …….….. ilçesinde yer alan ….. …. adet üniteye ve … MWm üretim lisansı kurulu gücüne sahip………… adlı elektrik üretim tesisimizde kullanılan aksamlar/bütünleştirici parçalar için Yerli Aksam Destek Fiyatından (YADF’den) yararlanmak istiyoruz.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.

Başvuru Sahibi Adına

İmza ve Kaşe

Ad SOYAD

Tarih

Lahikalar:

- Yerli aksam başvuru formu (Ek-5/Lahika-1)

- Yerli aksam destek fiyatından faydalanılmak istenen aksam/bütünleştirici parça listesi (Ek-5/Lahika-2)

- Beyan ve taahhütname (Ek-5/Lahika-3)

- Başvuru sahibi adına düzenlenen sicil tasdiknamesi, vekaleten imzalanması durumunda vekaletname ve imza beyannamesi,

- Başvurulan her bir aksama/bütünleştirici parçaya ait YMB (YMB’de marka, model/seri numarası ve cinsi kısmı doldurulmalıdır)

- Başvurulan her bir aksama/bütünleştirici parçaya ait nihai/geçici SUB (Ek-4)

- Geçici SUB sunulması halinde başvurulan her bir aksama/bütünleştirici parçaya ait taahhütname (Ek-4/Lahika-1)

- Başvurulan her bir aksama/bütünleştirici parçaya ait aksamın/bütünleştirici parçanın imalat tesisinden elektrik üretim tesisine gönderildiğini gösteren ve detaylı bilgileri (marka, model/seri numarası ve cinsi) içeren sevk irsaliyesi örneği

- Başvuru tarihi itibarı ile geçerli olan önlisans/ üretim lisansı fotokopisi

(Değişik:RG-13/12/2025-33106) Ek-5/Lahika-1

YERLİ AKSAM BAŞVURU FORMU

| Başvuru Sahibi Şirket Bilgileri | Adı |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresi |  |
|  | Telefonu |  |
|  | KEP Adresi |  |
| Elektrik Üretim Tesisi Bilgileri | Adı |  |
|  | Adresi |  |
|  | Önlisans/Üretim Lisansı Numarası |  |
|  | Önlisans/Üretim Lisansı Tarihi |  |
|  | İşletmeye Giriş Tarihi |  |
|  | Kaynak Türü |  |
|  | Üretim Lisansı Mekanik Kurulu Gücü (MWm) |  |
|  | Üretim Lisansı Ünite Sayısı |  |
|  | Üretim Lisansı Ünite Güçleri (MWm) |  |
| Başvuruya Esas Bilgiler | Mekanik Kurulu Güç (MWm) |  |
|  | Ünite Numaraları |  |
|  | Ünite Güçleri (MWm) |  |
| Yerli aksam destek fiyatından (YADF) yararlanmak üzere işbu formda ve lahikalarında belirtilen bilgilere uygun bir şekilde aksamların/bütünleştirici parçaların …… önlisans/üretim lisansı numaralı ve ….. adlı elektrik üretim tesisimizde kullanıldığını ve tesisin yerinde denetim işlemine hazır olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. “Kişisiel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için https://enerji.gov.tr/kvkk tıklayınız” Başvuru Sahibi Adına İmza ve Kaşe Ad SOYAD Tarih |  |  |

Ek-5/Lahika-2

YERLİ AKSAM DESTEK FİYATINDAN FAYDALANILMAK İSTENEN AKSAM/BÜTÜNLEŞTİRİCİ PARÇA LİSTESİ

| Sıra No | Aksam/ Bütünleştirici Parça Adı | Marka | Model ve/veya Seri No | Kullanıldığı Ünite No’lar | Aksamı/ Bütünleştirici Parçayı İmal Eden Şirketin Ticari Unvanı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Başvuru Sahibi Adına

İmza ve Kaşe

Ad SOYAD

Tarih

(Değişik:RG-13/12/2025-33106) Ek-5/Lahika-3

BEYAN VE TAAHHÜTNAME

Şirketimize ait ………….. önlisans/üretim lisansı numaralı ……… ili …….….. ilçesinde yer alan ………… elektrik üretim tesisimizde kullanılan aksamlar/bütünleştirici parçalar ile ilgili olarak,

Elektrik üretim tesisimizde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme, değişim veya kısmi kabuller ile işletmeye girecek ünitelerimizin olması durumunda yeni ünitelerimize ilişkin bu Yönetmeliğin 7 inci maddesi kapsamında Bakanlığa yeni başvuru yapılacak olup, işbu başvuru yapılmadan işletmeye giren üniteler ile YADF’den faydalandığımızın ve YADF’den faydalanacağımız süre içerisinde bununla ilgili olarak tarafımızca Bakanlığa sunulan evraklarda yanıltıcı bilgi ve/veya belge bulunduğunun tespiti halinde; 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükümlerinin uygulanacağını, ilgili aksama/bütünleştirici parçaya ait ödenmiş tutarların 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı dikkate alınarak hesaplanan faiz ile birlikte koşulsuz geri ödeneceğini ve bu tutarlar hakkında EPDK tarafından işlem tesis edileceğini, işbu başvurumuzun YADF’den faydalanma süresi için geçerli olduğunu, YADF’den faydalanmak istemediğimiz takdirde bu durumu Bakanlığa yazılı olarak bildireceğimizi, bildirdiğimiz tarihten itibaren YADF’den faydalanmayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Başvuru Sahibi Adına

İmza ve Kaşe

Ad SOYAD

Tarih

(Ek:RG-13/12/2025-33106) Ek-5/Lahika-4

YERLİ İMALAT DURUM BELGESİ

| Belgenin düzenlenme tarihi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Belge numarası (İlgili Oda tarafından verilen) |  |  |
| Aksam/Bütünleştirici Parça İmalatçısı Şirket Bilgileri | Adı |  |
|  | İletişim Adresi |  |
|  | Telefon |  |
|  | Faks |  |
|  | E-Posta |  |
|  | Ticaret sicil no |  |
|  | Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası sicil no |  |
| Aksam | Adı |  |
|  | Markası |  |
|  | Modeli |  |
|  | Seri Numaraları |  |
| Aksamın/Bütünleştirici Parçanın Kullanıldığı Elektrik Üretim Tesisi Bilgileri | Adı |  |
|  | Önlisans/Üretim Lisans No |  |
| İşbu belge “Yerli Aksam Yönetmeliği Ek-2” kapsamında belirtilen işlemlerin ………………….’da üretildiğini Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından onaylanarak yapıldığını göstermektedir. Bu belge, düzenlenme tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir. LAHİKALAR: - Aksam İmalatçı Firmaya ait sicil tasdiknamesi, yetki belgesi ve imza beyannamesi. - Aksam Üretim Aşamalarını Gösteren Doküman |  |  |

Aksam İmalatçı Firma

Mühür

İmza

İ

Mühür

İmza

YMM

İmza

Belgeyi Hazırlayanlar:

ONAYLAYAN

Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası

Mühür

İmza

(Mülga:RG-13/12/2025-33106) Ek-6

(1) 250 oC ve üzeri sıcaklıktaki gazların doğrudan ısı olarak kullanımında kullanılan değerlerdir.