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	EK-1
RADYASYON TESİSLERİNİN VE RADYASYON UYGULAMALARININ SINIFLANDIRILMASI
 

	1. Radyasyon Tesisleri 
1.1. Işınlama tesisleri
a) Gama ışınlama tesisleri
b) Elektron demeti/X-ışını ışınlama tesisleri
1.2. Hızlandırıcı Tesisleri
a) Radyoizotop üretim amaçlı hızlandırıcı tesisleri
b) Eğitim/araştırma amaçlı hızlandırıcı tesisleri
1.3. Radyoaktif kaynak hazırlama tesisleri (radyofarmasötik hazırlama tesisleri, radyoizotop jeneratörü üretimi/hazırlama tesisleri, kalibrasyon kaynağı hazırlama tesisleri)
1.4. Proton tedavi tesisleri
1.5. Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tesisler
2. Birinci Grup Radyasyon Uygulamaları
2.1. Nükleer tıp uygulamaları
2.2. Radyoterapi uygulamaları
2.3. Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamaları
2.4. Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakım ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanlarda yürütülen uygulamalar*
3. İkinci Grup Radyasyon Uygulamaları
3.1. Tıbbi radyoloji uygulamaları-Tip 1 (girişimsel radyoloji ve bilgisayarlı tomografi)
3.2. Endüstriyel radyografi uygulamaları
3.3. Kuyu tipi (sondaj) ölçüm sistemleri ile yapılan uygulamalar
3.4. Mobil/taşınabilir nükleer ölçüm cihazları ile yapılan uygulamalar
3.5. Proses kontrol ve ölçüm amaçlı sabit cihazlar ile yapılan uygulamalar
3.6. Yüksek aktiviteli kapalı kaynaklar veya ışınlama cihazları ile yapılan uygulamalar (ölçüm, analiz, test, kontrol, muayene, kalibrasyon gibi çalışmaların yapıldığı uygulamalar)
3.7. Araç, konteyner tarama cihazları ile yapılan uygulamalar
4. Üçüncü Grup Radyasyon Uygulamaları
4.1. Elektron demeti kaynak makineleri ile yapılan uygulamalar
4.2. 4 üncü ve 5 inci sınıf radyoaktif kaynaklar, radyoaktif kaynak içeren cihazlar ve X-ışını analiz cihazları ile yapılan uygulamalar (eğitim, araştırma, ölçüm, analiz, test, kontrol, muayene, kalibrasyon gibi çalışmaların yapıldığı uygulamalar)**
4.3. Radyoimmün test uygulamaları
4.4. Tıbbi radyoloji uygulamaları-Tip 2 (araç içi cihazlar dâhil olmak üzere diğer tıbbi radyoloji uygulamaları)
4.5. Veterinerlik radyoloji uygulamaları
4.6. Diş radyoloji uygulamaları
4.7. Paket/bagaj kontrol cihazları ile yapılan uygulamalar
4.8. Kaçak/patlayıcı madde tespit dedektörleri ile yapılan uygulamalar
4.9. Endüstriyel kabinli radyoskopi uygulamaları
4.10. Radyoaktif kaynakların ithalatı, ihracatı ve taşınması amacıyla yürütülen uygulamalar

	* Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakım ve onarımı veya kapalı kaynak içeren cihazlardaki radyoaktif kaynakların değişimi faaliyetlerinin yapılması amacıyla kurulan belirli tek bir alanda yürütülen radyasyon uygulamalarıdır.
** Mobil/taşınabilir nükleer ölçüm cihazları ile proses kontrol ve ölçüm amaçlı sabit cihazlar dışında kalan uygulamalar.
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EK-2
RADYASYON TESİSİ VE RADYASYON UYGULAMALARININ İZİN VE ONAY TABLOSU

	Radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamaları
	Saha onayı
	Mekânsal tasarım onayı
	İşletmeye alma izni
	Değişiklik izni
	İşletmeden çıkarma izni

	Işınlama tesisleri
	Gama ışınlama tesisleri
	X*
	X
	X
	X
	X

	
	Elektron demeti /
X ışını ışınlama tesisleri
	
	X
	
	X
	   X**

	Hızlandırıcı tesisleri
	Radyoizotop üretim amaçlı hızlandırıcı tesisleri
	
	X
	X
	X
	X

	
	Eğitim/araştırma amaçlı hızlandırıcı tesisleri
	
	X
	    X**
	X
	    X**

	Radyoaktif kaynak hazırlama tesisleri
	Radyofarmasötik hazırlama tesisleri
	
	X
	X
	X
	X

	
	Radyoizotop jeneratörü üretimi/hazırlama tesisleri
	
	X
	
X
	X
	X

	
	Kalibrasyon kaynağı hazırlama tesisleri
	
	X
	
	X
	X

	Proton tedavi tesisleri
	
	X
	X
	X
	X

	Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tesisler
	
	X
	
	X
	

	Nükleer tıp uygulamaları
	
	      X***
	
	X
	

	Radyoterapi uygulamaları
	
	      X***
	
	
	

	Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamaları
	
	X
	
	
	

	Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakım ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanlarda yürütülen uygulamalar
	
	X
	
	
	

	* Radyoaktif kaynağın havuz içerisinde muhafaza edildiği gama ışınlama tesisleri için saha onayı alınması gerekir.
** Hızlandırma potansiyeli 10 MV veya daha düşük olan elektron hızlandırıcısı ile 5 MeV ve daha düşük enerjide X-ışını üreten cihazların bulunduğu tesislerde bu koşul aranmaz.
*** Gama kamera, tek foton emisyon tomografisi (SPECT) ve tek foton emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (SPECT/BT) ünitelerinde yapılan nükleer tıp uygulamaları ve BT simülatör/simülatör cihazları ile yapılan radyoterapi uygulamaları için mekânsal tasarım onayı koşulu aranmaz.




EK-3
RADYOAKTİF KAYNAKLARIN SINIFLANDIRMASI*

	Sınıf
	Radyoaktif kaynak**
	A/D***

	1
	Işınlama cihazları
Teleterapi kaynakları
Gama bıçağı kaynakları
	A/D≥1000

	2
	Endüstriyel gama radyografisi kaynakları
Yüksek/orta doz brakiterapi kaynakları
	1000>A/D≥10

	3
	Sabit proses kontrol ve endüstriyel ölçüm cihazları (yüksek aktiviteli kapalı kaynakları içeren)
Kuyu tipi (sondaj) ölçüm sistemleri
	10>A/D≥1

	4
	Düşük doz brakiterapi kaynakları (göz plakları ve daimi implantlar hariç)
Proses kontrol ve ölçüm amaçlı sabit cihazlar (yüksek aktiviteli kapalı kaynakları içermeyen)
Mobil/taşınabilir nükleer ölçüm cihazları 
	1>A/D≥0,01

	5
	Düşük doz brakiterapi kaynakları (göz plakları ve kalıcı implant kaynakları)
Pozitron emisyon tomografisi (PET) kontrol kaynakları
	0,01> A/D
ve
A > muafiyet değerleri

	* Sınıflandırma kapalı kaynaklar için yapılır. Ancak olaya özgü olarak miktarı belirli olan açık kaynaklar için, toplam aktivite değeri ile radyoizotopun D-değeri kullanılarak sınıf belirlemesi yapılabilir.
** Sınıflandırmada, faaliyetin türüne göre yaygın olarak kullanılan radyoaktif kaynaklar belirtilmiştir. Faaliyet alanında yaygın olarak kullanılanların dışında farklı cins veya farklı aktiviteye sahip radyoizotop kullanımı söz konusu ise ilgili radyoaktif kaynağın aktivitesi ve radyoizotopun D-değeri kullanılarak ayrıca sınıflandırma yapılmalıdır.
*** A radyoizotopun aktivitesidir ve D radyoizotopun ciddi deterministik etkilere yol açabileceği aktivitesidir. Bir uygulamada farklı cinslerde radyoaktif kaynakların aynı anda bulundurulması veya kullanılması söz konusu olduğunda toplam A/D değeri, aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.

= Her bir i radyoaktif kaynağındaki n radyoizotopunun aktivitesi
 = n inci radyoizotopun D-değeri


	Radyoizotopların D-değerleri (TBq)

	Am-241
	6 × 10-2
	Ge-68
	7 × 10-1
	Po-210
	6 × 10-2

	Am-241/Be
	6 × 10-2
	H-3
	2 × 103
	Pu-238
	6 × 10-2

	Au-198
	2 × 10-1
	I-125
	2 × 10-1
	Pu-239/Be
	6 × 10-2

	Cd-109
	2 × 101
	I-131
	2 × 10-1
	Ra-226
	4 × 10-2

	Cf-252
	2 × 10-2
	Ir-192
	8 × 10-2
	Ru-106 (Rh-106)
	3 × 10-1

	Cm-244
	5 × 10-2
	Kr-85
	3 × 101
	Se-75
	2 × 10-1

	Co-57
	7 × 10-1
	Mo-99
	3 × 10-1
	Sr-90 (Y-90)
	1

	Co-60
	3 × 10-2
	Ni-63
	6 × 101
	Tc-99m
	7 × 10-1

	Cs-137
	1 × 10-1
	P-32
	1 × 101
	Tl-204
	2 × 101

	Fe-55
	8 × 102
	Pd-103
	9 × 101
	Tm-170
	2 × 101

	Gd-153
	1
	Pm-147
	4 × 101
	Yb-169
	3 × 10-1

	Listede yer almayan radyoizotopların D-değerleri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının “Dangerous quantities of radioactive material (D-values)” başlıklı dokümanından temin edilebilir.



EK-4
RADYOİZOTOPLARIN MUAFİYET SINIRLARI

		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	H-3
	1 × 106
	1 × 109

	Be-7
	1 × 103
	1 × 107

	Be-10
	1 × 104
	1 × 106

	C-11
	1 × 101
	1 × 106

	C-14
	1 × 104
	1 × 107

	N-13
	1 × 102
	1 × 109

	Ne-19
	1 × 102
	1 × 109

	O-15
	1 × 102
	1 × 109

	F-18
	1 × 101
	1 × 106

	Na-22
	1 × 101
	1 × 106

	Na-24
	1 × 101
	1 × 105

	Mg-28
	1 × 101
	1 × 105

	Al-26
	1 × 101
	1 × 105

	Si-31
	1 × 103
	1 × 106

	Si-32
	1 × 103
	1 × 106

	P-32
	1 × 103
	1 × 105

	P-33
	1 × 105
	1 × 108

	S-35
	1 × 105
	1 × 108

	Cl-36
	1 × 104
	1 × 106

	Cl-38
	1 × 101
	1 × 105

	Cl-39
	1 × 101
	1 × 105

	Ar-37
	1 × 106
	1 × 108

	Ar-39
	1 × 107
	1 × 104

	Ar-41
	1 × 102
	1 × 109

	K-40
	1 × 102
	1 × 106

	K-42
	1 × 102
	1 × 106

	K-43
	1 × 101
	1 × 106

	K-44
	1 × 101
	1 × 105

	K-45
	1 × 101
	1 × 105

	Ca-41
	1 × 105
	1 × 107

	Ca-45
	1 × 104
	1 × 107

	Ca-47
	1 × 101
	1 × 106

	Sc-43
	1 × 101
	1 × 106

	Sc-44
	1 × 101
	1 × 105



		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Sc-45
	1 × 102
	1 × 107

	Sc-46
	1 × 101
	1 × 106

	Sc-47
	1 × 102
	1 × 106

	Sc-48
	1 × 101
	1 × 105

	Sc-49
	1 × 103
	1 × 105

	Ti-44
	1 × 101
	1 × 105

	Ti-45
	1 × 101
	1 × 106

	V-47
	1 × 101
	1 × 105

	V-48
	1 × 101
	1 × 105

	V-49
	1 × 104
	1 × 107

	Cr-48
	1 × 102
	1 × 106

	Cr-49
	1 × 101
	1 × 106

	Cr-51
	1 × 103
	1 × 107

	Mn-51
	1 × 101
	1 × 105

	Mn-52
	1 × 101
	1 × 105

	Mn-52m
	1 × 101
	1 × 105

	Mn-53
	1 × 104
	1 × 109

	Mn-54
	1 × 101
	1 × 106

	Mn-56
	1 × 101
	1 × 105

	Fe-52
	1 × 101
	1 × 106

	Fe-55
	1 × 104
	1 × 106

	Fe-59
	1 × 101
	1 × 106

	Fe-60
	1 × 102
	1 × 105

	Co-55
	1 × 101
	1 × 106

	Co-56
	1 × 101
	1 × 105

	Co-57
	1 × 102
	1 × 106

	Co-58
	1 × 101
	1 × 106

	Co-58m
	1 × 104
	1 × 107

	Co-60
	1 × 101
	1 × 105

	Co-60m
	1 × 103
	1 × 106

	Co-61
	1 × 102
	1 × 106

	Co-62m
	1 × 101
	1 × 105

	Ni-56
	1 × 101
	1 × 106

	Ni-57
	1 × 101
	1 × 106






		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Ni-59
	1 × 104
	1 × 108

	Ni-63
	1 × 105
	1 × 108

	Ni-65
	1 × 101
	1 × 106

	Ni-66
	1 × 104
	1 × 107

	Cu-60
	1 × 101
	1 × 105

	Cu-61
	1 × 101
	1 × 106

	Cu-64
	1 × 102
	1 × 106

	Cu-67
	1 × 102
	1 × 106

	Zn-62
	1 × 102
	1 × 106

	Zn-63
	1 × 101
	1 × 105

	Zn-65
	1 × 101
	1 × 106

	Zn-69
	1 × 104
	1 × 106

	Zn-69m
	1 × 102
	1 × 106

	Zn-71m
	1 × 101
	1 × 106

	Zn-72
	1 × 102
	1 × 106

	Ga-65
	1 × 101
	1 × 105

	Ga-66
	1 × 101
	1 × 105

	Ga-67
	1 × 102
	1 × 106

	Ga-68
	1 × 101
	1 × 105

	Ga-70
	1 × 102
	1 × 106

	Ga-72
	1 × 101
	1 × 105

	Ga-73
	1 × 102
	1 × 106

	Ge-66
	1 × 101
	1 × 106

	Ge-67
	1 × 101
	1 × 105

	Ge-68*
	1 × 101
	1 × 105

	Ge-69
	1 × 101
	1 × 106

	Ge-71
	1 × 104
	1 × 108

	Ge-75
	1 × 103
	1 × 106

	Ge-77
	1 × 101
	1 × 105

	Ge-78
	1 × 102
	1 × 106

	As-69
	1 × 101
	1 × 105

	As-70
	1 × 101
	1 × 105

	As-71
	1 × 101
	1 × 106

	As-72
	1 × 101
	1 × 105

	As-73
	1 × 103
	1 × 107

	As-74
	1 × 101
	1 × 106

	As-76
	1 × 102
	1 × 105

	As-77
	1 × 103
	1 × 106

	As-78
	1 × 101
	1 × 105



		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Se-70
	1 × 101
	1 × 106

	Se-73
	1 × 101
	1 × 106

	Se-73m
	1 × 102
	1 × 106

	Se-75
	1 × 102
	1 × 106

	Se-79
	1 × 104
	1 × 107

	Se-81
	1 × 103
	1 × 106

	Se-81m
	1 × 103
	1 × 107

	Se-83
	1 × 101
	1 × 105

	Br-74
	1 × 101
	1 × 105

	Br-74m
	1 × 101
	1 × 105

	Br-75
	1 × 101
	1 × 106

	Br-76
	1 × 101
	1 × 105

	Br-77
	1 × 102
	1 × 106

	Br-80
	1 × 102
	1 × 105

	Br-80m
	1 × 103
	1 × 107

	Br-82
	1 × 101
	1 × 106

	Br-83
	1 × 103
	1 × 106

	Br-84
	1 × 101
	1 × 105

	Kr-74
	1 × 102
	1 × 109

	Kr-76
	1 × 102
	1 × 109

	Kr-77
	1 × 102
	1 × 109

	Kr-79
	1 × 103
	1 × 105

	Kr-81
	1 × 104
	1 × 107

	Kr-81m
	1 × 103
	1 × 1010

	Kr-83m
	1 × 105
	1 × 1012

	Kr-85
	1 × 105
	1 × 104

	Kr-85m
	1 × 103
	1 × 1010

	Kr-87
	1 × 102
	1 × 109

	Kr-88
	1 × 102
	1 × 109

	Rb-79
	1 × 101
	1 × 105

	Rb-81
	1 × 101
	1 × 106

	Rb-81m
	1 × 103
	1 × 107

	Rb-82m
	1 × 101
	1 × 106

	Rb-83*
	1 × 102
	1 × 106

	Rb-84
	1 × 101
	1 × 106

	Rb-86
	1 × 102
	1 × 105

	Rb-87
	1 × 103
	1 × 107

	Rb-88
	1 × 102
	1 × 105

	Rb-89
	1 × 102
	1 × 105




		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Sr-80
	1 × 103
	1 × 107

	Sr-81
	1 × 101
	1 × 105

	Sr-82*
	1 × 101
	1 × 105

	Sr-83
	1 × 101
	1 × 106

	Sr-85
	1 × 102
	1 × 106

	Sr-85m
	1 × 102
	1 × 107

	Sr-87m
	1 × 102
	1 × 106

	Sr-89
	1 × 103
	1 × 106

	Sr-90*
	1 × 102
	1 × 104

	Sr-91
	1 × 101
	1 × 105

	Sr-92
	1 × 101
	1 × 106

	Y-86
	1 × 101
	1 × 105

	Y-86m
	1 × 102
	1 × 107

	Y-87*
	1 × 101
	1 × 106

	Y-88
	1 × 101
	1 × 106

	Y-90
	1 × 103
	1 × 105

	Y-90m
	1 × 101
	1 × 106

	Y-91
	1 × 103
	1 × 106

	Y-91m
	1 × 102
	1 × 106

	Y-92
	1 × 102
	1 × 105

	Y-93
	1 × 102
	1 × 105

	Y-94
	1 × 101
	1 × 105

	Y-95
	1 × 101
	1 × 105

	Zr-86
	1 × 102
	1 × 107

	Zr-88
	1 × 102
	1 × 106

	Zr-89
	1 × 101
	1 × 106

	Zr-93*
	1 × 103
	1 × 107

	Zr-95
	1 × 101
	1 × 106

	Zr-97*
	1 × 101
	1 × 105

	Nb-88
	1 × 101
	1 × 105

	Nb-89 
(2,03 saat) 
	1 × 101
	1 × 105

	Nb-89m 
(1,10 saat) 
	1 × 101
	1 × 105

	Nb-90
	1 × 101
	1 × 105

	Nb-93m
	1 × 104
	1 × 107

	Nb-94
	1 × 101
	1 × 106

	Nb-95
	1 × 101
	1 × 106

	Nb-95m
	1 × 102
	1 × 107



		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Nb-96
	1 × 101
	1 × 105

	Nb-97
	1 × 101
	1 × 106

	Nb-98
	1 × 101
	1 × 105

	Mo-90
	1 × 101
	1 × 106

	Mo-93
	1 × 103
	1 × 108

	Mo-93m
	1 × 101
	1 × 106

	Mo-99
	1 × 102
	1 × 106

	Mo-101
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-93
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-93m
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-94
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-94m
	1 × 101
	1 × 105

	Tc-95
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-95m
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-96
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-96m
	1 × 103
	1 × 107

	Tc-97
	1 × 103
	1 × 108

	Tc-97m
	1 × 103
	1 × 107

	Tc-98
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-99
	1 × 104
	1 × 107

	Tc-99m
	1 × 102
	1 × 107

	Tc-101
	1 × 102
	1 × 106

	Tc-104
	1 × 101
	1 × 105

	Ru-94
	1 × 102
	1 × 106

	Ru-97
	1 × 102
	1 × 107

	Ru-103
	1 × 102
	1 × 106

	Ru-105
	1 × 101
	1 × 106

	Ru-106*
	1 × 102
	1 × 105

	Rh-99
	1 × 101
	1 × 106

	Rh-99m
	1 × 101
	1 × 106

	Rh-100
	1 × 101
	1 × 106

	Rh-101
	1 × 102
	1 × 107

	Rh-101m
	1 × 102
	1 × 107

	Rh-102
	1 × 101
	1 × 106

	Rh-102m
	1 × 102
	1 × 106

	Rh-103m
	1 × 104
	1 × 108

	Rh-105
	1 × 102
	1 × 107

	Rh-106m
	1 × 101
	1 × 105

	Rh-107
	1 × 102
	1 × 106




		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Pd-100
	1 × 102
	1 × 107

	Pd-101
	1 × 102
	1 × 106

	Pd-103
	1 × 103
	1 × 108

	Pd-107
	1 × 105
	1 × 108

	Pd-109
	1 × 103
	1 × 106

	Ag-102
	1 × 101
	1 × 105

	Ag-103
	1 × 101
	1 × 106

	Ag-104
	1 × 101
	1 × 106

	Ag-104m
	1 × 101
	1 × 106

	Ag-105
	1 × 102
	1 × 106

	Ag-106
	1 × 101
	1 × 106

	Ag-106m
	1 × 101
	1 × 106

	Ag-108m
	1 × 101
	1 × 106

	Ag-110m
	1 × 101
	1 × 106

	Ag-111
	1 × 103
	1 × 106

	Ag-112
	1 × 101
	1 × 105

	Ag-115
	1 × 101
	1 × 105

	Cd-104
	1 × 102
	1 × 107

	Cd-107
	1 × 103
	1 × 107

	Cd-109
	1 × 104
	1 × 106

	Cd-113
	1 × 103
	1 × 106

	Cd-113m
	1 × 103
	1 × 106

	Cd-115
	1 × 102
	1 × 106

	Cd-115m
	1 × 103
	1 × 106

	Cd-117
	1 × 101
	1 × 106

	Cd-117m
	1 × 101
	1 × 106

	In-109
	1 × 101
	1 × 106

	In-110 
	1 × 101
	1 × 106

	In-110m 
	1 × 101
	1 × 105

	In-111
	1 × 102
	1 × 106

	In-112
	1 × 102
	1 × 106

	In-113m
	1 × 102
	1 × 106

	In-114
	1 × 103
	1 × 105

	In-114m
	1 × 102
	1 × 106

	In-115
	1 × 103
	1 × 105

	In-115m
	1 × 102
	1 × 106

	In-116m
	1 × 101
	1 × 105

	In-117
	1 × 101
	1 × 106

	In-117m
	1 × 102
	1 × 106



		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	In-119m
	1 × 102
	1 × 105

	Sn-110
	1 × 102
	1 × 107

	Sn-111
	1 × 102
	1 × 106

	Sn-113
	1 × 103
	1 × 107

	Sn-117m
	1 × 102
	1 × 106

	Sn-119m
	1 × 103
	1 × 107

	Sn-121
	1 × 105
	1 × 107

	Sn-121m*
	1 × 103
	1 × 107

	Sn-123
	1 × 103
	1 × 106

	Sn-123m
	1 × 102
	1 × 106

	Sn-125
	1 × 102
	1 × 105

	Sn-126*
	1 × 101
	1 × 105

	Sn-127
	1 × 101
	1 × 106

	Sn-128
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-115
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-116
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-116m
	1 × 101
	1 × 105

	Sb-117
	1 × 102
	1 × 107

	Sb-118m
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-119
	1 × 103
	1 × 107

	Sb-120 
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-120m
	1 × 102
	1 × 106

	Sb-122
	1 × 102
	1 × 104

	Sb-124
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-124m
	1 × 102
	1 × 106

	Sb-125
	1 × 102
	1 × 106

	Sb-126
	1 × 101
	1 × 105

	Sb-126m
	1 × 101
	1 × 105

	Sb-127
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-128 
	1 × 101
	1 × 105

	Sb-128m
	1 × 101
	1 × 105

	Sb-129
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-130
	1 × 101
	1 × 105

	Sb-131
	1 × 101
	1 × 106

	Te-116
	1 × 102
	1 × 107

	Te-121
	1 × 101
	1 × 106

	Te-121m
	1 × 102
	1 × 106

	Te-123
	1 × 103
	1 × 106

	Te-123m
	1 × 102
	1 × 107




		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Te-125m
	1 × 103
	1 × 107

	Te-127
	1 × 103
	1 × 106

	Te-127m
	1 × 103
	1 × 107

	Te-129
	1 × 102
	1 × 106

	Te-129m
	1 × 103
	1 × 106

	Te-131
	1 × 102
	1 × 105

	Te-131m
	1 × 101
	1 × 106

	Te-132
	1 × 102
	1 × 107

	Te-133
	1 × 101
	1 × 105

	Te-133m
	1 × 101
	1 × 105

	Te-134
	1 × 101
	1 × 106

	I-120
	1 × 101
	1 × 105

	I-120m
	1 × 101
	1 × 105

	I-121
	1 × 102
	1 × 106

	I-123
	1 × 102
	1 × 107

	I-124
	1 × 101
	1 × 106

	I-125
	1 × 103
	1 × 106

	I-126
	1 × 102
	1 × 106

	I-128
	1 × 102
	1 × 105

	I-129
	1 × 102
	1 × 105

	I-130
	1 × 101
	1 × 106

	I-131
	1 × 102
	1 × 106

	I-132
	1 × 101
	1 × 105

	I-132m
	1 × 102
	1 × 106

	I-133
	1 × 101
	1 × 106

	I-134
	1 × 101
	1 × 105

	I-135
	1 × 101
	1 × 106

	Xe-120
	1 × 102
	1 × 109

	Xe-121
	1 × 102
	1 × 109

	Xe-122*
	1 × 102
	1 × 109

	Xe-123
	1 × 102
	1 × 109

	Xe-125
	1 × 103
	1 × 109

	Xe-127
	1 × 103
	1 × 105

	Xe-129m
	1 × 103
	1 × 104

	Xe-131m
	1 × 104
	1 × 104

	Xe-133m
	1 × 103
	1 × 104

	Xe-133
	1 × 103
	1 × 104

	Xe-135
	1 × 103
	1 × 1010

	Xe-135m
	1 × 102
	1 × 109



		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Xe-138
	1 × 102
	1 × 109

	Cs-125
	1 × 101
	1 × 104

	Cs-127
	1 × 102
	1 × 105

	Cs-129
	1 × 102
	1 × 105

	Cs-130
	1 × 102
	1 × 106

	Cs-131
	1 × 103
	1 × 106

	Cs-132
	1 × 101
	1 × 105

	Cs-134m
	1 × 103
	1 × 105

	Cs-134
	1 × 101
	1 × 104

	Cs-135
	1 × 104
	1 × 107

	Cs-135m
	1 × 101
	1 × 106

	Cs-136
	1 × 101
	1 × 105

	Cs-137*
	1 × 101
	1 × 104

	Cs-138
	1 × 101
	1 × 104

	Ba-126
	1 × 102
	1 × 107

	Ba-128
	1 × 102
	1 × 107

	Ba-131
	1 × 102
	1 × 106

	Ba-131m
	1 × 102
	1 × 107

	Ba-133
	1 × 102
	1 × 106

	Ba-133m
	1 × 102
	1 × 106

	Ba-135m
	1 × 102
	1 × 106

	Ba-137m
	1 × 101
	1 × 106

	Ba-139
	1 × 102
	1 × 105

	Ba-140*
	1 × 101
	1 × 105

	Ba-141
	1 × 102
	1 × 105

	Ba-142
	1 × 102
	1 × 106

	La-131
	1 × 101
	1 × 106

	La-132
	1 × 101
	1 × 106

	La-135
	1 × 103
	1 × 107

	La-137
	1 × 103
	1 × 107

	La-138
	1 × 101
	1 × 106

	La-140
	1 × 101
	1 × 105

	La-141
	1 × 102
	1 × 105

	La-142
	1 × 101
	1 × 105

	La-143
	1 × 102
	1 × 105

	Ce-134
	1 × 103
	1 × 107

	Ce-135
	1 × 101
	1 × 106

	Ce-137
	1 × 103
	1 × 107

	Ce-137m
	1 × 103
	1 × 106




		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Ce-139
	1 × 102
	1 × 106

	Ce-141
	1 × 102
	1 × 107

	Ce-143
	1 × 102
	1 × 106

	Ce-144*
	1 × 102
	1 × 105

	Pr-136
	1 × 101
	1 × 105

	Pr-137
	1 × 102
	1 × 106

	Pr-138m
	1 × 101
	1 × 106

	Pr-139
	1 × 102
	1 × 107

	Pr-142
	1 × 102
	1 × 105

	Pr-142m
	1 × 107
	1 × 109

	Pr-143
	1 × 104
	1 × 106

	Pr-144
	1 × 102
	1 × 105

	Pr-145
	1 × 103
	1 × 105

	Pr-147
	1 × 101
	1 × 105

	Nd-136
	1 × 102
	1 × 106

	Nd-138
	1 × 103
	1 × 107

	Nd-139
	1 × 102
	1 × 106

	Nd-139m
	1 × 101
	1 × 106

	Nd-141
	1 × 102
	1 × 107

	Nd-147
	1 × 102
	1 × 106

	Nd-149
	1 × 102
	1 × 106

	Nd-151
	1 × 101
	1 × 105

	Pm-141
	1 × 101
	1 × 105

	Pm-143
	1 × 102
	1 × 106

	Pm-144
	1 × 101
	1 × 106

	Pm-145
	1 × 103
	1 × 107

	Pm-146
	1 × 101
	1 × 106

	Pm-147
	1 × 104
	1 × 107

	Pm-148
	1 × 101
	1 × 105

	Pm-148m
	1 × 101
	1 × 106

	Pm-149
	1 × 103
	1 × 106

	Pm-150
	1 × 101
	1 × 105

	Pm-151
	1 × 102
	1 × 106

	Sm-141
	1 × 101
	1 × 105

	Sm-141m
	1 × 101
	1 × 106

	Sm-142
	1 × 102
	1 × 107

	Sm-145
	1 × 102
	1 × 107

	Sm-146
	1 × 101
	1 × 105

	Sm-147
	1 × 101
	1 × 104



		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Sm-151
	1 × 104
	1 × 108

	Sm-153
	1 × 102
	1 × 106

	Sm-155
	1 × 102
	1 × 106

	Sm-156
	1 × 102
	1 × 106

	Eu-145
	1 × 101
	1 × 106

	Eu-146
	1 × 101
	1 × 106

	Eu-147
	1 × 102
	1 × 106

	Eu-148
	1 × 101
	1 × 106

	Eu-149
	1 × 102
	1 × 107

	Eu-150
	1 × 101
	1 × 106

	Eu-150m
	1 × 103
	1 × 106

	Eu-152
	1 × 101
	1 × 106

	Eu-152m
	1 × 102
	1 × 106

	Eu-154
	1 × 101
	1 × 106

	Eu-155
	1 × 102
	1 × 107

	Eu-156
	1 × 101
	1 × 106

	Eu157
	1 × 102
	1 × 106

	Eu-158
	1 × 101
	1 × 105

	Gd-145
	1 × 101
	1 × 105

	Gd-146*
	1 × 101
	1 × 106

	Gd-147
	1 × 101
	1 × 106

	Gd-148
	1 × 101
	1 × 104

	Gd-149
	1 × 102
	1 × 106

	Gd-151
	1 × 102
	1 × 107

	Gd-152
	1 × 101
	1 × 104

	Gd-153
	1 × 102
	1 × 107

	Gd-159
	1 × 103
	1 × 106

	Tb-147
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-149
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-150
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-151
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-153
	1 × 102
	1 × 107

	Tb-154
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-155
	1 × 102
	1 × 107

	Tb-156
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-156m 
(24,4 saat) 
	1 × 103
	1 × 107

	Tb-156m
(5 saat) 
	1 × 104
	1 × 107




		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Tb-157
	1 × 104
	1 × 107

	Tb-158
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-160
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-161
	1 × 103
	1 × 106

	Dy-155
	1 × 101
	1 × 106

	Dy-157
	1 × 102
	1 × 106

	Dy-159
	1 × 103
	1 × 107

	Dy-165
	1 × 103
	1 × 106

	Dy-166
	1 × 103
	1 × 106

	Ho-155
	1 × 102
	1 × 106

	Ho-157
	1 × 102
	1 × 106

	Ho-159
	1 × 102
	1 × 106

	Ho-161
	1 × 102
	1 × 107

	Ho-162
	1 × 102
	1 × 107

	Ho-162m
	1 × 101
	1 × 106

	Ho-164
	1 × 103
	1 × 106

	Ho-164m
	1 × 103
	1 × 107

	Ho-166
	1 × 103
	1 × 105

	Ho-166m
	1 × 101
	1 × 106

	Ho-167
	1 × 102
	1 × 106

	Er-161
	1 × 101
	1 × 106

	Er-165
	1 × 103
	1 × 107

	Er-169
	1 × 104
	1 × 107

	Er-171
	1 × 102
	1 × 106

	Er-172
	1 × 102
	1 × 106

	Tm-162
	1 × 101
	1 × 106

	Tm-166
	1 × 101
	1 × 106

	Tm-167
	1 × 102
	1 × 106

	Tm-170
	1 × 103
	1 × 106

	Tm-171
	1 × 104
	1 × 108

	Tm-172
	1 × 102
	1 × 106

	Tm-173
	1 × 102
	1 × 106

	Tm-175
	1 × 101
	1 × 106

	Yb-162
	1 × 102
	1 × 107

	Yb-166
	1 × 102
	1 × 107

	Yb-167
	1 × 102
	1 × 106

	Yb-169
	1 × 102
	1 × 107

	Yb-175
	1 × 103
	1 × 107

	Yb-177
	1 × 102
	1 × 106



		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Yb-178
	1 × 103
	1 × 106

	Lu-169
	1 × 101
	1 × 106

	Lu-170
	1 × 101
	1 × 106

	Lu-171
	1 × 101
	1 × 106

	Lu-172
	1 × 101
	1 × 106

	Lu-173
	1 × 102
	1 × 107

	Lu-174
	1 × 102
	1 × 107

	Lu-174m
	1 × 102
	1 × 107

	Lu-176
	1 × 102
	1 × 106

	Lu-176m
	1 × 103
	1 × 106

	Lu-177
	1 × 103
	1 × 107

	Lu-177m
	1 × 101
	1 × 106

	Lu-178
	1 × 102
	1 × 105

	Lu-178m
	1 × 101
	1 × 105

	Lu-179
	1 × 103
	1 × 106

	Hf-170
	1 × 102
	1 × 106

	Hf-172*
	1 × 101
	1 × 106

	Hf-173
	1 × 102
	1 × 106

	Hf-175
	1 × 102
	1 × 106

	Hf-177m
	1 × 101
	1 × 105

	Hf-178m
	1 × 101
	1 × 106

	Hf-179m
	1 × 101
	1 × 106

	Hf-180m
	1 × 101
	1 × 106

	Hf-181
	1 × 101
	1 × 106

	Hf-182
	1 × 102
	1 × 106

	Hf-182m
	1 × 101
	1 × 106

	Hf-183
	1 × 101
	1 × 106

	Hf-184
	1 × 102
	1 × 106

	Ta-172
	1 × 101
	1 × 106

	Ta -173
	1 × 101
	1 × 106

	Ta-174
	1 × 101
	1 × 106

	Ta-175
	1 × 101
	1 × 106

	Ta-176
	1 × 101
	1 × 106

	Ta-177
	1 × 102
	1 × 107

	Ta-178
	1 × 101
	1 × 106

	Ta-179
	1 × 103
	1 × 107

	Ta-180
	1 × 101
	1 × 106

	Ta-180m
	1 × 103
	1 × 107

	Ta-182
	1 × 101
	1 × 104




		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Ta-182m
	1 × 102
	1 × 106

	Ta-183
	1 × 102
	1 × 106

	Ta-184
	1 × 101
	1 × 106

	Ta-185
	1 × 102
	1 × 105

	Ta-186
	1 × 101
	1 × 105

	W-176
	1 × 102
	1 × 106

	W-177
	1 × 101
	1 × 106

	W-178*
	1 × 101
	1 × 106

	W-179
	1 × 102
	1 × 107

	W-181
	1 × 103
	1 × 107

	W-185
	1 × 104
	1 × 107

	W-187
	1 × 102
	1 × 106

	W-188*
	1 × 102
	1 × 105

	Re-177
	1 × 101
	1 × 106

	Re-178
	1 × 101
	1 × 106

	Re-181
	1 × 101
	1 × 106

	Re-182 
	1 × 101
	1 × 106

	Re-182m
	1 × 101
	1 × 106

	Re-184
	1 × 101
	1 × 106

	Re-184m
	1 × 102
	1 × 106

	Re-186
	1 × 103
	1 × 106

	Re-186m
	1 × 103
	1 × 107

	Re-187
	1 × 106
	1 × 109

	Re-188
	1 × 102
	1 × 105

	Re-188m
	1 × 102
	1 × 107

	Re-189 *
	1 × 102
	1 × 106

	Os-180
	1 × 102
	1 × 107

	Os-181
	1 × 101
	1 × 106

	Os-182
	1 × 102
	1 × 106

	Os-185
	1 × 101
	1 × 106

	Os-189m
	1 × 104
	1 × 107

	Os-191
	1 × 102
	1 × 107

	Os-191m
	1 × 103
	1 × 107

	Os-193
	1 × 102
	1 × 106

	Os-194*
	1 × 102
	1 × 105

	Ir-182
	1 × 101
	1 × 105

	Ir-184
	1 × 101
	1 × 106

	Ir-185
	1 × 101
	1 × 106

	Ir-186
	1 × 101
	1 × 106



		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Ir-186m
	1 × 101
	1 × 106

	Ir-187
	1 × 102
	1 × 106

	Ir-188
	1 × 101
	1 × 106

	Ir-189*
	1 × 102
	1 × 107

	Ir-190
	1 × 101
	1 × 106

	Ir-190m 
(3,1 saat) 
	1 × 101
	1 × 106

	Ir-190m 
(1,2 saat) 
	1 × 104
	1 × 107

	Ir-192
	1 × 101
	1 × 104

	Ir-192m
	1 × 102
	1 × 107

	Ir-193m
	1 × 104
	1 × 107

	Ir-194
	1 × 102
	1 × 105

	Ir-194m
	1 × 101
	1 × 106

	Ir-195
	1 × 102
	1 × 106

	Ir-195m
	1 × 102
	1 × 106

	Pt-186
	1 × 101
	1 × 106

	Pt-188*
	1 × 101
	1 × 106

	Pt-189
	1 × 102
	1 × 106

	Pt-191
	1 × 102
	1 × 106

	Pt-193
	1 × 104
	1 × 107

	Pt-193m
	1 × 103
	1 × 107

	Pt-195m
	1 × 102
	1 × 106

	Pt-197
	1 × 103
	1 × 106

	Pt-197m
	1 × 102
	1 × 106

	Pt-199
	1 × 102
	1 × 106

	Pt-200
	1 × 102
	1 × 106

	Au-193
	1 × 102
	1 × 107

	Au-194
	1 × 101
	1 × 106

	Au-195
	1 × 102
	1 × 107

	Au-198
	1 × 102
	1 × 106

	Au-198m
	1 × 101
	1 × 106

	Au-199
	1 × 102
	1 × 106

	Au-200
	1 × 102
	1 × 105

	Au-200m
	1 × 101
	1 × 106

	Au-201
	1 × 102
	1 × 106

	Hg-193
	1 × 102
	1 × 106

	Hg-193m
	1 × 101
	1 × 106

	Hg-194*
	1 × 101
	1 × 106




		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Hg-195
	1 × 102
	1 × 106

	Hg-195m*
	1 × 102
	1 × 106

	Hg-197
	1 × 102
	1 × 107

	Hg-197m
	1 × 102
	1 × 106

	Hg-199m
	1 × 102
	1 × 106

	Hg-203
	1 × 102
	1 × 105

	Tl-194
	1 × 101
	1 × 106

	Tl-194m
	1 × 101
	1 × 106

	Tl-195
	1 × 101
	1 × 106

	Tl-197
	1 × 102
	1 × 106

	Tl-198
	1 × 101
	1 × 106

	Tl-198m
	1 × 101
	1 × 106

	Tl-199
	1 × 102
	1 × 106

	Tl-200
	1 × 101
	1 × 106

	Tl-201
	1 × 102
	1 × 106

	Tl-202
	1 × 102
	1 × 106

	Tl-204
	1 × 104
	1 × 104

	Pb-195m
	1 × 101
	1 × 106

	Pb-198
	1 × 102
	1 × 106

	Pb-199
	1 × 101
	1 × 106

	Pb-200
	1 × 102
	1 × 106

	Pb-201
	1 × 101
	1 × 106

	Pb-202
	1 × 103
	1 × 106

	Pb-202m
	1 × 101
	1 × 106

	Pb-203
	1 × 102
	1 × 106

	Pb-205
	1 × 104
	1 × 107

	Pb-209
	1 × 105
	1 × 106

	Pb-210*
	1 × 101
	1 × 104

	Pb-211
	1 × 102
	1 × 106

	Pb-212*
	1 × 101
	1 × 105

	Pb-214
	1 × 102
	1 × 106

	Bi-200
	1 × 101
	1 × 106

	Bi-201
	1 × 101
	1 × 106

	Bi-202
	1 × 101
	1 × 106

	Bi-203
	1 × 101
	1 × 106

	Bi-205
	1 × 101
	1 × 106

	Bi-206
	1 × 101
	1 × 105

	Bi-207
	1 × 101
	1 × 106

	Bi-210
	1 × 103
	1 × 106



		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Bi-210m*
	1 × 101
	1 × 105

	Bi-212*
	1 × 101
	1 × 105

	Bi-213
	1 × 102
	1 × 106

	Bi-214
	1 × 101
	1 × 105

	Po-203
	1 × 101
	1 × 106

	Po-205
	1 × 101
	1 × 106

	Po-206
	1 × 101
	1 × 106

	Po-207
	1 × 101
	1 × 106

	Po-208
	1 × 101
	1 × 104

	Po-209
	1 × 101
	1 × 104

	Po-210
	1 × 101
	1 × 104

	At-207
	1 × 101
	1 × 106

	At-211
	1 × 103
	1 × 107

	Fr-222
	1 × 103
	1 × 105

	Fr-223
	1 × 102
	1 × 106

	Rn-220*
	1 × 104
	1 × 107

	Rn-222*
	1 × 101
	1 × 108

	Ra-223*
	1 × 102
	1 × 105

	Ra-224*
	1 × 101
	1 × 105

	Ra-225
	1 × 102
	1 × 105

	Ra-226*
	1 × 101
	1 × 104

	Ra-227
	1 × 102
	1 × 106

	Ra-228*
	1 × 101
	1 × 105

	Ac-224
	1 × 102
	1 × 106

	Ac-225*
	1 × 101
	1 × 104

	Ac-226
	1 × 102
	1 × 105

	Ac-227*
	1 × 10–1
	1 × 103

	Ac-228
	1 × 101
	1 × 106

	Th-226*
	1 × 103
	1 × 107

	Th-227
	1 × 101
	1 × 104

	Th-228*
	1 × 100
	1 × 104

	Th-229*
	1 × 100
	1 × 103

	Th-230
	1 × 100
	1 × 104

	Th-231
	1 × 103
	1 × 107

	Th-232
	1 × 101
	1 × 104

	Th-234*
	1 × 103
	1 × 105

	Pa-227
	1 × 101
	1 × 106

	Pa-228
	1 × 101
	1 × 106

	Pa-230
	1 × 101
	1 × 106




		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Pa-231
	1 × 100
	1 × 103

	Pa-232
	1 × 101
	1 × 106

	Pa-233
	1 × 102
	1 × 107

	Pa-234
	1 × 101
	1 × 106

	U-230*
	1 × 101
	1 × 105

	U-231
	1 × 102
	1 × 107

	U-232*
	1 × 100
	1 × 103

	U-233
	1 × 101
	1 × 104

	U-234
	1 × 101
	1 × 104

	U-235*
	1 × 101
	1 × 104

	U-236
	1 × 101
	1 × 104

	U-237
	1 × 102
	1 × 106

	U-238*
	1 × 101
	1 × 104

	U-239
	1 × 102
	1 × 106

	U-240
	1 × 103
	1 × 107

	U-240*
	1 × 101
	1 × 106

	Np-232
	1 × 101
	1 × 106

	Np-233
	1 × 102
	1 × 107

	Np-234
	1 × 101
	1 × 106

	Np-235
	1 × 103
	1 × 107

	Np-236 
	1 × 102
	1 × 105

	Np-236m
	1 × 103
	1 × 107

	Np-237*
	1 × 100
	1 × 103

	Np-238
	1 × 102
	1 × 106

	Np-239
	1 × 102
	1 × 107

	Np-240
	1 × 101
	1 × 106

	Pu-234
	1 × 102
	1 × 107

	Pu-235
	1 × 102
	1 × 107

	Pu-236
	1 × 101
	1 × 104

	Pu-237
	1 × 103
	1 × 107

	Pu-238
	1 × 100
	1 × 104

	Pu-239
	1 × 100
	1 × 104

	Pu-240
	1 × 100
	1 × 103

	Pu-241
	1 × 102
	1 × 105

	Pu-242
	1 × 100
	1 × 104

	Pu-243
	1 × 103
	1 × 107

	Pu-244
	1 × 100
	1 × 104

	Pu-245
	1 × 102
	1 × 106

	Pu-246
	1 × 102
	1 × 106



		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Am-237
	1 × 102
	1 × 106

	Am-238
	1 × 101
	1 × 106

	Am-239
	1 × 102
	1 × 106

	Am-240
	1 × 101
	1 × 106

	Am-241
	1 × 100
	1 × 104

	Am-242
	1 × 103
	1 × 106

	Am-242m*
	1 × 100
	1 × 104

	Am-243*
	1 × 100
	1 × 103

	Am-244
	1 × 101
	1 × 106

	Am-244m
	1 × 104
	1 × 107

	Am-245
	1 × 103
	1 × 106

	Am-246
	1 × 101
	1 × 105

	Am-246m
	1 × 101
	1 × 106

	Cm-238
	1 × 102
	1 × 107

	Cm-240
	1 × 102
	1 × 105

	Cm-241
	1 × 102
	1 × 106

	Cm-242
	1 × 102
	1 × 105

	Cm-243
	1 × 100
	1 × 104

	Cm-244
	1 × 101
	1 × 104

	Cm-245
	1 × 100
	1 × 103

	Cm-246
	1 × 100
	1 × 103

	Cm-247
	1 × 100
	1 × 104

	Cm-248
	1 × 100
	1 × 103

	Cm-249
	1 × 103
	1 × 106

	Cm-250
	1 × 10-1
	1 × 103

	Bk-245
	1 × 102
	1 × 106

	Bk-246
	1 × 101
	1 × 106

	Bk-247
	1 × 100
	1 × 104

	Bk-249
	1 × 103
	1 × 106

	Bk-250
	1 × 101
	1 × 106

	Cf-244
	1 × 104
	1 × 107

	Cf-246
	1 × 103
	1 × 106

	Cf-248
	1 × 101
	1 × 104

	Cf-249
	1 × 100
	1 × 103

	Cf-250
	1 × 101
	1 × 104

	Cf-251
	1 × 100
	1 × 103

	Cf-252
	1 × 101
	1 × 104

	Cf-253
	1 × 102
	1 × 105

	Cf-254
	1 × 100
	1 × 103




		Radyoizotop
	Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g) 
	Aktivite 
 (Bq)

	Es-250
	1 × 102
	1 × 106

	Es-251
	1 × 102
	1 × 107

	Es-253
	1 × 102
	1 × 105

	Es-254
	1 × 101
	1 × 104

	Es-254m
	1 × 102
	1 × 106

	Fm-252
	1 × 103
	1 × 106

	Fm-253
	1 × 102
	1 × 106

	Fm-254
	1 × 104
	1 × 107

	Fm-255
	1 × 103
	1 × 106

	Fm-257
	1 × 101
	1 × 105

	Md-257
	1 × 102
	1 × 107

	Md-258
	1 × 102
	1 × 105

	
	
	



	



* Muafiyet sınırları, ana radyoaktif kaynak ile ürün radyoaktif kaynaklarının doza katkısı dâhil edilerek belirlendiğinden, ana radyoaktif kaynağın muafiyet sınırının kullanılması yeterlidir.

