EK-1 RADYASYON TESİSLERİNİN VE RADYASYON UYGULAMALARININ SINIFLANDIRILMASI

- Radyasyon Tesisleri - Işınlama tesisleri - Gama ışınlama tesisleri - Elektron demeti/X-ışını ışınlama tesisleri - Hızlandırıcı Tesisleri - Radyoizotop üretim amaçlı hızlandırıcı tesisleri - Eğitim/araştırma amaçlı hızlandırıcı tesisleri - Radyoaktif kaynak hazırlama tesisleri (radyofarmasötik hazırlama tesisleri, radyoizotop jeneratörü üretimi/hazırlama tesisleri, kalibrasyon kaynağı hazırlama tesisleri) - Proton tedavi tesisleri - Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tesisler - Birinci Grup Radyasyon Uygulamaları - Nükleer tıp uygulamaları - Radyoterapi uygulamaları - Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamaları - Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakım ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanlarda yürütülen uygulamalar* - İkinci Grup Radyasyon Uygulamaları - Tıbbi radyoloji uygulamaları-Tip 1 (girişimsel radyoloji ve bilgisayarlı tomografi) - Endüstriyel radyografi uygulamaları - Kuyu tipi (sondaj) ölçüm sistemleri ile yapılan uygulamalar - Mobil/taşınabilir nükleer ölçüm cihazları ile yapılan uygulamalar - Proses kontrol ve ölçüm amaçlı sabit cihazlar ile yapılan uygulamalar - Yüksek aktiviteli kapalı kaynaklar veya ışınlama cihazları ile yapılan uygulamalar (ölçüm, analiz, test, kontrol, muayene, kalibrasyon gibi çalışmaların yapıldığı uygulamalar) - Araç, konteyner tarama cihazları ile yapılan uygulamalar - Üçüncü Grup Radyasyon Uygulamaları - Elektron demeti kaynak makineleri ile yapılan uygulamalar - 4 üncü ve 5 inci sınıf radyoaktif kaynaklar, radyoaktif kaynak içeren cihazlar ve X-ışını analiz cihazları ile yapılan uygulamalar (eğitim, araştırma, ölçüm, analiz, test, kontrol, muayene, kalibrasyon gibi çalışmaların yapıldığı uygulamalar)** - Radyoimmün test uygulamaları - Tıbbi radyoloji uygulamaları-Tip 2 (araç içi cihazlar dâhil olmak üzere diğer tıbbi radyoloji uygulamaları) - Veterinerlik radyoloji uygulamaları - Diş radyoloji uygulamaları - Paket/bagaj kontrol cihazları ile yapılan uygulamalar - Kaçak/patlayıcı madde tespit dedektörleri ile yapılan uygulamalar - Endüstriyel kabinli radyoskopi uygulamaları - Radyoaktif kaynakların ithalatı, ihracatı ve taşınması amacıyla yürütülen uygulamalar

* Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakım ve onarımı veya kapalı kaynak içeren cihazlardaki radyoaktif kaynakların değişimi faaliyetlerinin yapılması amacıyla kurulan belirli tek bir alanda yürütülen radyasyon uygulamalarıdır. ** Mobil/taşınabilir nükleer ölçüm cihazları ile proses kontrol ve ölçüm amaçlı sabit cihazlar dışında kalan uygulamalar.

EK-2

RADYASYON TESİSİ VE RADYASYON UYGULAMALARININ İZİN VE ONAY TABLOSU

| Radyasyon tesisleri ve radyasyon uygulamaları |  | Saha onayı | Mekânsal tasarım onayı | İşletmeye alma izni | Değişiklik izni | İşletmeden çıkarma izni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Işınlama tesisleri | Gama ışınlama tesisleri | X* | X | X | X | X |
|  | Elektron demeti / X ışını ışınlama tesisleri |  | X |  | X | X** |
| Hızlandırıcı tesisleri | Radyoizotop üretim amaçlı hızlandırıcı tesisleri |  | X | X | X | X |
|  | Eğitim/araştırma amaçlı hızlandırıcı tesisleri |  | X | X** | X | X** |
| Radyoaktif kaynak hazırlama tesisleri | Radyofarmasötik hazırlama tesisleri |  | X | X | X | X |
|  | Radyoizotop jeneratörü üretimi/hazırlama tesisleri |  | X | X | X | X |
|  | Kalibrasyon kaynağı hazırlama tesisleri |  | X |  | X | X |
| Proton tedavi tesisleri |  |  | X | X | X | X |
| Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tesisler |  |  | X |  | X |  |
| Nükleer tıp uygulamaları |  |  | X*** |  | X |  |
| Radyoterapi uygulamaları |  |  | X*** |  |  |  |
| Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamaları |  |  | X |  |  |  |
| Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakım ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanlarda yürütülen uygulamalar |  |  | X |  |  |  |
| * Radyoaktif kaynağın havuz içerisinde muhafaza edildiği gama ışınlama tesisleri için saha onayı alınması gerekir. ** Hızlandırma potansiyeli 10 MV veya daha düşük olan elektron hızlandırıcısı ile 5 MeV ve daha düşük enerjide X-ışını üreten cihazların bulunduğu tesislerde bu koşul aranmaz. *** Gama kamera, tek foton emisyon tomografisi (SPECT) ve tek foton emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (SPECT/BT) ünitelerinde yapılan nükleer tıp uygulamaları ve BT simülatör/simülatör cihazları ile yapılan radyoterapi uygulamaları için mekânsal tasarım onayı koşulu aranmaz. |  |  |  |  |  |  |

EK-3

RADYOAKTİF KAYNAKLARIN SINIFLANDIRMASI*

| Sınıf | Radyoaktif kaynak** | A/D*** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Işınlama cihazları Teleterapi kaynakları Gama bıçağı kaynakları | A/D≥1000 |
| 2 | Endüstriyel gama radyografisi kaynakları Yüksek/orta doz brakiterapi kaynakları | 1000>A/D≥10 |
| 3 | Sabit proses kontrol ve endüstriyel ölçüm cihazları (yüksek aktiviteli kapalı kaynakları içeren) Kuyu tipi (sondaj) ölçüm sistemleri | 10>A/D≥1 |
| 4 | Düşük doz brakiterapi kaynakları (göz plakları ve daimi implantlar hariç) Proses kontrol ve ölçüm amaçlı sabit cihazlar (yüksek aktiviteli kapalı kaynakları içermeyen) Mobil/taşınabilir nükleer ölçüm cihazları | 1>A/D≥0,01 |
| 5 | Düşük doz brakiterapi kaynakları (göz plakları ve kalıcı implant kaynakları) Pozitron emisyon tomografisi (PET) kontrol kaynakları | 0,01> A/D ve A > muafiyet değerleri |
| * Sınıflandırma kapalı kaynaklar için yapılır. Ancak olaya özgü olarak miktarı belirli olan açık kaynaklar için, toplam aktivite değeri ile radyoizotopun D-değeri kullanılarak sınıf belirlemesi yapılabilir. ** Sınıflandırmada, faaliyetin türüne göre yaygın olarak kullanılan radyoaktif kaynaklar belirtilmiştir. Faaliyet alanında yaygın olarak kullanılanların dışında farklı cins veya farklı aktiviteye sahip radyoizotop kullanımı söz konusu ise ilgili radyoaktif kaynağın aktivitesi ve radyoizotopun D-değeri kullanılarak ayrıca sınıflandırma yapılmalıdır. *** A radyoizotopun aktivitesidir ve D radyoizotopun ciddi deterministik etkilere yol açabileceği aktivitesidir. Bir uygulamada farklı cinslerde radyoaktif kaynakların aynı anda bulundurulması veya kullanılması söz konusu olduğunda toplam A/D değeri, aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. ToplamAD=niAi,nDn Ai,n = Her bir i radyoaktif kaynağındaki n radyoizotopunun aktivitesi Dn = n inci radyoizotopun D-değeri |  |  |

| Radyoizotopların D-değerleri (TBq) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Am-241 | 6 × 10-2 | Ge-68 | 7 × 10-1 | Po-210 | 6 × 10-2 |
| Am-241/Be | 6 × 10-2 | H-3 | 2 × 103 | Pu-238 | 6 × 10-2 |
| Au-198 | 2 × 10-1 | I-125 | 2 × 10-1 | Pu-239/Be | 6 × 10-2 |
| Cd-109 | 2 × 101 | I-131 | 2 × 10-1 | Ra-226 | 4 × 10-2 |
| Cf-252 | 2 × 10-2 | Ir-192 | 8 × 10-2 | Ru-106 (Rh-106) | 3 × 10-1 |
| Cm-244 | 5 × 10-2 | Kr-85 | 3 × 101 | Se-75 | 2 × 10-1 |
| Co-57 | 7 × 10-1 | Mo-99 | 3 × 10-1 | Sr-90 (Y-90) | 1 |
| Co-60 | 3 × 10-2 | Ni-63 | 6 × 101 | Tc-99m | 7 × 10-1 |
| Cs-137 | 1 × 10-1 | P-32 | 1 × 101 | Tl-204 | 2 × 101 |
| Fe-55 | 8 × 102 | Pd-103 | 9 × 101 | Tm-170 | 2 × 101 |
| Gd-153 | 1 | Pm-147 | 4 × 101 | Yb-169 | 3 × 10-1 |
| Listede yer almayan radyoizotopların D-değerleri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının “Dangerous quantities of radioactive material (D-values)” başlıklı dokümanından temin edilebilir. |  |  |  |  |  |

EK-4

RADYOİZOTOPLARIN MUAFİYET SINIRLARI

| Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). H-3; 1 × 106; 1 × 109. Be-7; 1 × 103; 1 × 107. Be-10; 1 × 104; 1 × 106. C-11; 1 × 101; 1 × 106. C-14; 1 × 104; 1 × 107. N-13; 1 × 102; 1 × 109. Ne-19; 1 × 102; 1 × 109. O-15; 1 × 102; 1 × 109. F-18; 1 × 101; 1 × 106. Na-22; 1 × 101; 1 × 106. Na-24; 1 × 101; 1 × 105. Mg-28; 1 × 101; 1 × 105. Al-26; 1 × 101; 1 × 105. Si-31; 1 × 103; 1 × 106. Si-32; 1 × 103; 1 × 106. P-32; 1 × 103; 1 × 105. P-33; 1 × 105; 1 × 108. S-35; 1 × 105; 1 × 108. Cl-36; 1 × 104; 1 × 106. Cl-38; 1 × 101; 1 × 105. Cl-39; 1 × 101; 1 × 105. Ar-37; 1 × 106; 1 × 108. Ar-39; 1 × 107; 1 × 104. Ar-41; 1 × 102; 1 × 109. K-40; 1 × 102; 1 × 106. K-42; 1 × 102; 1 × 106. K-43; 1 × 101; 1 × 106. K-44; 1 × 101; 1 × 105. K-45; 1 × 101; 1 × 105. Ca-41; 1 × 105; 1 × 107. Ca-45; 1 × 104; 1 × 107. Ca-47; 1 × 101; 1 × 106. Sc-43; 1 × 101; 1 × 106. Sc-44; 1 × 101; 1 × 105. | Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Sc-45; 1 × 102; 1 × 107. Sc-46; 1 × 101; 1 × 106. Sc-47; 1 × 102; 1 × 106. Sc-48; 1 × 101; 1 × 105. Sc-49; 1 × 103; 1 × 105. Ti-44; 1 × 101; 1 × 105. Ti-45; 1 × 101; 1 × 106. V-47; 1 × 101; 1 × 105. V-48; 1 × 101; 1 × 105. V-49; 1 × 104; 1 × 107. Cr-48; 1 × 102; 1 × 106. Cr-49; 1 × 101; 1 × 106. Cr-51; 1 × 103; 1 × 107. Mn-51; 1 × 101; 1 × 105. Mn-52; 1 × 101; 1 × 105. Mn-52m; 1 × 101; 1 × 105. Mn-53; 1 × 104; 1 × 109. Mn-54; 1 × 101; 1 × 106. Mn-56; 1 × 101; 1 × 105. Fe-52; 1 × 101; 1 × 106. Fe-55; 1 × 104; 1 × 106. Fe-59; 1 × 101; 1 × 106. Fe-60; 1 × 102; 1 × 105. Co-55; 1 × 101; 1 × 106. Co-56; 1 × 101; 1 × 105. Co-57; 1 × 102; 1 × 106. Co-58; 1 × 101; 1 × 106. Co-58m; 1 × 104; 1 × 107. Co-60; 1 × 101; 1 × 105. Co-60m; 1 × 103; 1 × 106. Co-61; 1 × 102; 1 × 106. Co-62m; 1 × 101; 1 × 105. Ni-56; 1 × 101; 1 × 106. Ni-57; 1 × 101; 1 × 106. |
| --- | --- |

| Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Ni-59; 1 × 104; 1 × 108. Ni-63; 1 × 105; 1 × 108. Ni-65; 1 × 101; 1 × 106. Ni-66; 1 × 104; 1 × 107. Cu-60; 1 × 101; 1 × 105. Cu-61; 1 × 101; 1 × 106. Cu-64; 1 × 102; 1 × 106. Cu-67; 1 × 102; 1 × 106. Zn-62; 1 × 102; 1 × 106. Zn-63; 1 × 101; 1 × 105. Zn-65; 1 × 101; 1 × 106. Zn-69; 1 × 104; 1 × 106. Zn-69m; 1 × 102; 1 × 106. Zn-71m; 1 × 101; 1 × 106. Zn-72; 1 × 102; 1 × 106. Ga-65; 1 × 101; 1 × 105. Ga-66; 1 × 101; 1 × 105. Ga-67; 1 × 102; 1 × 106. Ga-68; 1 × 101; 1 × 105. Ga-70; 1 × 102; 1 × 106. Ga-72; 1 × 101; 1 × 105. Ga-73; 1 × 102; 1 × 106. Ge-66; 1 × 101; 1 × 106. Ge-67; 1 × 101; 1 × 105. Ge-68*; 1 × 101; 1 × 105. Ge-69; 1 × 101; 1 × 106. Ge-71; 1 × 104; 1 × 108. Ge-75; 1 × 103; 1 × 106. Ge-77; 1 × 101; 1 × 105. Ge-78; 1 × 102; 1 × 106. As-69; 1 × 101; 1 × 105. As-70; 1 × 101; 1 × 105. As-71; 1 × 101; 1 × 106. As-72; 1 × 101; 1 × 105. As-73; 1 × 103; 1 × 107. As-74; 1 × 101; 1 × 106. As-76; 1 × 102; 1 × 105. As-77; 1 × 103; 1 × 106. As-78; 1 × 101; 1 × 105. | Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Se-70; 1 × 101; 1 × 106. Se-73; 1 × 101; 1 × 106. Se-73m; 1 × 102; 1 × 106. Se-75; 1 × 102; 1 × 106. Se-79; 1 × 104; 1 × 107. Se-81; 1 × 103; 1 × 106. Se-81m; 1 × 103; 1 × 107. Se-83; 1 × 101; 1 × 105. Br-74; 1 × 101; 1 × 105. Br-74m; 1 × 101; 1 × 105. Br-75; 1 × 101; 1 × 106. Br-76; 1 × 101; 1 × 105. Br-77; 1 × 102; 1 × 106. Br-80; 1 × 102; 1 × 105. Br-80m; 1 × 103; 1 × 107. Br-82; 1 × 101; 1 × 106. Br-83; 1 × 103; 1 × 106. Br-84; 1 × 101; 1 × 105. Kr-74; 1 × 102; 1 × 109. Kr-76; 1 × 102; 1 × 109. Kr-77; 1 × 102; 1 × 109. Kr-79; 1 × 103; 1 × 105. Kr-81; 1 × 104; 1 × 107. Kr-81m; 1 × 103; 1 × 1010. Kr-83m; 1 × 105; 1 × 1012. Kr-85; 1 × 105; 1 × 104. Kr-85m; 1 × 103; 1 × 1010. Kr-87; 1 × 102; 1 × 109. Kr-88; 1 × 102; 1 × 109. Rb-79; 1 × 101; 1 × 105. Rb-81; 1 × 101; 1 × 106. Rb-81m; 1 × 103; 1 × 107. Rb-82m; 1 × 101; 1 × 106. Rb-83*; 1 × 102; 1 × 106. Rb-84; 1 × 101; 1 × 106. Rb-86; 1 × 102; 1 × 105. Rb-87; 1 × 103; 1 × 107. Rb-88; 1 × 102; 1 × 105. Rb-89; 1 × 102; 1 × 105. |
| --- | --- |
| Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Sr-80; 1 × 103; 1 × 107. Sr-81; 1 × 101; 1 × 105. Sr-82*; 1 × 101; 1 × 105. Sr-83; 1 × 101; 1 × 106. Sr-85; 1 × 102; 1 × 106. Sr-85m; 1 × 102; 1 × 107. Sr-87m; 1 × 102; 1 × 106. Sr-89; 1 × 103; 1 × 106. Sr-90*; 1 × 102; 1 × 104. Sr-91; 1 × 101; 1 × 105. Sr-92; 1 × 101; 1 × 106. Y-86; 1 × 101; 1 × 105. Y-86m; 1 × 102; 1 × 107. Y-87*; 1 × 101; 1 × 106. Y-88; 1 × 101; 1 × 106. Y-90; 1 × 103; 1 × 105. Y-90m; 1 × 101; 1 × 106. Y-91; 1 × 103; 1 × 106. Y-91m; 1 × 102; 1 × 106. Y-92; 1 × 102; 1 × 105. Y-93; 1 × 102; 1 × 105. Y-94; 1 × 101; 1 × 105. Y-95; 1 × 101; 1 × 105. Zr-86; 1 × 102; 1 × 107. Zr-88; 1 × 102; 1 × 106. Zr-89; 1 × 101; 1 × 106. Zr-93*; 1 × 103; 1 × 107. Zr-95; 1 × 101; 1 × 106. Zr-97*; 1 × 101; 1 × 105. Nb-88; 1 × 101; 1 × 105. Nb-89 (2,03 saat); 1 × 101; 1 × 105. Nb-89m (1,10 saat); 1 × 101; 1 × 105. Nb-90; 1 × 101; 1 × 105. Nb-93m; 1 × 104; 1 × 107. Nb-94; 1 × 101; 1 × 106. Nb-95; 1 × 101; 1 × 106. Nb-95m; 1 × 102; 1 × 107. | Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Nb-96; 1 × 101; 1 × 105. Nb-97; 1 × 101; 1 × 106. Nb-98; 1 × 101; 1 × 105. Mo-90; 1 × 101; 1 × 106. Mo-93; 1 × 103; 1 × 108. Mo-93m; 1 × 101; 1 × 106. Mo-99; 1 × 102; 1 × 106. Mo-101; 1 × 101; 1 × 106. Tc-93; 1 × 101; 1 × 106. Tc-93m; 1 × 101; 1 × 106. Tc-94; 1 × 101; 1 × 106. Tc-94m; 1 × 101; 1 × 105. Tc-95; 1 × 101; 1 × 106. Tc-95m; 1 × 101; 1 × 106. Tc-96; 1 × 101; 1 × 106. Tc-96m; 1 × 103; 1 × 107. Tc-97; 1 × 103; 1 × 108. Tc-97m; 1 × 103; 1 × 107. Tc-98; 1 × 101; 1 × 106. Tc-99; 1 × 104; 1 × 107. Tc-99m; 1 × 102; 1 × 107. Tc-101; 1 × 102; 1 × 106. Tc-104; 1 × 101; 1 × 105. Ru-94; 1 × 102; 1 × 106. Ru-97; 1 × 102; 1 × 107. Ru-103; 1 × 102; 1 × 106. Ru-105; 1 × 101; 1 × 106. Ru-106*; 1 × 102; 1 × 105. Rh-99; 1 × 101; 1 × 106. Rh-99m; 1 × 101; 1 × 106. Rh-100; 1 × 101; 1 × 106. Rh-101; 1 × 102; 1 × 107. Rh-101m; 1 × 102; 1 × 107. Rh-102; 1 × 101; 1 × 106. Rh-102m; 1 × 102; 1 × 106. Rh-103m; 1 × 104; 1 × 108. Rh-105; 1 × 102; 1 × 107. Rh-106m; 1 × 101; 1 × 105. Rh-107; 1 × 102; 1 × 106. |
| Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Pd-100; 1 × 102; 1 × 107. Pd-101; 1 × 102; 1 × 106. Pd-103; 1 × 103; 1 × 108. Pd-107; 1 × 105; 1 × 108. Pd-109; 1 × 103; 1 × 106. Ag-102; 1 × 101; 1 × 105. Ag-103; 1 × 101; 1 × 106. Ag-104; 1 × 101; 1 × 106. Ag-104m; 1 × 101; 1 × 106. Ag-105; 1 × 102; 1 × 106. Ag-106; 1 × 101; 1 × 106. Ag-106m; 1 × 101; 1 × 106. Ag-108m; 1 × 101; 1 × 106. Ag-110m; 1 × 101; 1 × 106. Ag-111; 1 × 103; 1 × 106. Ag-112; 1 × 101; 1 × 105. Ag-115; 1 × 101; 1 × 105. Cd-104; 1 × 102; 1 × 107. Cd-107; 1 × 103; 1 × 107. Cd-109; 1 × 104; 1 × 106. Cd-113; 1 × 103; 1 × 106. Cd-113m; 1 × 103; 1 × 106. Cd-115; 1 × 102; 1 × 106. Cd-115m; 1 × 103; 1 × 106. Cd-117; 1 × 101; 1 × 106. Cd-117m; 1 × 101; 1 × 106. In-109; 1 × 101; 1 × 106. In-110; 1 × 101; 1 × 106. In-110m; 1 × 101; 1 × 105. In-111; 1 × 102; 1 × 106. In-112; 1 × 102; 1 × 106. In-113m; 1 × 102; 1 × 106. In-114; 1 × 103; 1 × 105. In-114m; 1 × 102; 1 × 106. In-115; 1 × 103; 1 × 105. In-115m; 1 × 102; 1 × 106. In-116m; 1 × 101; 1 × 105. In-117; 1 × 101; 1 × 106. In-117m; 1 × 102; 1 × 106. | Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). In-119m; 1 × 102; 1 × 105. Sn-110; 1 × 102; 1 × 107. Sn-111; 1 × 102; 1 × 106. Sn-113; 1 × 103; 1 × 107. Sn-117m; 1 × 102; 1 × 106. Sn-119m; 1 × 103; 1 × 107. Sn-121; 1 × 105; 1 × 107. Sn-121m*; 1 × 103; 1 × 107. Sn-123; 1 × 103; 1 × 106. Sn-123m; 1 × 102; 1 × 106. Sn-125; 1 × 102; 1 × 105. Sn-126*; 1 × 101; 1 × 105. Sn-127; 1 × 101; 1 × 106. Sn-128; 1 × 101; 1 × 106. Sb-115; 1 × 101; 1 × 106. Sb-116; 1 × 101; 1 × 106. Sb-116m; 1 × 101; 1 × 105. Sb-117; 1 × 102; 1 × 107. Sb-118m; 1 × 101; 1 × 106. Sb-119; 1 × 103; 1 × 107. Sb-120; 1 × 101; 1 × 106. Sb-120m; 1 × 102; 1 × 106. Sb-122; 1 × 102; 1 × 104. Sb-124; 1 × 101; 1 × 106. Sb-124m; 1 × 102; 1 × 106. Sb-125; 1 × 102; 1 × 106. Sb-126; 1 × 101; 1 × 105. Sb-126m; 1 × 101; 1 × 105. Sb-127; 1 × 101; 1 × 106. Sb-128; 1 × 101; 1 × 105. Sb-128m; 1 × 101; 1 × 105. Sb-129; 1 × 101; 1 × 106. Sb-130; 1 × 101; 1 × 105. Sb-131; 1 × 101; 1 × 106. Te-116; 1 × 102; 1 × 107. Te-121; 1 × 101; 1 × 106. Te-121m; 1 × 102; 1 × 106. Te-123; 1 × 103; 1 × 106. Te-123m; 1 × 102; 1 × 107. |
| Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Te-125m; 1 × 103; 1 × 107. Te-127; 1 × 103; 1 × 106. Te-127m; 1 × 103; 1 × 107. Te-129; 1 × 102; 1 × 106. Te-129m; 1 × 103; 1 × 106. Te-131; 1 × 102; 1 × 105. Te-131m; 1 × 101; 1 × 106. Te-132; 1 × 102; 1 × 107. Te-133; 1 × 101; 1 × 105. Te-133m; 1 × 101; 1 × 105. Te-134; 1 × 101; 1 × 106. I-120; 1 × 101; 1 × 105. I-120m; 1 × 101; 1 × 105. I-121; 1 × 102; 1 × 106. I-123; 1 × 102; 1 × 107. I-124; 1 × 101; 1 × 106. I-125; 1 × 103; 1 × 106. I-126; 1 × 102; 1 × 106. I-128; 1 × 102; 1 × 105. I-129; 1 × 102; 1 × 105. I-130; 1 × 101; 1 × 106. I-131; 1 × 102; 1 × 106. I-132; 1 × 101; 1 × 105. I-132m; 1 × 102; 1 × 106. I-133; 1 × 101; 1 × 106. I-134; 1 × 101; 1 × 105. I-135; 1 × 101; 1 × 106. Xe-120; 1 × 102; 1 × 109. Xe-121; 1 × 102; 1 × 109. Xe-122*; 1 × 102; 1 × 109. Xe-123; 1 × 102; 1 × 109. Xe-125; 1 × 103; 1 × 109. Xe-127; 1 × 103; 1 × 105. Xe-129m; 1 × 103; 1 × 104. Xe-131m; 1 × 104; 1 × 104. Xe-133m; 1 × 103; 1 × 104. Xe-133; 1 × 103; 1 × 104. Xe-135; 1 × 103; 1 × 1010. Xe-135m; 1 × 102; 1 × 109. | Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Xe-138; 1 × 102; 1 × 109. Cs-125; 1 × 101; 1 × 104. Cs-127; 1 × 102; 1 × 105. Cs-129; 1 × 102; 1 × 105. Cs-130; 1 × 102; 1 × 106. Cs-131; 1 × 103; 1 × 106. Cs-132; 1 × 101; 1 × 105. Cs-134m; 1 × 103; 1 × 105. Cs-134; 1 × 101; 1 × 104. Cs-135; 1 × 104; 1 × 107. Cs-135m; 1 × 101; 1 × 106. Cs-136; 1 × 101; 1 × 105. Cs-137*; 1 × 101; 1 × 104. Cs-138; 1 × 101; 1 × 104. Ba-126; 1 × 102; 1 × 107. Ba-128; 1 × 102; 1 × 107. Ba-131; 1 × 102; 1 × 106. Ba-131m; 1 × 102; 1 × 107. Ba-133; 1 × 102; 1 × 106. Ba-133m; 1 × 102; 1 × 106. Ba-135m; 1 × 102; 1 × 106. Ba-137m; 1 × 101; 1 × 106. Ba-139; 1 × 102; 1 × 105. Ba-140*; 1 × 101; 1 × 105. Ba-141; 1 × 102; 1 × 105. Ba-142; 1 × 102; 1 × 106. La-131; 1 × 101; 1 × 106. La-132; 1 × 101; 1 × 106. La-135; 1 × 103; 1 × 107. La-137; 1 × 103; 1 × 107. La-138; 1 × 101; 1 × 106. La-140; 1 × 101; 1 × 105. La-141; 1 × 102; 1 × 105. La-142; 1 × 101; 1 × 105. La-143; 1 × 102; 1 × 105. Ce-134; 1 × 103; 1 × 107. Ce-135; 1 × 101; 1 × 106. Ce-137; 1 × 103; 1 × 107. Ce-137m; 1 × 103; 1 × 106. |
| Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Ce-139; 1 × 102; 1 × 106. Ce-141; 1 × 102; 1 × 107. Ce-143; 1 × 102; 1 × 106. Ce-144*; 1 × 102; 1 × 105. Pr-136; 1 × 101; 1 × 105. Pr-137; 1 × 102; 1 × 106. Pr-138m; 1 × 101; 1 × 106. Pr-139; 1 × 102; 1 × 107. Pr-142; 1 × 102; 1 × 105. Pr-142m; 1 × 107; 1 × 109. Pr-143; 1 × 104; 1 × 106. Pr-144; 1 × 102; 1 × 105. Pr-145; 1 × 103; 1 × 105. Pr-147; 1 × 101; 1 × 105. Nd-136; 1 × 102; 1 × 106. Nd-138; 1 × 103; 1 × 107. Nd-139; 1 × 102; 1 × 106. Nd-139m; 1 × 101; 1 × 106. Nd-141; 1 × 102; 1 × 107. Nd-147; 1 × 102; 1 × 106. Nd-149; 1 × 102; 1 × 106. Nd-151; 1 × 101; 1 × 105. Pm-141; 1 × 101; 1 × 105. Pm-143; 1 × 102; 1 × 106. Pm-144; 1 × 101; 1 × 106. Pm-145; 1 × 103; 1 × 107. Pm-146; 1 × 101; 1 × 106. Pm-147; 1 × 104; 1 × 107. Pm-148; 1 × 101; 1 × 105. Pm-148m; 1 × 101; 1 × 106. Pm-149; 1 × 103; 1 × 106. Pm-150; 1 × 101; 1 × 105. Pm-151; 1 × 102; 1 × 106. Sm-141; 1 × 101; 1 × 105. Sm-141m; 1 × 101; 1 × 106. Sm-142; 1 × 102; 1 × 107. Sm-145; 1 × 102; 1 × 107. Sm-146; 1 × 101; 1 × 105. Sm-147; 1 × 101; 1 × 104. | Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Sm-151; 1 × 104; 1 × 108. Sm-153; 1 × 102; 1 × 106. Sm-155; 1 × 102; 1 × 106. Sm-156; 1 × 102; 1 × 106. Eu-145; 1 × 101; 1 × 106. Eu-146; 1 × 101; 1 × 106. Eu-147; 1 × 102; 1 × 106. Eu-148; 1 × 101; 1 × 106. Eu-149; 1 × 102; 1 × 107. Eu-150; 1 × 101; 1 × 106. Eu-150m; 1 × 103; 1 × 106. Eu-152; 1 × 101; 1 × 106. Eu-152m; 1 × 102; 1 × 106. Eu-154; 1 × 101; 1 × 106. Eu-155; 1 × 102; 1 × 107. Eu-156; 1 × 101; 1 × 106. Eu157; 1 × 102; 1 × 106. Eu-158; 1 × 101; 1 × 105. Gd-145; 1 × 101; 1 × 105. Gd-146*; 1 × 101; 1 × 106. Gd-147; 1 × 101; 1 × 106. Gd-148; 1 × 101; 1 × 104. Gd-149; 1 × 102; 1 × 106. Gd-151; 1 × 102; 1 × 107. Gd-152; 1 × 101; 1 × 104. Gd-153; 1 × 102; 1 × 107. Gd-159; 1 × 103; 1 × 106. Tb-147; 1 × 101; 1 × 106. Tb-149; 1 × 101; 1 × 106. Tb-150; 1 × 101; 1 × 106. Tb-151; 1 × 101; 1 × 106. Tb-153; 1 × 102; 1 × 107. Tb-154; 1 × 101; 1 × 106. Tb-155; 1 × 102; 1 × 107. Tb-156; 1 × 101; 1 × 106. Tb-156m (24,4 saat); 1 × 103; 1 × 107. Tb-156m (5 saat); 1 × 104; 1 × 107. |
| Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Tb-157; 1 × 104; 1 × 107. Tb-158; 1 × 101; 1 × 106. Tb-160; 1 × 101; 1 × 106. Tb-161; 1 × 103; 1 × 106. Dy-155; 1 × 101; 1 × 106. Dy-157; 1 × 102; 1 × 106. Dy-159; 1 × 103; 1 × 107. Dy-165; 1 × 103; 1 × 106. Dy-166; 1 × 103; 1 × 106. Ho-155; 1 × 102; 1 × 106. Ho-157; 1 × 102; 1 × 106. Ho-159; 1 × 102; 1 × 106. Ho-161; 1 × 102; 1 × 107. Ho-162; 1 × 102; 1 × 107. Ho-162m; 1 × 101; 1 × 106. Ho-164; 1 × 103; 1 × 106. Ho-164m; 1 × 103; 1 × 107. Ho-166; 1 × 103; 1 × 105. Ho-166m; 1 × 101; 1 × 106. Ho-167; 1 × 102; 1 × 106. Er-161; 1 × 101; 1 × 106. Er-165; 1 × 103; 1 × 107. Er-169; 1 × 104; 1 × 107. Er-171; 1 × 102; 1 × 106. Er-172; 1 × 102; 1 × 106. Tm-162; 1 × 101; 1 × 106. Tm-166; 1 × 101; 1 × 106. Tm-167; 1 × 102; 1 × 106. Tm-170; 1 × 103; 1 × 106. Tm-171; 1 × 104; 1 × 108. Tm-172; 1 × 102; 1 × 106. Tm-173; 1 × 102; 1 × 106. Tm-175; 1 × 101; 1 × 106. Yb-162; 1 × 102; 1 × 107. Yb-166; 1 × 102; 1 × 107. Yb-167; 1 × 102; 1 × 106. Yb-169; 1 × 102; 1 × 107. Yb-175; 1 × 103; 1 × 107. Yb-177; 1 × 102; 1 × 106. | Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Yb-178; 1 × 103; 1 × 106. Lu-169; 1 × 101; 1 × 106. Lu-170; 1 × 101; 1 × 106. Lu-171; 1 × 101; 1 × 106. Lu-172; 1 × 101; 1 × 106. Lu-173; 1 × 102; 1 × 107. Lu-174; 1 × 102; 1 × 107. Lu-174m; 1 × 102; 1 × 107. Lu-176; 1 × 102; 1 × 106. Lu-176m; 1 × 103; 1 × 106. Lu-177; 1 × 103; 1 × 107. Lu-177m; 1 × 101; 1 × 106. Lu-178; 1 × 102; 1 × 105. Lu-178m; 1 × 101; 1 × 105. Lu-179; 1 × 103; 1 × 106. Hf-170; 1 × 102; 1 × 106. Hf-172*; 1 × 101; 1 × 106. Hf-173; 1 × 102; 1 × 106. Hf-175; 1 × 102; 1 × 106. Hf-177m; 1 × 101; 1 × 105. Hf-178m; 1 × 101; 1 × 106. Hf-179m; 1 × 101; 1 × 106. Hf-180m; 1 × 101; 1 × 106. Hf-181; 1 × 101; 1 × 106. Hf-182; 1 × 102; 1 × 106. Hf-182m; 1 × 101; 1 × 106. Hf-183; 1 × 101; 1 × 106. Hf-184; 1 × 102; 1 × 106. Ta-172; 1 × 101; 1 × 106. Ta -173; 1 × 101; 1 × 106. Ta-174; 1 × 101; 1 × 106. Ta-175; 1 × 101; 1 × 106. Ta-176; 1 × 101; 1 × 106. Ta-177; 1 × 102; 1 × 107. Ta-178; 1 × 101; 1 × 106. Ta-179; 1 × 103; 1 × 107. Ta-180; 1 × 101; 1 × 106. Ta-180m; 1 × 103; 1 × 107. Ta-182; 1 × 101; 1 × 104. |
| Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Ta-182m; 1 × 102; 1 × 106. Ta-183; 1 × 102; 1 × 106. Ta-184; 1 × 101; 1 × 106. Ta-185; 1 × 102; 1 × 105. Ta-186; 1 × 101; 1 × 105. W-176; 1 × 102; 1 × 106. W-177; 1 × 101; 1 × 106. W-178*; 1 × 101; 1 × 106. W-179; 1 × 102; 1 × 107. W-181; 1 × 103; 1 × 107. W-185; 1 × 104; 1 × 107. W-187; 1 × 102; 1 × 106. W-188*; 1 × 102; 1 × 105. Re-177; 1 × 101; 1 × 106. Re-178; 1 × 101; 1 × 106. Re-181; 1 × 101; 1 × 106. Re-182; 1 × 101; 1 × 106. Re-182m; 1 × 101; 1 × 106. Re-184; 1 × 101; 1 × 106. Re-184m; 1 × 102; 1 × 106. Re-186; 1 × 103; 1 × 106. Re-186m; 1 × 103; 1 × 107. Re-187; 1 × 106; 1 × 109. Re-188; 1 × 102; 1 × 105. Re-188m; 1 × 102; 1 × 107. Re-189 *; 1 × 102; 1 × 106. Os-180; 1 × 102; 1 × 107. Os-181; 1 × 101; 1 × 106. Os-182; 1 × 102; 1 × 106. Os-185; 1 × 101; 1 × 106. Os-189m; 1 × 104; 1 × 107. Os-191; 1 × 102; 1 × 107. Os-191m; 1 × 103; 1 × 107. Os-193; 1 × 102; 1 × 106. Os-194*; 1 × 102; 1 × 105. Ir-182; 1 × 101; 1 × 105. Ir-184; 1 × 101; 1 × 106. Ir-185; 1 × 101; 1 × 106. Ir-186; 1 × 101; 1 × 106. | Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Ir-186m; 1 × 101; 1 × 106. Ir-187; 1 × 102; 1 × 106. Ir-188; 1 × 101; 1 × 106. Ir-189*; 1 × 102; 1 × 107. Ir-190; 1 × 101; 1 × 106. Ir-190m (3,1 saat); 1 × 101; 1 × 106. Ir-190m (1,2 saat); 1 × 104; 1 × 107. Ir-192; 1 × 101; 1 × 104. Ir-192m; 1 × 102; 1 × 107. Ir-193m; 1 × 104; 1 × 107. Ir-194; 1 × 102; 1 × 105. Ir-194m; 1 × 101; 1 × 106. Ir-195; 1 × 102; 1 × 106. Ir-195m; 1 × 102; 1 × 106. Pt-186; 1 × 101; 1 × 106. Pt-188*; 1 × 101; 1 × 106. Pt-189; 1 × 102; 1 × 106. Pt-191; 1 × 102; 1 × 106. Pt-193; 1 × 104; 1 × 107. Pt-193m; 1 × 103; 1 × 107. Pt-195m; 1 × 102; 1 × 106. Pt-197; 1 × 103; 1 × 106. Pt-197m; 1 × 102; 1 × 106. Pt-199; 1 × 102; 1 × 106. Pt-200; 1 × 102; 1 × 106. Au-193; 1 × 102; 1 × 107. Au-194; 1 × 101; 1 × 106. Au-195; 1 × 102; 1 × 107. Au-198; 1 × 102; 1 × 106. Au-198m; 1 × 101; 1 × 106. Au-199; 1 × 102; 1 × 106. Au-200; 1 × 102; 1 × 105. Au-200m; 1 × 101; 1 × 106. Au-201; 1 × 102; 1 × 106. Hg-193; 1 × 102; 1 × 106. Hg-193m; 1 × 101; 1 × 106. Hg-194*; 1 × 101; 1 × 106. |
| Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Hg-195; 1 × 102; 1 × 106. Hg-195m*; 1 × 102; 1 × 106. Hg-197; 1 × 102; 1 × 107. Hg-197m; 1 × 102; 1 × 106. Hg-199m; 1 × 102; 1 × 106. Hg-203; 1 × 102; 1 × 105. Tl-194; 1 × 101; 1 × 106. Tl-194m; 1 × 101; 1 × 106. Tl-195; 1 × 101; 1 × 106. Tl-197; 1 × 102; 1 × 106. Tl-198; 1 × 101; 1 × 106. Tl-198m; 1 × 101; 1 × 106. Tl-199; 1 × 102; 1 × 106. Tl-200; 1 × 101; 1 × 106. Tl-201; 1 × 102; 1 × 106. Tl-202; 1 × 102; 1 × 106. Tl-204; 1 × 104; 1 × 104. Pb-195m; 1 × 101; 1 × 106. Pb-198; 1 × 102; 1 × 106. Pb-199; 1 × 101; 1 × 106. Pb-200; 1 × 102; 1 × 106. Pb-201; 1 × 101; 1 × 106. Pb-202; 1 × 103; 1 × 106. Pb-202m; 1 × 101; 1 × 106. Pb-203; 1 × 102; 1 × 106. Pb-205; 1 × 104; 1 × 107. Pb-209; 1 × 105; 1 × 106. Pb-210*; 1 × 101; 1 × 104. Pb-211; 1 × 102; 1 × 106. Pb-212*; 1 × 101; 1 × 105. Pb-214; 1 × 102; 1 × 106. Bi-200; 1 × 101; 1 × 106. Bi-201; 1 × 101; 1 × 106. Bi-202; 1 × 101; 1 × 106. Bi-203; 1 × 101; 1 × 106. Bi-205; 1 × 101; 1 × 106. Bi-206; 1 × 101; 1 × 105. Bi-207; 1 × 101; 1 × 106. Bi-210; 1 × 103; 1 × 106. | Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Bi-210m*; 1 × 101; 1 × 105. Bi-212*; 1 × 101; 1 × 105. Bi-213; 1 × 102; 1 × 106. Bi-214; 1 × 101; 1 × 105. Po-203; 1 × 101; 1 × 106. Po-205; 1 × 101; 1 × 106. Po-206; 1 × 101; 1 × 106. Po-207; 1 × 101; 1 × 106. Po-208; 1 × 101; 1 × 104. Po-209; 1 × 101; 1 × 104. Po-210; 1 × 101; 1 × 104. At-207; 1 × 101; 1 × 106. At-211; 1 × 103; 1 × 107. Fr-222; 1 × 103; 1 × 105. Fr-223; 1 × 102; 1 × 106. Rn-220*; 1 × 104; 1 × 107. Rn-222*; 1 × 101; 1 × 108. Ra-223*; 1 × 102; 1 × 105. Ra-224*; 1 × 101; 1 × 105. Ra-225; 1 × 102; 1 × 105. Ra-226*; 1 × 101; 1 × 104. Ra-227; 1 × 102; 1 × 106. Ra-228*; 1 × 101; 1 × 105. Ac-224; 1 × 102; 1 × 106. Ac-225*; 1 × 101; 1 × 104. Ac-226; 1 × 102; 1 × 105. Ac-227*; 1 × 10–1; 1 × 103. Ac-228; 1 × 101; 1 × 106. Th-226*; 1 × 103; 1 × 107. Th-227; 1 × 101; 1 × 104. Th-228*; 1 × 100; 1 × 104. Th-229*; 1 × 100; 1 × 103. Th-230; 1 × 100; 1 × 104. Th-231; 1 × 103; 1 × 107. Th-232; 1 × 101; 1 × 104. Th-234*; 1 × 103; 1 × 105. Pa-227; 1 × 101; 1 × 106. Pa-228; 1 × 101; 1 × 106. Pa-230; 1 × 101; 1 × 106. |
| Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Pa-231; 1 × 100; 1 × 103. Pa-232; 1 × 101; 1 × 106. Pa-233; 1 × 102; 1 × 107. Pa-234; 1 × 101; 1 × 106. U-230*; 1 × 101; 1 × 105. U-231; 1 × 102; 1 × 107. U-232*; 1 × 100; 1 × 103. U-233; 1 × 101; 1 × 104. U-234; 1 × 101; 1 × 104. U-235*; 1 × 101; 1 × 104. U-236; 1 × 101; 1 × 104. U-237; 1 × 102; 1 × 106. U-238*; 1 × 101; 1 × 104. U-239; 1 × 102; 1 × 106. U-240; 1 × 103; 1 × 107. U-240*; 1 × 101; 1 × 106. Np-232; 1 × 101; 1 × 106. Np-233; 1 × 102; 1 × 107. Np-234; 1 × 101; 1 × 106. Np-235; 1 × 103; 1 × 107. Np-236; 1 × 102; 1 × 105. Np-236m; 1 × 103; 1 × 107. Np-237*; 1 × 100; 1 × 103. Np-238; 1 × 102; 1 × 106. Np-239; 1 × 102; 1 × 107. Np-240; 1 × 101; 1 × 106. Pu-234; 1 × 102; 1 × 107. Pu-235; 1 × 102; 1 × 107. Pu-236; 1 × 101; 1 × 104. Pu-237; 1 × 103; 1 × 107. Pu-238; 1 × 100; 1 × 104. Pu-239; 1 × 100; 1 × 104. Pu-240; 1 × 100; 1 × 103. Pu-241; 1 × 102; 1 × 105. Pu-242; 1 × 100; 1 × 104. Pu-243; 1 × 103; 1 × 107. Pu-244; 1 × 100; 1 × 104. Pu-245; 1 × 102; 1 × 106. Pu-246; 1 × 102; 1 × 106. | Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Am-237; 1 × 102; 1 × 106. Am-238; 1 × 101; 1 × 106. Am-239; 1 × 102; 1 × 106. Am-240; 1 × 101; 1 × 106. Am-241; 1 × 100; 1 × 104. Am-242; 1 × 103; 1 × 106. Am-242m*; 1 × 100; 1 × 104. Am-243*; 1 × 100; 1 × 103. Am-244; 1 × 101; 1 × 106. Am-244m; 1 × 104; 1 × 107. Am-245; 1 × 103; 1 × 106. Am-246; 1 × 101; 1 × 105. Am-246m; 1 × 101; 1 × 106. Cm-238; 1 × 102; 1 × 107. Cm-240; 1 × 102; 1 × 105. Cm-241; 1 × 102; 1 × 106. Cm-242; 1 × 102; 1 × 105. Cm-243; 1 × 100; 1 × 104. Cm-244; 1 × 101; 1 × 104. Cm-245; 1 × 100; 1 × 103. Cm-246; 1 × 100; 1 × 103. Cm-247; 1 × 100; 1 × 104. Cm-248; 1 × 100; 1 × 103. Cm-249; 1 × 103; 1 × 106. Cm-250; 1 × 10-1; 1 × 103. Bk-245; 1 × 102; 1 × 106. Bk-246; 1 × 101; 1 × 106. Bk-247; 1 × 100; 1 × 104. Bk-249; 1 × 103; 1 × 106. Bk-250; 1 × 101; 1 × 106. Cf-244; 1 × 104; 1 × 107. Cf-246; 1 × 103; 1 × 106. Cf-248; 1 × 101; 1 × 104. Cf-249; 1 × 100; 1 × 103. Cf-250; 1 × 101; 1 × 104. Cf-251; 1 × 100; 1 × 103. Cf-252; 1 × 101; 1 × 104. Cf-253; 1 × 102; 1 × 105. Cf-254; 1 × 100; 1 × 103. |
| Radyoizotop; Aktivite Konsantrasyonu (Bq/g); Aktivite (Bq). Es-250; 1 × 102; 1 × 106. Es-251; 1 × 102; 1 × 107. Es-253; 1 × 102; 1 × 105. Es-254; 1 × 101; 1 × 104. Es-254m; 1 × 102; 1 × 106. Fm-252; 1 × 103; 1 × 106. Fm-253; 1 × 102; 1 × 106. Fm-254; 1 × 104; 1 × 107. Fm-255; 1 × 103; 1 × 106. Fm-257; 1 × 101; 1 × 105. Md-257; 1 × 102; 1 × 107. Md-258; 1 × 102; 1 × 105. |  |

* Muafiyet sınırları, ana radyoaktif kaynak ile ürün radyoaktif kaynaklarının doza katkısı dâhil edilerek belirlendiğinden, ana radyoaktif kaynağın muafiyet sınırının kullanılması yeterlidir.